## Data
HEMINGWAY-SUMMER LAKE 500kV
See Notes tab for additional details
Date/Period Ending | Hemingway-Summer Lake: Actual (110863)
2020-02-01 00:15 | -61.252
2020-02-01 00:30 | -38.8243
2020-02-01 00:45 | -20.1003
2020-02-01 01:00 | -43.0668
2020-02-01 01:15 | -28.4866
2020-02-01 01:30 | -30.0672
2020-02-01 01:45 | -61.7983
2020-02-01 02:00 | -13.8814
2020-02-01 02:15 | 19.9851
2020-02-01 02:30 | 16.0168
2020-02-01 02:45 | 22.7481
2020-02-01 03:00 | 35.4778
2020-02-01 03:15 | 43.2772
2020-02-01 03:30 | 28.784
2020-02-01 03:45 | 37.4491
2020-02-01 04:00 | 61.7199
2020-02-01 04:15 | 29.1926
2020-02-01 04:30 | 16.2701
2020-02-01 04:45 | 21.7378
2020-02-01 05:00 | 18.3852
2020-02-01 05:15 | -21.6285
2020-02-01 05:30 | -44.7262
2020-02-01 05:45 | -25.6563
2020-02-01 06:00 | -17.4197
2020-02-01 06:15 | -26.3153
2020-02-01 06:30 | -31.1775
2020-02-01 06:45 | -12.3086
2020-02-01 07:00 | 21.2562
2020-02-01 07:15 | 80.2169
2020-02-01 07:30 | 89.0671
2020-02-01 07:45 | 101.2101
2020-02-01 08:00 | 95.2302
2020-02-01 08:15 | 120.0514
2020-02-01 08:30 | 59.2224
2020-02-01 08:45 | 33.0795
2020-02-01 09:00 | 27.2526
2020-02-01 09:15 | 39.8279
2020-02-01 09:30 | 132.1393
2020-02-01 09:45 | 181.4207
2020-02-01 10:00 | 114.4982
2020-02-01 10:15 | 48.3749
2020-02-01 10:30 | 27.2272
2020-02-01 10:45 | -13.3083
2020-02-01 11:00 | -49.0833
2020-02-01 11:15 | -31.2576
2020-02-01 11:30 | -33.4087
2020-02-01 11:45 | -70.5613
2020-02-01 12:00 | -105.8123
2020-02-01 12:15 | -138.1594
2020-02-01 12:30 | -164.6584
2020-02-01 12:45 | -180.9024
2020-02-01 13:00 | -190.4581
2020-02-01 13:15 | -183.1083
2020-02-01 13:30 | -172.7519
2020-02-01 13:45 | -154.5893
2020-02-01 14:00 | -166.0258
2020-02-01 14:15 | -108.5178
2020-02-01 14:30 | -102.648
2020-02-01 14:45 | -105.2192
2020-02-01 15:00 | -84.5948
2020-02-01 15:15 | -74.3294
2020-02-01 15:30 | -90.3749
2020-02-01 15:45 | -52.4496
2020-02-01 16:00 | 13.2722
2020-02-01 16:15 | 20.0914
2020-02-01 16:30 | 13.1221
2020-02-01 16:45 | 62.7076
2020-02-01 17:00 | 99.0911
2020-02-01 17:15 | 49.3515
2020-02-01 17:30 | 30.6977
2020-02-01 17:45 | 108.2369
2020-02-01 18:00 | 204.7922
2020-02-01 18:15 | 221.7674
2020-02-01 18:30 | 238.2765
2020-02-01 18:45 | 155.215
2020-02-01 19:00 | 190.3987
2020-02-01 19:15 | 211.5316
2020-02-01 19:30 | 210.2663
2020-02-01 19:45 | 197.902
2020-02-01 20:00 | 177.2908
2020-02-01 20:15 | 219.2536
2020-02-01 20:30 | 255.8499
2020-02-01 20:45 | 233.2781
2020-02-01 21:00 | 218.6222
2020-02-01 21:15 | 249.3818
2020-02-01 21:30 | 311.869
2020-02-01 21:45 | 256.4377
2020-02-01 22:00 | 282.5934
2020-02-01 22:15 | 296.0358
2020-02-01 22:30 | 272.0919
2020-02-01 22:45 | 200.0547
2020-02-01 23:00 | 152.6809
2020-02-01 23:15 | 155.8224
2020-02-01 23:30 | 123.5621
2020-02-01 23:45 | 70.6967
2020-02-02 | 68.996
2020-02-02 00:15 | 176.835
2020-02-02 00:30 | 172.5291
2020-02-02 00:45 | 147.5906
2020-02-02 01:00 | 166.0386
2020-02-02 01:15 | 215.2277
2020-02-02 01:30 | 278.7047
2020-02-02 01:45 | 298.4444
2020-02-02 02:00 | 283.606
2020-02-02 02:15 | 282.3202
2020-02-02 02:30 | 265.5398
2020-02-02 02:45 | 276.4191
2020-02-02 03:00 | 291.4883
2020-02-02 03:15 | 312.9783
2020-02-02 03:30 | 289.1713
2020-02-02 03:45 | 272.3621
2020-02-02 04:00 | 289.035
2020-02-02 04:15 | 277.1929
2020-02-02 04:30 | 302.6247
2020-02-02 04:45 | 329.1203
2020-02-02 05:00 | 338.916
2020-02-02 05:15 | 288.2007
2020-02-02 05:30 | 307.584
2020-02-02 05:45 | 319.5165
2020-02-02 06:00 | 365.9226
2020-02-02 06:15 | 411.4568
2020-02-02 06:30 | 456.3933
2020-02-02 06:45 | 530.8114
2020-02-02 07:00 | 603.5794
2020-02-02 07:15 | 662.4302
2020-02-02 07:30 | 687.9064
2020-02-02 07:45 | 698.2853
2020-02-02 08:00 | 663.3088
2020-02-02 08:15 | 655.1881
2020-02-02 08:30 | 677.3251
2020-02-02 08:45 | 646.4125
2020-02-02 09:00 | 645.5029
2020-02-02 09:15 | 657.7882
2020-02-02 09:30 | 652.9612
2020-02-02 09:45 | 691.8849
2020-02-02 10:00 | 590.4012
2020-02-02 10:15 | 485.8024
2020-02-02 10:30 | 379.6291
2020-02-02 10:45 | 312.8321
2020-02-02 11:00 | 218.8616
2020-02-02 11:15 | 149.4912
2020-02-02 11:30 | 109.0882
2020-02-02 11:45 | 89.1283
2020-02-02 12:00 | 52.7616
2020-02-02 12:15 | 24.0932
2020-02-02 12:30 | -9.9668
2020-02-02 12:45 | -59.5362
2020-02-02 13:00 | -83.8627
2020-02-02 13:15 | -100.719
2020-02-02 13:30 | -125.3327
2020-02-02 13:45 | -99.3827
2020-02-02 14:00 | -108.4226
2020-02-02 14:15 | -46.6858
2020-02-02 14:30 | -113.1619
2020-02-02 14:45 | -152.8622
2020-02-02 15:00 | -155.4964
2020-02-02 15:15 | -116.5956
2020-02-02 15:30 | -165.8572
2020-02-02 15:45 | -95.0971
2020-02-02 16:00 | -65.247
2020-02-02 16:15 | -115.4218
2020-02-02 16:30 | -70.477
2020-02-02 16:45 | 30.745
2020-02-02 17:00 | 86.6667
2020-02-02 17:15 | 114.6999
2020-02-02 17:30 | 138.7035
2020-02-02 17:45 | 182.7581
2020-02-02 18:00 | 276.0395
2020-02-02 18:15 | 226.8892
2020-02-02 18:30 | 232.6974
2020-02-02 18:45 | 235.012
2020-02-02 19:00 | 270.1294
2020-02-02 19:15 | 290.4025
2020-02-02 19:30 | 263.8153
2020-02-02 19:45 | 281.251
2020-02-02 20:00 | 329.7368
2020-02-02 20:15 | 268.8451
2020-02-02 20:30 | 313.4305
2020-02-02 20:45 | 357.2895
2020-02-02 21:00 | 392.295
2020-02-02 21:15 | 444.8958
2020-02-02 21:30 | 501.1005
2020-02-02 21:45 | 507.3656
2020-02-02 22:00 | 543.3688
2020-02-02 22:15 | 540.2426
2020-02-02 22:30 | 523.6115
2020-02-02 22:45 | 481.9907
2020-02-02 23:00 | 413.1435
2020-02-02 23:15 | 508.144
2020-02-02 23:30 | 555.7137
2020-02-02 23:45 | 502.1517
2020-02-03 | 440.9958
2020-02-03 00:15 | 474.8246
2020-02-03 00:30 | 482.9224
2020-02-03 00:45 | 499.2732
2020-02-03 01:00 | 528.5778
2020-02-03 01:15 | 574.7003
2020-02-03 01:30 | 565.741
2020-02-03 01:45 | 531.5671
2020-02-03 02:00 | 482.5911
2020-02-03 02:15 | 471.3755
2020-02-03 02:30 | 454.9637
2020-02-03 02:45 | 452.3918
2020-02-03 03:00 | 450.5169
2020-02-03 03:15 | 390.1822
2020-02-03 03:30 | 385.1404
2020-02-03 03:45 | 437.5193
2020-02-03 04:00 | 412.5972
2020-02-03 04:15 | 254.6696
2020-02-03 04:30 | 204.752
2020-02-03 04:45 | 243.5444
2020-02-03 05:00 | 299.1332
2020-02-03 05:15 | 241.7699
2020-02-03 05:30 | 191.2606
2020-02-03 05:45 | 187.4985
2020-02-03 06:00 | 206.9334
2020-02-03 06:15 | 98.2045
2020-02-03 06:30 | 49.7631
2020-02-03 06:45 | 127.7585
2020-02-03 07:00 | 173.3989
2020-02-03 07:15 | 220.7127
2020-02-03 07:30 | 222.0091
2020-02-03 07:45 | 220.2806
2020-02-03 08:00 | 214.9436
2020-02-03 08:15 | 295.7261
2020-02-03 08:30 | 220.4032
2020-02-03 08:45 | 75.8446
2020-02-03 09:00 | -109.435
2020-02-03 09:15 | -198.6539
2020-02-03 09:30 | -234.006
2020-02-03 09:45 | -227.0716
2020-02-03 10:00 | -244.2962
2020-02-03 10:15 | -227.5749
2020-02-03 10:30 | -311.8602
2020-02-03 10:45 | -328.8483
2020-02-03 11:00 | -323.5668
2020-02-03 11:15 | -358.0688
2020-02-03 11:30 | -355.8248
2020-02-03 11:45 | -327.5063
2020-02-03 12:00 | -343.9095
2020-02-03 12:15 | -338.1807
2020-02-03 12:30 | -308.1159
2020-02-03 12:45 | -299.3011
2020-02-03 13:00 | -307.2975
2020-02-03 13:15 | -317.5598
2020-02-03 13:30 | -310.2413
2020-02-03 13:45 | -314.186
2020-02-03 14:00 | -353.7318
2020-02-03 14:15 | -365.4538
2020-02-03 14:30 | -401.2338
2020-02-03 14:45 | -485.904
2020-02-03 15:00 | -532.4016
2020-02-03 15:15 | -463.5909
2020-02-03 15:30 | -426.7066
2020-02-03 15:45 | -298.6497
2020-02-03 16:00 | -237.1192
2020-02-03 16:15 | -291.5231
2020-02-03 16:30 | -279.2522
2020-02-03 16:45 | -194.2903
2020-02-03 17:00 | -96.0585
2020-02-03 17:15 | -117.5204
2020-02-03 17:30 | -112.6414
2020-02-03 17:45 | -17.8337
2020-02-03 18:00 | 14.3711
2020-02-03 18:15 | -28.7426
2020-02-03 18:30 | -59.4963
2020-02-03 18:45 | -31.8634
2020-02-03 19:00 | -29.5523
2020-02-03 19:15 | 58.4142
2020-02-03 19:30 | 73.9135
2020-02-03 19:45 | 136.8945
2020-02-03 20:00 | 181.2208
2020-02-03 20:15 | 221.0744
2020-02-03 20:30 | 222.0929
2020-02-03 20:45 | 208.6306
2020-02-03 21:00 | 186.237
2020-02-03 21:15 | 232.1591
2020-02-03 21:30 | 269.4736
2020-02-03 21:45 | 175.5576
2020-02-03 22:00 | 117.6649
2020-02-03 22:15 | 281.976
2020-02-03 22:30 | 322.3326
2020-02-03 22:45 | 239.1471
2020-02-03 23:00 | 194.3477
2020-02-03 23:15 | 260.6362
2020-02-03 23:30 | 260.825
2020-02-03 23:45 | 201.3518
2020-02-04 | 160.0354
2020-02-04 00:15 | 115.5225
2020-02-04 00:30 | 115.0763
2020-02-04 00:45 | 95.7166
2020-02-04 01:00 | 113.2746
2020-02-04 01:15 | 123.9026
2020-02-04 01:30 | 66.5847
2020-02-04 01:45 | 52.1865
2020-02-04 02:00 | 64.7232
2020-02-04 02:15 | 37.1871
2020-02-04 02:30 | 24.2576
2020-02-04 02:45 | 36.1098
2020-02-04 03:00 | 26.942
2020-02-04 03:15 | 61.8812
2020-02-04 03:30 | 78.7541
2020-02-04 03:45 | 92.9605
2020-02-04 04:00 | 57.4797
2020-02-04 04:15 | -6.6459
2020-02-04 04:30 | -43.3157
2020-02-04 04:45 | -14.9938
2020-02-04 05:00 | 2.1836
2020-02-04 05:15 | -77.1601
2020-02-04 05:30 | -105.0751
2020-02-04 05:45 | -68.9407
2020-02-04 06:00 | -39.1817
2020-02-04 06:15 | -75.4581
2020-02-04 06:30 | -13.1928
2020-02-04 06:45 | 45.3467
2020-02-04 07:00 | 36.4307
2020-02-04 07:15 | 68.6764
2020-02-04 07:30 | 113.2811
2020-02-04 07:45 | 148.5715
2020-02-04 08:00 | 176.5244
2020-02-04 08:15 | 166.6605
2020-02-04 08:30 | 121.0089
2020-02-04 08:45 | 114.8461
2020-02-04 09:00 | 90.7178
2020-02-04 09:15 | 74.3787
2020-02-04 09:30 | -1.77
2020-02-04 09:45 | -14.4283
2020-02-04 10:00 | -32.9924
2020-02-04 10:15 | -112.8663
2020-02-04 10:30 | -145.2467
2020-02-04 10:45 | -151.8114
2020-02-04 11:00 | -165.1989
2020-02-04 11:15 | -184.7653
2020-02-04 11:30 | -197.927
2020-02-04 11:45 | -187.2935
2020-02-04 12:00 | -124.7629
2020-02-04 12:15 | -220.174
2020-02-04 12:30 | -217.9076
2020-02-04 12:45 | -160.0429
2020-02-04 13:00 | -190.5069
2020-02-04 13:15 | -203.7661
2020-02-04 13:30 | -267.3193
2020-02-04 13:45 | -261.7688
2020-02-04 14:00 | -238.6472
2020-02-04 14:15 | -175.6735
2020-02-04 14:30 | -159.3103
2020-02-04 14:45 | -176.6927
2020-02-04 15:00 | -178.8137
2020-02-04 15:15 | -134.0678
2020-02-04 15:30 | -156.1109
2020-02-04 15:45 | -126.3352
2020-02-04 16:00 | -97.2192
2020-02-04 16:15 | -43.805
2020-02-04 16:30 | -28.0446
2020-02-04 16:45 | 45.5501
2020-02-04 17:00 | 76.1882
2020-02-04 17:15 | 74.3247
2020-02-04 17:30 | 102.0736
2020-02-04 17:45 | 190.9858
2020-02-04 18:00 | 255.2472
2020-02-04 18:15 | 269.3761
2020-02-04 18:30 | 279.6791
2020-02-04 18:45 | 251.3998
2020-02-04 19:00 | 214.3754
2020-02-04 19:15 | 213.7694
2020-02-04 19:30 | 254.3543
2020-02-04 19:45 | 305.6183
2020-02-04 20:00 | 328.5897
2020-02-04 20:15 | 381.0333
2020-02-04 20:30 | 393.1663
2020-02-04 20:45 | 400.5242
2020-02-04 21:00 | 336.9165
2020-02-04 21:15 | 266.6775
2020-02-04 21:30 | 269.1299
2020-02-04 21:45 | 223.1573
2020-02-04 22:00 | 224.8985
2020-02-04 22:15 | 207.4141
2020-02-04 22:30 | 212.7541
2020-02-04 22:45 | 208.5584
2020-02-04 23:00 | 215.6247
2020-02-04 23:15 | 245.5042
2020-02-04 23:30 | 236.2047
2020-02-04 23:45 | 226.2201
2020-02-05 | 179.7918
2020-02-05 00:15 | 182.1647
2020-02-05 00:30 | 159.548
2020-02-05 00:45 | 125.8233
2020-02-05 01:00 | 105.9033
2020-02-05 01:15 | 81.2357
2020-02-05 01:30 | 62.3555
2020-02-05 01:45 | 14.0264
2020-02-05 02:00 | -23.8688
2020-02-05 02:15 | -33.6476
2020-02-05 02:30 | -47.5498
2020-02-05 02:45 | -55.2319
2020-02-05 03:00 | -68.385
2020-02-05 03:15 | -19.5107
2020-02-05 03:30 | 24.9207
2020-02-05 03:45 | 21.861
2020-02-05 04:00 | 23.984
2020-02-05 04:15 | -43.2402
2020-02-05 04:30 | -87.5295
2020-02-05 04:45 | -87.5483
2020-02-05 05:00 | -69.908
2020-02-05 05:15 | -79.5268
2020-02-05 05:30 | -101.4787
2020-02-05 05:45 | -76.5252
2020-02-05 06:00 | -49.7058
2020-02-05 06:15 | -38.5342
2020-02-05 06:30 | -12.1001
2020-02-05 06:45 | 20.7293
2020-02-05 07:00 | 66.3143
2020-02-05 07:15 | 100.7594
2020-02-05 07:30 | 136.1931
2020-02-05 07:45 | 183.5665
2020-02-05 08:00 | 182.4935
2020-02-05 08:15 | 236.4371
2020-02-05 08:30 | 171.0498
2020-02-05 08:45 | 87.7751
2020-02-05 09:00 | 2.2913
2020-02-05 09:15 | 102.7992
2020-02-05 09:30 | 133.7313
2020-02-05 09:45 | 180.7449
2020-02-05 10:00 | 248.2695
2020-02-05 10:15 | 310.1788
2020-02-05 10:30 | 329.8823
2020-02-05 10:45 | 248.5328
2020-02-05 11:00 | 231.3631
2020-02-05 11:15 | 225.8983
2020-02-05 11:30 | 200.9304
2020-02-05 11:45 | 145.4523
2020-02-05 12:00 | 144.3548
2020-02-05 12:15 | 79.9415
2020-02-05 12:30 | 63.2811
2020-02-05 12:45 | -0.62714
2020-02-05 13:00 | 27.3759
2020-02-05 13:15 | -9.4453
2020-02-05 13:30 | -42.01
2020-02-05 13:45 | -56.619
2020-02-05 14:00 | -44.0554
2020-02-05 14:15 | -29.1668
2020-02-05 14:30 | -34.4499
2020-02-05 14:45 | -17.9574
2020-02-05 15:00 | -6.68
2020-02-05 15:15 | -143.4139
2020-02-05 15:30 | -200.3234
2020-02-05 15:45 | -215.5339
2020-02-05 16:00 | -197.0815
2020-02-05 16:15 | -234.1234
2020-02-05 16:30 | -230.9159
2020-02-05 16:45 | -200.1079
2020-02-05 17:00 | -200.6908
2020-02-05 17:15 | -291.1872
2020-02-05 17:30 | -217.9397
2020-02-05 17:45 | -106.1622
2020-02-05 18:00 | -61.718
2020-02-05 18:15 | -95.0145
2020-02-05 18:30 | -33.8326
2020-02-05 18:45 | -31.9412
2020-02-05 19:00 | -56.2536
2020-02-05 19:15 | 6.1073
2020-02-05 19:30 | -7.6376
2020-02-05 19:45 | -46.1008
2020-02-05 20:00 | -109.3927
2020-02-05 20:15 | -127.111
2020-02-05 20:30 | -87.4673
2020-02-05 20:45 | -69.1608
2020-02-05 21:00 | -88.0865
2020-02-05 21:15 | -95.1647
2020-02-05 21:30 | -76.341
2020-02-05 21:45 | -61.8523
2020-02-05 22:00 | -59.0181
2020-02-05 22:15 | -22.2404
2020-02-05 22:30 | -53.6099
2020-02-05 22:45 | -70.3553
2020-02-05 23:00 | -49.8164
2020-02-05 23:15 | -30.7891
2020-02-05 23:30 | -23.2541
2020-02-05 23:45 | -45.2005
2020-02-06 | -54.9638
2020-02-06 00:15 | -113.5933
2020-02-06 00:30 | -102.1699
2020-02-06 00:45 | -107.7424
2020-02-06 01:00 | -110.5957
2020-02-06 01:15 | -107.235
2020-02-06 01:30 | -95.0629
2020-02-06 01:45 | -94.2421
2020-02-06 02:00 | -91.1575
2020-02-06 02:15 | -112.2085
2020-02-06 02:30 | -139.6933
2020-02-06 02:45 | -152.6249
2020-02-06 03:00 | -165.6626
2020-02-06 03:15 | -152.5353
2020-02-06 03:30 | -182.9212
2020-02-06 03:45 | -153.2263
2020-02-06 04:00 | -142.4864
2020-02-06 04:15 | -174.1733
2020-02-06 04:30 | -183.5109
2020-02-06 04:45 | -177.7647
2020-02-06 05:00 | -204.8183
2020-02-06 05:15 | -255.1837
2020-02-06 05:30 | -301.5834
2020-02-06 05:45 | -232.8725
2020-02-06 06:00 | -142.6739
2020-02-06 06:15 | -121.4288
2020-02-06 06:30 | -57.5526
2020-02-06 06:45 | -5.5884
2020-02-06 07:00 | 61.0186
2020-02-06 07:15 | 147.4537
2020-02-06 07:30 | 237.5846
2020-02-06 07:45 | 260.7793
2020-02-06 08:00 | 259.8255
2020-02-06 08:15 | 294.0247
2020-02-06 08:30 | 255.5148
2020-02-06 08:45 | 231.9476
2020-02-06 09:00 | 154.5141
2020-02-06 09:15 | 171.1534
2020-02-06 09:30 | 201.5772
2020-02-06 09:45 | 181.0971
2020-02-06 10:00 | 166.6326
2020-02-06 10:15 | 190.0813
2020-02-06 10:30 | 211.0791
2020-02-06 10:45 | 212.7413
2020-02-06 11:00 | 248.2481
2020-02-06 11:15 | 213.0549
2020-02-06 11:30 | 206.804
2020-02-06 11:45 | 227.9993
2020-02-06 12:00 | 265.8074
2020-02-06 12:15 | 243.4235
2020-02-06 12:30 | 215.3033
2020-02-06 12:45 | 208.3743
2020-02-06 13:00 | 182.2283
2020-02-06 13:15 | 171.0492
2020-02-06 13:30 | 188.2425
2020-02-06 13:45 | 164.3158
2020-02-06 14:00 | 178.7288
2020-02-06 14:15 | 169.9104
2020-02-06 14:30 | 79.6384
2020-02-06 14:45 | 30.7276
2020-02-06 15:00 | 11.0587
2020-02-06 15:15 | -22.2354
2020-02-06 15:30 | -54.344
2020-02-06 15:45 | -111.0646
2020-02-06 16:00 | -109.5799
2020-02-06 16:15 | -154.1047
2020-02-06 16:30 | -100.7801
2020-02-06 16:45 | -29.7976
2020-02-06 17:00 | 39.0169
2020-02-06 17:15 | 44.0439
2020-02-06 17:30 | 71.4253
2020-02-06 17:45 | 115.899
2020-02-06 18:00 | 184.0612
2020-02-06 18:15 | 203.6015
2020-02-06 18:30 | 107.6489
2020-02-06 18:45 | 51.5753
2020-02-06 19:00 | 59.6037
2020-02-06 19:15 | 147.5506
2020-02-06 19:30 | 137.379
2020-02-06 19:45 | 112.4037
2020-02-06 20:00 | 103.7671
2020-02-06 20:15 | 180.7162
2020-02-06 20:30 | 184.6226
2020-02-06 20:45 | 107.6384
2020-02-06 21:00 | 74.4173
2020-02-06 21:15 | 212.3124
2020-02-06 21:30 | 202.7866
2020-02-06 21:45 | 166.8226
2020-02-06 22:00 | 170.3827
2020-02-06 22:15 | 242.9319
2020-02-06 22:30 | 266.4167
2020-02-06 22:45 | 193.3493
2020-02-06 23:00 | 81.0172
2020-02-06 23:15 | 69.3174
2020-02-06 23:30 | 70.9038
2020-02-06 23:45 | 64.3344
2020-02-07 | 87.5401
2020-02-07 00:15 | 132.7478
2020-02-07 00:30 | 143.2847
2020-02-07 00:45 | 91.7417
2020-02-07 01:00 | 48.9936
2020-02-07 01:15 | 109.2257
2020-02-07 01:30 | 131.0089
2020-02-07 01:45 | 104.9519
2020-02-07 02:00 | 96.6785
2020-02-07 02:15 | 96.5733
2020-02-07 02:30 | 66.1722
2020-02-07 02:45 | 63.2348
2020-02-07 03:00 | 69.0199
2020-02-07 03:15 | 83.7726
2020-02-07 03:30 | 77.0745
2020-02-07 03:45 | 73.8527
2020-02-07 04:00 | 75.7501
2020-02-07 04:15 | 6.9297
2020-02-07 04:30 | -28.2592
2020-02-07 04:45 | -15.5727
2020-02-07 05:00 | 1.74
2020-02-07 05:15 | -17.6049
2020-02-07 05:30 | -2.7416
2020-02-07 05:45 | 59.7722
2020-02-07 06:00 | 58.8548
2020-02-07 06:15 | -1.8533
2020-02-07 06:30 | 60.4067
2020-02-07 06:45 | 120.3456
2020-02-07 07:00 | 207.1187
2020-02-07 07:15 | 292.5264
2020-02-07 07:30 | 357.6189
2020-02-07 07:45 | 343.1617
2020-02-07 08:00 | 319.5733
2020-02-07 08:15 | 372.5498
2020-02-07 08:30 | 273.1602
2020-02-07 08:45 | 177.4912
2020-02-07 09:00 | 95.9516
2020-02-07 09:15 | 81.2754
2020-02-07 09:30 | 149.0307
2020-02-07 09:45 | 133.2602
2020-02-07 10:00 | 73.0889
2020-02-07 10:15 | 69.0175
2020-02-07 10:30 | 98.4488
2020-02-07 10:45 | 90.9692
2020-02-07 11:00 | 3.0734
2020-02-07 11:15 | 56.2987
2020-02-07 11:30 | 57.9488
2020-02-07 11:45 | 42.7325
2020-02-07 12:00 | 39.9356
2020-02-07 12:15 | 0.45745
2020-02-07 12:30 | -17.644
2020-02-07 12:45 | -47.1524
2020-02-07 13:00 | -23.0856
2020-02-07 13:15 | -41.133
2020-02-07 13:30 | -47.4001
2020-02-07 13:45 | -50.1933
2020-02-07 14:00 | -67.7442
2020-02-07 14:15 | -58.7214
2020-02-07 14:30 | -107.0494
2020-02-07 14:45 | -134.3079
2020-02-07 15:00 | -141.184
2020-02-07 15:15 | -186.9842
2020-02-07 15:30 | -192.1488
2020-02-07 15:45 | -157.3252
2020-02-07 16:00 | -146.8817
2020-02-07 16:15 | -212.5153
2020-02-07 16:30 | -212.3447
2020-02-07 16:45 | -145.9491
2020-02-07 17:00 | -71.2589
2020-02-07 17:15 | -100.4599
2020-02-07 17:30 | -81.176
2020-02-07 17:45 | -19.9592
2020-02-07 18:00 | 8.1404
2020-02-07 18:15 | -6.7047
2020-02-07 18:30 | -12.2168
2020-02-07 18:45 | -24.2557
2020-02-07 19:00 | -63.3465
2020-02-07 19:15 | -12.5687
2020-02-07 19:30 | -38.9338
2020-02-07 19:45 | -44.7552
2020-02-07 20:00 | -6.695
2020-02-07 20:15 | 123.1831
2020-02-07 20:30 | 129.763
2020-02-07 20:45 | 108.9876
2020-02-07 21:00 | 92.888
2020-02-07 21:15 | 80.2169
2020-02-07 21:30 | 32.7048
2020-02-07 21:45 | 4.0958
2020-02-07 22:00 | -11.8271
2020-02-07 22:15 | 2.5099
2020-02-07 22:30 | 0.0073484
2020-02-07 22:45 | -43.6235
2020-02-07 23:00 | -86.7525
2020-02-07 23:15 | -92.1747
2020-02-07 23:30 | -72.8959
2020-02-07 23:45 | -76.0658
2020-02-08 | -103.7474
2020-02-08 00:15 | -110.6397
2020-02-08 00:30 | -115.6794
2020-02-08 00:45 | -124.9741
2020-02-08 01:00 | -112.9422
2020-02-08 01:15 | -111.547
2020-02-08 01:30 | -57.6282
2020-02-08 01:45 | -26.2311
2020-02-08 02:00 | -9.7629
2020-02-08 02:15 | -11.3791
2020-02-08 02:30 | -12.5707
2020-02-08 02:45 | -13.6538
2020-02-08 03:00 | 4.0344
2020-02-08 03:15 | -14.3702
2020-02-08 03:30 | -9.6081
2020-02-08 03:45 | 11.5487
2020-02-08 04:00 | -7.5983
2020-02-08 04:15 | -52.4891
2020-02-08 04:30 | -68.3665
2020-02-08 04:45 | -50.9305
2020-02-08 05:00 | -59.5925
2020-02-08 05:15 | -8.7629
2020-02-08 05:30 | -0.52694
2020-02-08 05:45 | 16.5216
2020-02-08 06:00 | 45.3132
2020-02-08 06:15 | 60.9419
2020-02-08 06:30 | 38.3254
2020-02-08 06:45 | 103.1981
2020-02-08 07:00 | 194.3855
2020-02-08 07:15 | 187.9682
2020-02-08 07:30 | 222.9572
2020-02-08 07:45 | 218.4226
2020-02-08 08:00 | 173.9012
2020-02-08 08:15 | 160.3396
2020-02-08 08:30 | 149.459
2020-02-08 08:45 | 185.2633
2020-02-08 09:00 | 164.0802
2020-02-08 09:15 | 126.1562
2020-02-08 09:30 | 93.7612
2020-02-08 09:45 | 110.3494
2020-02-08 10:00 | 60.6829
2020-02-08 10:15 | 60.2362
2020-02-08 10:30 | 76.6611
2020-02-08 10:45 | 47.6432
2020-02-08 11:00 | 55.1797
2020-02-08 11:15 | -2.6171
2020-02-08 11:30 | -17.876
2020-02-08 11:45 | -38.4057
2020-02-08 12:00 | -51.4805
2020-02-08 12:15 | -90.579
2020-02-08 12:30 | -103.6712
2020-02-08 12:45 | -130.4394
2020-02-08 13:00 | -133.0551
2020-02-08 13:15 | -135.2152
2020-02-08 13:30 | -176.5228
2020-02-08 13:45 | -201.4977
2020-02-08 14:00 | -191.1948
2020-02-08 14:15 | -174.2979
2020-02-08 14:30 | -175.0145
2020-02-08 14:45 | -196.8583
2020-02-08 15:00 | -207.2781
2020-02-08 15:15 | -148.2345
2020-02-08 15:30 | -161.7867
2020-02-08 15:45 | -244.9874
2020-02-08 16:00 | -297.9987
2020-02-08 16:15 | -301.9935
2020-02-08 16:30 | -282.7997
2020-02-08 16:45 | -85.2409
2020-02-08 17:00 | -19.2035
2020-02-08 17:15 | -7.4882
2020-02-08 17:30 | 5.7265
2020-02-08 17:45 | 41.5877
2020-02-08 18:00 | 108.4754
2020-02-08 18:15 | 65.4637
2020-02-08 18:30 | 37.2021
2020-02-08 18:45 | -8.1535
2020-02-08 19:00 | -19.9097
2020-02-08 19:15 | 65.2035
2020-02-08 19:30 | 56.5904
2020-02-08 19:45 | -9.3291
2020-02-08 20:00 | 28.1861
2020-02-08 20:15 | 190.5083
2020-02-08 20:30 | 312.7244
2020-02-08 20:45 | 395.8708
2020-02-08 21:00 | 444.8072
2020-02-08 21:15 | 456.3761
2020-02-08 21:30 | 491.6383
2020-02-08 21:45 | 499.4669
2020-02-08 22:00 | 503.801
2020-02-08 22:15 | 529.7729
2020-02-08 22:30 | 450.3795
2020-02-08 22:45 | 418.7746
2020-02-08 23:00 | 380.237
2020-02-08 23:15 | 422.9587
2020-02-08 23:30 | 396.9484
2020-02-08 23:45 | 337.87
2020-02-09 | 298.7805
2020-02-09 00:15 | 332.6899
2020-02-09 00:30 | 366.7709
2020-02-09 00:45 | 367.4165
2020-02-09 01:00 | 329.3107
2020-02-09 01:15 | 270.0154
2020-02-09 01:30 | 244.7461
2020-02-09 01:45 | 213.5494
2020-02-09 02:00 | 208.9892
2020-02-09 02:15 | 174.3298
2020-02-09 02:30 | 179.0049
2020-02-09 02:45 | 174.4908
2020-02-09 03:00 | 186.1541
2020-02-09 03:15 | 185.6282
2020-02-09 03:30 | 134.9063
2020-02-09 03:45 | 110.7213
2020-02-09 04:00 | 136.0866
2020-02-09 04:15 | 124.9953
2020-02-09 04:30 | 96.9819
2020-02-09 04:45 | 135.299
2020-02-09 05:00 | 190.7788
2020-02-09 05:15 | 79.5707
2020-02-09 05:30 | 55.6106
2020-02-09 05:45 | 151.4303
2020-02-09 06:00 | 176.9637
2020-02-09 06:15 | 193.027
2020-02-09 06:30 | 226.4525
2020-02-09 06:45 | 265.0438
2020-02-09 07:00 | 279.173
2020-02-09 07:15 | 338.7141
2020-02-09 07:30 | 293.2963
2020-02-09 07:45 | 209.5132
2020-02-09 08:00 | 131.8566
2020-02-09 08:15 | 64.3845
2020-02-09 08:30 | 128.5001
2020-02-09 08:45 | 121.1727
2020-02-09 09:00 | 75.7065
2020-02-09 09:15 | 120.0746
2020-02-09 09:30 | 35.1855
2020-02-09 09:45 | -92.2838
2020-02-09 10:00 | -194.0857
2020-02-09 10:15 | -290.6505
2020-02-09 10:30 | -328.0841
2020-02-09 10:45 | -309.35
2020-02-09 11:00 | -339.3339
2020-02-09 11:15 | -375.8224
2020-02-09 11:30 | -351.0041
2020-02-09 11:45 | -402.5309
2020-02-09 12:00 | -448.2175
2020-02-09 12:15 | -458.0431
2020-02-09 12:30 | -492.4633
2020-02-09 12:45 | -519.5636
2020-02-09 13:00 | -509.0293
2020-02-09 13:15 | -505.7816
2020-02-09 13:30 | -504.4553
2020-02-09 13:45 | -517.0923
2020-02-09 14:00 | -507.927
2020-02-09 14:15 | -449.3438
2020-02-09 14:30 | -442.366
2020-02-09 14:45 | -503.4536
2020-02-09 15:00 | -504.8698
2020-02-09 15:15 | -467.1264
2020-02-09 15:30 | -491.3057
2020-02-09 15:45 | -434.3002
2020-02-09 16:00 | -397.4983
2020-02-09 16:15 | -440.7455
2020-02-09 16:30 | -419.0776
2020-02-09 16:45 | -238.6553
2020-02-09 17:00 | -99.3227
2020-02-09 17:15 | -85.5706
2020-02-09 17:30 | -2.3676
2020-02-09 17:45 | 119.988
2020-02-09 18:00 | 211.1691
2020-02-09 18:15 | 239.7036
2020-02-09 18:30 | 175.2579
2020-02-09 18:45 | 151.1515
2020-02-09 19:00 | 127.848
2020-02-09 19:15 | 130.2812
2020-02-09 19:30 | 164.8248
2020-02-09 19:45 | 133.9273
2020-02-09 20:00 | 190.7491
2020-02-09 20:15 | 178.4287
2020-02-09 20:30 | 113.6688
2020-02-09 20:45 | 130.172
2020-02-09 21:00 | 156.7667
2020-02-09 21:15 | 139.96
2020-02-09 21:30 | 180.0578
2020-02-09 21:45 | 223.869
2020-02-09 22:00 | 173.5261
2020-02-09 22:15 | 227.4142
2020-02-09 22:30 | 216.0361
2020-02-09 22:45 | 151.1932
2020-02-09 23:00 | 113.1297
2020-02-09 23:15 | 170.3462
2020-02-09 23:30 | 104.8318
2020-02-09 23:45 | 29.7587
2020-02-10 | -36.3493
2020-02-10 00:15 | -65.3693
2020-02-10 00:30 | -86.211
2020-02-10 00:45 | -86.5186
2020-02-10 01:00 | -119.0201
2020-02-10 01:15 | -93.8668
2020-02-10 01:30 | -81.9651
2020-02-10 01:45 | -132.4116
2020-02-10 02:00 | -128.6975
2020-02-10 02:15 | -142.7662
2020-02-10 02:30 | -178.184
2020-02-10 02:45 | -216.237
2020-02-10 03:00 | -198.2834
2020-02-10 03:15 | -158.0691
2020-02-10 03:30 | -216.0857
2020-02-10 03:45 | -187.1622
2020-02-10 04:00 | -197.8555
2020-02-10 04:15 | -239.0052
2020-02-10 04:30 | -258.4589
2020-02-10 04:45 | -249.8282
2020-02-10 05:00 | -216.0198
2020-02-10 05:15 | -159.2301
2020-02-10 05:30 | -129.7463
2020-02-10 05:45 | -103.9361
2020-02-10 06:00 | -77.943
2020-02-10 06:15 | -179.532
2020-02-10 06:30 | -146.5262
2020-02-10 06:45 | -76.9111
2020-02-10 07:00 | 13.8112
2020-02-10 07:15 | 39.706
2020-02-10 07:30 | 51.5714
2020-02-10 07:45 | 86.2353
2020-02-10 08:00 | 40.1799
2020-02-10 08:15 | 49.094
2020-02-10 08:30 | 16.2829
2020-02-10 08:45 | -73.2028
2020-02-10 09:00 | -165.3546
2020-02-10 09:15 | -121.9484
2020-02-10 09:30 | -187.7427
2020-02-10 09:45 | -222.1647
2020-02-10 10:00 | -194.7688
2020-02-10 10:15 | -122.4952
2020-02-10 10:30 | -202.816
2020-02-10 10:45 | -291.2194
2020-02-10 11:00 | -303.9673
2020-02-10 11:15 | -415.1687
2020-02-10 11:30 | -405.8875
2020-02-10 11:45 | -394.6172
2020-02-10 12:00 | -464.5555
2020-02-10 12:15 | -443.2803
2020-02-10 12:30 | -504.7063
2020-02-10 12:45 | -522.558
2020-02-10 13:00 | -501.4888
2020-02-10 13:15 | -420.5488
2020-02-10 13:30 | -400.8903
2020-02-10 13:45 | -422.6389
2020-02-10 14:00 | -452.4173
2020-02-10 14:15 | -402.6275
2020-02-10 14:30 | -419.2818
2020-02-10 14:45 | -422.1593
2020-02-10 15:00 | -407.0901
2020-02-10 15:15 | -369.3279
2020-02-10 15:30 | -373.4569
2020-02-10 15:45 | -314.5299
2020-02-10 16:00 | -193.8595
2020-02-10 16:15 | -269.1409
2020-02-10 16:30 | -177.8053
2020-02-10 16:45 | -73.01
2020-02-10 17:00 | -56.8169
2020-02-10 17:15 | -201.5734
2020-02-10 17:30 | -195.016
2020-02-10 17:45 | -73.4797
2020-02-10 18:00 | 25.3122
2020-02-10 18:15 | 74.3266
2020-02-10 18:30 | 1.2027
2020-02-10 18:45 | -19.9814
2020-02-10 19:00 | -66.589
2020-02-10 19:15 | -130.2732
2020-02-10 19:30 | -120.0165
2020-02-10 19:45 | -151.0935
2020-02-10 20:00 | -128.887
2020-02-10 20:15 | -54.8249
2020-02-10 20:30 | -55.1538
2020-02-10 20:45 | -105.9995
2020-02-10 21:00 | -101.1526
2020-02-10 21:15 | 39.267
2020-02-10 21:30 | 101.6048
2020-02-10 21:45 | 75.0266
2020-02-10 22:00 | 63.0152
2020-02-10 22:15 | 53.3108
2020-02-10 22:30 | 59.1678
2020-02-10 22:45 | 6.4031
2020-02-10 23:00 | -51.3193
2020-02-10 23:15 | -101.676
2020-02-10 23:30 | -147.6107
2020-02-10 23:45 | -152.2673
2020-02-11 | -109.5975
2020-02-11 00:15 | -58.0886
2020-02-11 00:30 | -68.4148
2020-02-11 00:45 | -95.3046
2020-02-11 01:00 | -137.8224
2020-02-11 01:15 | -144.3778
2020-02-11 01:30 | -125.0497
2020-02-11 01:45 | -133.5698
2020-02-11 02:00 | -154.6642
2020-02-11 02:15 | -183.8967
2020-02-11 02:30 | -182.2411
2020-02-11 02:45 | -214.4566
2020-02-11 03:00 | -215.944
2020-02-11 03:15 | -197.7888
2020-02-11 03:30 | -213.763
2020-02-11 03:45 | -219.0087
2020-02-11 04:00 | -211.7312
2020-02-11 04:15 | -187.7483
2020-02-11 04:30 | -167.4777
2020-02-11 04:45 | -125.1896
2020-02-11 05:00 | -131.2545
2020-02-11 05:15 | -177.4731
2020-02-11 05:30 | -183.3276
2020-02-11 05:45 | -224.2991
2020-02-11 06:00 | -239.3252
2020-02-11 06:15 | -303.3523
2020-02-11 06:30 | -304.97
2020-02-11 06:45 | -242.7698
2020-02-11 07:00 | -156.1902
2020-02-11 07:15 | -28.5624
2020-02-11 07:30 | 16.0691
2020-02-11 07:45 | 30.6911
2020-02-11 08:00 | -47.1089
2020-02-11 08:15 | 50.9467
2020-02-11 08:30 | -17.9156
2020-02-11 08:45 | -91.9189
2020-02-11 09:00 | -193.9245
2020-02-11 09:15 | -203.7787
2020-02-11 09:30 | -180.4417
2020-02-11 09:45 | -180.7578
2020-02-11 10:00 | -171.2349
2020-02-11 10:15 | -157.0574
2020-02-11 10:30 | -186.3384
2020-02-11 10:45 | -185.0235
2020-02-11 11:00 | -195.2279
2020-02-11 11:15 | -235.9844
2020-02-11 11:30 | -265.1669
2020-02-11 11:45 | -239.2828
2020-02-11 12:00 | -225.3041
2020-02-11 12:15 | -153.3419
2020-02-11 12:30 | -116.6175
2020-02-11 12:45 | -124.0297
2020-02-11 13:00 | -142.9398
2020-02-11 13:15 | -145.4711
2020-02-11 13:30 | -170.8751
2020-02-11 13:45 | -167.4697
2020-02-11 14:00 | -180.6542
2020-02-11 14:15 | -180.9445
2020-02-11 14:30 | -276.4394
2020-02-11 14:45 | -288.0284
2020-02-11 15:00 | -290.6808
2020-02-11 15:15 | -245.4303
2020-02-11 15:30 | -260.8446
2020-02-11 15:45 | -297.9084
2020-02-11 16:00 | -272.9532
2020-02-11 16:15 | -274.1087
2020-02-11 16:30 | -195.319
2020-02-11 16:45 | -105.3752
2020-02-11 17:00 | -80.7425
2020-02-11 17:15 | -137.6488
2020-02-11 17:30 | -198.4363
2020-02-11 17:45 | -202.4195
2020-02-11 18:00 | -146.4719
2020-02-11 18:15 | -112.2835
2020-02-11 18:30 | -139.6332
2020-02-11 18:45 | -196.7199
2020-02-11 19:00 | -212.5785
2020-02-11 19:15 | -253.3128
2020-02-11 19:30 | -272.0699
2020-02-11 19:45 | -268.0519
2020-02-11 20:00 | -259.4971
2020-02-11 20:15 | -179.9364
2020-02-11 20:30 | -171.5676
2020-02-11 20:45 | -157.9718
2020-02-11 21:00 | -157.8695
2020-02-11 21:15 | -114.2986
2020-02-11 21:30 | -88.6783
2020-02-11 21:45 | -49.6587
2020-02-11 22:00 | -30.1155
2020-02-11 22:15 | -24.1249
2020-02-11 22:30 | -80.6436
2020-02-11 22:45 | -72.6657
2020-02-11 23:00 | -110.3428
2020-02-11 23:15 | -114.7093
2020-02-11 23:30 | -143.5107
2020-02-11 23:45 | -145.3942
2020-02-12 | -148.8397
2020-02-12 00:15 | -181.5012
2020-02-12 00:30 | -218.8534
2020-02-12 00:45 | -275.0349
2020-02-12 01:00 | -271.1761
2020-02-12 01:15 | -228.7773
2020-02-12 01:30 | -210.9811
2020-02-12 01:45 | -263.0902
2020-02-12 02:00 | -275.1655
2020-02-12 02:15 | -292.6389
2020-02-12 02:30 | -300.1532
2020-02-12 02:45 | -294.6053
2020-02-12 03:00 | -295.1799
2020-02-12 03:15 | -294.7246
2020-02-12 03:30 | -286.6329
2020-02-12 03:45 | -305.5189
2020-02-12 04:00 | -303.4369
2020-02-12 04:15 | -307.6937
2020-02-12 04:30 | -292.5647
2020-02-12 04:45 | -310.571
2020-02-12 05:00 | -298.7322
2020-02-12 05:15 | -256.7896
2020-02-12 05:30 | -266.8428
2020-02-12 05:45 | -249.066
2020-02-12 06:00 | -222.1532
2020-02-12 06:15 | -311.5132
2020-02-12 06:30 | -291.9519
2020-02-12 06:45 | -228.9402
2020-02-12 07:00 | -87.5928
2020-02-12 07:15 | 54.9989
2020-02-12 07:30 | 113.3336
2020-02-12 07:45 | 103.7341
2020-02-12 08:00 | 74.6106
2020-02-12 08:15 | 170.2769
2020-02-12 08:30 | 128.0719
2020-02-12 08:45 | 90.8976
2020-02-12 09:00 | -63.5517
2020-02-12 09:15 | -69.3489
2020-02-12 09:30
2020-02-12 09:45 | -91.077
2020-02-12 10:00 | -164.1954
2020-02-12 10:15 | -168.3848
2020-02-12 10:30 | -152.2905
2020-02-12 10:45 | -185.803
2020-02-12 11:00 | -198.7823
2020-02-12 11:15 | -260.7231
2020-02-12 11:30 | -267.6128
2020-02-12 11:45 | -248.3248
2020-02-12 12:00 | -214.7375
2020-02-12 12:15 | -182.5336
2020-02-12 12:30 | -171.7071
2020-02-12 12:45 | -140.3705
2020-02-12 13:00 | -106.4819
2020-02-12 13:15 | -117.2175
2020-02-12 13:30 | -114.0722
2020-02-12 13:45 | -82.7886
2020-02-12 14:00 | -67.6882
2020-02-12 14:15 | -60.247
2020-02-12 14:30 | -71.0082
2020-02-12 14:45 | -84.9906
2020-02-12 15:00 | -100.3991
2020-02-12 15:15 | -70.2769
2020-02-12 15:30 | -95.6427
2020-02-12 15:45 | -73.5913
2020-02-12 16:00 | -53.5293
2020-02-12 16:15 | -86.2321
2020-02-12 16:30 | -90.9603
2020-02-12 16:45 | -85.3086
2020-02-12 17:00 | -36.4606
2020-02-12 17:15 | -15.1398
2020-02-12 17:30 | 44.6768
2020-02-12 17:45 | 128.1749
2020-02-12 18:00 | 170.5806
2020-02-12 18:15 | 107.5471
2020-02-12 18:30 | 96.8375
2020-02-12 18:45 | 75.7373
2020-02-12 19:00 | -4.0599
2020-02-12 19:15 | 16.1614
2020-02-12 19:30 | 11.3068
2020-02-12 19:45 | -11.7023
2020-02-12 20:00 | 0.26017
2020-02-12 20:15 | 107.3439
2020-02-12 20:30 | 115.443
2020-02-12 20:45 | 97.6653
2020-02-12 21:00 | 102.08
2020-02-12 21:15 | 156.8153
2020-02-12 21:30 | 200.7683
2020-02-12 21:45 | 168.2527
2020-02-12 22:00 | 159.4247
2020-02-12 22:15 | 193.5138
2020-02-12 22:30 | 187.5248
2020-02-12 22:45 | 139.2523
2020-02-12 23:00 | 102.7907
2020-02-12 23:15 | 112.0632
2020-02-12 23:30 | 80.6271
2020-02-12 23:45 | 30.7053
2020-02-13 | 26.4946
2020-02-13 00:15 | 107.1298
2020-02-13 00:30 | 112.9116
2020-02-13 00:45 | 82.6787
2020-02-13 01:00 | 73.4275
2020-02-13 01:15 | 102.2434
2020-02-13 01:30 | 86.8585
2020-02-13 01:45 | 70.8151
2020-02-13 02:00 | 65.0398
2020-02-13 02:15 | 107.4718
2020-02-13 02:30 | 106.4517
2020-02-13 02:45 | 125.7138
2020-02-13 03:00 | 120.6897
2020-02-13 03:15 | 71.077
2020-02-13 03:30 | 65.1234
2020-02-13 03:45 | 113.4059
2020-02-13 04:00 | 164.8068
2020-02-13 04:15 | 71.2167
2020-02-13 04:30 | 73.3154
2020-02-13 04:45 | 92.3373
2020-02-13 05:00 | 64.2263
2020-02-13 05:15 | -57.9048
2020-02-13 05:30 | -90.7077
2020-02-13 05:45 | -18.3124
2020-02-13 06:00 | 7.3276
2020-02-13 06:15 | -58.7618
2020-02-13 06:30 | -14.155
2020-02-13 06:45 | 79.6193
2020-02-13 07:00 | 191.9856
2020-02-13 07:15 | 265.0117
2020-02-13 07:30 | 319.5357
2020-02-13 07:45 | 315.9762
2020-02-13 08:00 | 349.7724
2020-02-13 08:15 | 392.3202
2020-02-13 08:30
2020-02-13 08:45 | 224.8244
2020-02-13 09:00 | 170.0997
2020-02-13 09:15 | 172.9154
2020-02-13 09:30 | 259.5785
2020-02-13 09:45 | 302.8082
2020-02-13 10:00 | 290.2386
2020-02-13 10:15 | 329.6905
2020-02-13 10:30 | 349.5415
2020-02-13 10:45 | 301.0881
2020-02-13 11:00 | 243.5113
2020-02-13 11:15 | 219.9567
2020-02-13 11:30 | 212.6286
2020-02-13 11:45 | 161.4688
2020-02-13 12:00 | 143.9257
2020-02-13 12:15 | 117.1206
2020-02-13 12:30 | 104.0828
2020-02-13 12:45 | 102.3602
2020-02-13 13:00 | 102.0062
2020-02-13 13:15 | 68.2218
2020-02-13 13:30 | -10.1081
2020-02-13 13:45 | -18.5073
2020-02-13 14:00 | -59.128
2020-02-13 14:15 | -54.2138
2020-02-13 14:30 | -89.7815
2020-02-13 14:45 | -110.5498
2020-02-13 15:00 | -153.16
2020-02-13 15:15 | -114.1068
2020-02-13 15:30 | -117.5635
2020-02-13 15:45 | -29.9736
2020-02-13 16:00 | -51.3378
2020-02-13 16:15 | -85.7092
2020-02-13 16:30 | -113.313
2020-02-13 16:45 | -37.9184
2020-02-13 17:00 | 12.1771
2020-02-13 17:15 | -44.5011
2020-02-13 17:30 | -43.7739
2020-02-13 17:45 | 75.1163
2020-02-13 18:00 | 123.1416
2020-02-13 18:15 | 68.1027
2020-02-13 18:30 | -26.4795
2020-02-13 18:45 | -55.1374
2020-02-13 19:00 | -54.659
2020-02-13 19:15 | -90.6051
2020-02-13 19:30 | -133.9046
2020-02-13 19:45 | -105.6518
2020-02-13 20:00 | 14.0045
2020-02-13 20:15 | 90.625
2020-02-13 20:30 | 91.135
2020-02-13 20:45 | 64.6998
2020-02-13 21:00 | 29.8624
2020-02-13 21:15 | 29.0723
2020-02-13 21:30 | 38.8791
2020-02-13 21:45 | 12.8507
2020-02-13 22:00 | -34.4138
2020-02-13 22:15 | -50.9419
2020-02-13 22:30 | -32.7819
2020-02-13 22:45 | -32.7264
2020-02-13 23:00 | -64.2726
2020-02-13 23:15 | -26.9437
2020-02-13 23:30 | -77.5682
2020-02-13 23:45 | -114.0217
2020-02-14 | -145.9104
2020-02-14 00:15 | -90.025
2020-02-14 00:30 | -101.1431
2020-02-14 00:45 | -120.4293
2020-02-14 01:00 | -74.9819
2020-02-14 01:15 | -42.192
2020-02-14 01:30 | -17.1583
2020-02-14 01:45 | 0.017118
2020-02-14 02:00 | -3.7241
2020-02-14 02:15 | 3.8104
2020-02-14 02:30 | -51.4327
2020-02-14 02:45 | -95.9433
2020-02-14 03:00 | -105.4536
2020-02-14 03:15 | -89.842
2020-02-14 03:30 | -57.0413
2020-02-14 03:45 | -63.902
2020-02-14 04:00 | -92.8873
2020-02-14 04:15 | -57.077
2020-02-14 04:30 | -53.041
2020-02-14 04:45 | -5.8532
2020-02-14 05:00 | -34.7711
2020-02-14 05:15 | -96.0039
2020-02-14 05:30 | -79.3788
2020-02-14 05:45 | -23.2371
2020-02-14 06:00 | 11.6313
2020-02-14 06:15 | -71.52
2020-02-14 06:30 | -107.7719
2020-02-14 06:45 | -17.5342
2020-02-14 07:00 | 122.254
2020-02-14 07:15 | 283.0159
2020-02-14 07:30 | 398.9795
2020-02-14 07:45 | 379.0926
2020-02-14 08:00 | 363.6887
2020-02-14 08:15 | 342.8483
2020-02-14 08:30 | 327.2285
2020-02-14 08:45 | 366.4123
2020-02-14 09:00 | 408.1288
2020-02-14 09:15 | 404.1405
2020-02-14 09:30 | 459.0851
2020-02-14 09:45 | 442.0423
2020-02-14 10:00 | 371.7315
2020-02-14 10:15 | 358.2014
2020-02-14 10:30 | 275.0085
2020-02-14 10:45 | 230.9408
2020-02-14 11:00 | 204.0332
2020-02-14 11:15 | 186.4513
2020-02-14 11:30 | 128.5275
2020-02-14 11:45 | 110.0131
2020-02-14 12:00 | 89.3855
2020-02-14 12:15 | 110.3425
2020-02-14 12:30 | 62.3407
2020-02-14 12:45 | 34.3382
2020-02-14 13:00 | 23.0136
2020-02-14 13:15 | 6.9721
2020-02-14 13:30 | -38.0151
2020-02-14 13:45 | -31.8351
2020-02-14 14:00 | -19.7773
2020-02-14 14:15 | -1.6319
2020-02-14 14:30 | -28.8428
2020-02-14 14:45 | -55.966
2020-02-14 15:00 | -55.5632
2020-02-14 15:15 | -61.3128
2020-02-14 15:30 | -9.4232
2020-02-14 15:45 | 4.5366
2020-02-14 16:00 | 42.0297
2020-02-14 16:15 | 74.8673
2020-02-14 16:30 | 59.0221
2020-02-14 16:45 | 35.4312
2020-02-14 17:00 | 68.0163
2020-02-14 17:15 | 30.4566
2020-02-14 17:30 | 22.0567
2020-02-14 17:45 | 47.1674
2020-02-14 18:00 | 111.7838
2020-02-14 18:15 | 59.939
2020-02-14 18:30 | 4.1466
2020-02-14 18:45 | -34.8184
2020-02-14 19:00 | -53.8605
2020-02-14 19:15 | -11.5322
2020-02-14 19:30 | -36.0571
2020-02-14 19:45 | -87.9987
2020-02-14 20:00 | -74.7925
2020-02-14 20:15 | -54.6267
2020-02-14 20:30 | -38.8259
2020-02-14 20:45 | -27.5706
2020-02-14 21:00 | 2.7557
2020-02-14 21:15 | 38.9898
2020-02-14 21:30 | 11.7473
2020-02-14 21:45 | 37.1849
2020-02-14 22:00 | 35.9619
2020-02-14 22:15 | 74.175
2020-02-14 22:30 | 83.7678
2020-02-14 22:45 | 37.133
2020-02-14 23:00 | 13.7707
2020-02-14 23:15 | -2.5043
2020-02-14 23:30 | -10.735
2020-02-14 23:45 | 11.0876
2020-02-15 | 16.1659
2020-02-15 00:15 | 30.4717
2020-02-15 00:30 | 8.8662
2020-02-15 00:45 | -57.8095
2020-02-15 01:00 | -67.9908
2020-02-15 01:15 | -72.8647
2020-02-15 01:30 | -87.729
2020-02-15 01:45 | -104.0822
2020-02-15 02:00 | -158.3976
2020-02-15 02:15 | -194.5962
2020-02-15 02:30 | -200.9112
2020-02-15 02:45 | -209.3432
2020-02-15 03:00 | -219.6283
2020-02-15 03:15 | -187.0729
2020-02-15 03:30 | -169.8182
2020-02-15 03:45 | -134.8862
2020-02-15 04:00 | -130.4046
2020-02-15 04:15 | -105.2735
2020-02-15 04:30 | -97.2817
2020-02-15 04:45 | -95.5528
2020-02-15 05:00 | -91.7419
2020-02-15 05:15 | -109.7701
2020-02-15 05:30 | -99.0646
2020-02-15 05:45 | -66.1582
2020-02-15 06:00 | -68.8003
2020-02-15 06:15 | -114.8267
2020-02-15 06:30 | -86.6508
2020-02-15 06:45 | -74.2689
2020-02-15 07:00 | -40.9679
2020-02-15 07:15 | 3.8857
2020-02-15 07:30 | 26.0026
2020-02-15 07:45 | 24.0315
2020-02-15 08:00 | 19.6268
2020-02-15 08:15 | 6.2521
2020-02-15 08:30 | 8.372
2020-02-15 08:45 | -34.4678
2020-02-15 09:00 | -83.8899
2020-02-15 09:15 | -43.7631
2020-02-15 09:30 | -68.6094
2020-02-15 09:45 | -77.9818
2020-02-15 10:00 | -98.9196
2020-02-15 10:15 | -27.4577
2020-02-15 10:30 | 30.8904
2020-02-15 10:45 | 22.7488
2020-02-15 11:00 | -2.4057
2020-02-15 11:15 | 46.983
2020-02-15 11:30 | -40.6765
2020-02-15 11:45 | -53.6842
2020-02-15 12:00 | -81.2339
2020-02-15 12:15 | -164.2662
2020-02-15 12:30 | -181.2888
2020-02-15 12:45 | -208.5286
2020-02-15 13:00 | -189.8499
2020-02-15 13:15 | -232.7426
2020-02-15 13:30 | -228.1732
2020-02-15 13:45 | -241.9327
2020-02-15 14:00 | -254.9738
2020-02-15 14:15 | -261.4143
2020-02-15 14:30 | -188.6736
2020-02-15 14:45 | -188.5223
2020-02-15 15:00 | -170.1584
2020-02-15 15:15 | -153.8026
2020-02-15 15:30 | -227.0417
2020-02-15 15:45 | -185.8328
2020-02-15 16:00 | -256.2005
2020-02-15 16:15 | -276.0351
2020-02-15 16:30 | -221.6266
2020-02-15 16:45 | -152.6859
2020-02-15 17:00 | -61.6252
2020-02-15 17:15 | -34.9913
2020-02-15 17:30 | 15.3665
2020-02-15 17:45 | 69.6054
2020-02-15 18:00 | 94.1659
2020-02-15 18:15 | 79.6547
2020-02-15 18:30 | 66.4386
2020-02-15 18:45 | 11.7733
2020-02-15 19:00 | -18.6152
2020-02-15 19:15 | 53.1008
2020-02-15 19:30 | 87.5523
2020-02-15 19:45 | 88.3144
2020-02-15 20:00 | 85.606
2020-02-15 20:15 | 181.5164
2020-02-15 20:30 | 206.0091
2020-02-15 20:45 | 155.8033
2020-02-15 21:00 | 127.4015
2020-02-15 21:15 | 128.5769
2020-02-15 21:30 | 63.607
2020-02-15 21:45 | 25.4595
2020-02-15 22:00 | -13.7101
2020-02-15 22:15 | -20.8427
2020-02-15 22:30 | -5.0145
2020-02-15 22:45 | -65.6758
2020-02-15 23:00 | -106.4045
2020-02-15 23:15 | -96.1921
2020-02-15 23:30 | -84.164
2020-02-15 23:45 | -104.6232
2020-02-16 | -135.9532
2020-02-16 00:15 | -168.5097
2020-02-16 00:30 | -145.3881
2020-02-16 00:45 | -177.8384
2020-02-16 01:00 | -155.246
2020-02-16 01:15 | -124.8984
2020-02-16 01:30 | -115.4229
2020-02-16 01:45 | -130.6038
2020-02-16 02:00 | -157.3982
2020-02-16 02:15 | -124.9811
2020-02-16 02:30 | -120.866
2020-02-16 02:45 | -135.5694
2020-02-16 03:00 | -133.8323
2020-02-16 03:15 | -147.6818
2020-02-16 03:30 | -165.2375
2020-02-16 03:45 | -142.3062
2020-02-16 04:00 | -125.8801
2020-02-16 04:15 | -121.1849
2020-02-16 04:30 | -132.2273
2020-02-16 04:45 | -141.5764
2020-02-16 05:00 | -148.0106
2020-02-16 05:15 | -168.0391
2020-02-16 05:30 | -168.7291
2020-02-16 05:45 | -174.5567
2020-02-16 06:00 | -167.7898
2020-02-16 06:15 | -173.5732
2020-02-16 06:30 | -162.3598
2020-02-16 06:45 | -169.4292
2020-02-16 07:00 | -157.9464
2020-02-16 07:15 | -153.3361
2020-02-16 07:30 | -150.3811
2020-02-16 07:45 | -187.2876
2020-02-16 08:00 | -257.8449
2020-02-16 08:15 | -292.1449
2020-02-16 08:30 | -330.2254
2020-02-16 08:45 | -342.3232
2020-02-16 09:00 | -404.5828
2020-02-16 09:15 | -429.9083
2020-02-16 09:30 | -390.8964
2020-02-16 09:45 | -376.3012
2020-02-16 10:00 | -369.7386
2020-02-16 10:15 | -358.1755
2020-02-16 10:30 | -336.1926
2020-02-16 10:45 | -299.2811
2020-02-16 11:00 | -311.7231
2020-02-16 11:15 | -245.4314
2020-02-16 11:30 | -281.0632
2020-02-16 11:45 | -277.2762
2020-02-16 12:00 | -281.8431
2020-02-16 12:15 | -259.6337
2020-02-16 12:30 | -233.2328
2020-02-16 12:45 | -219.726
2020-02-16 13:00 | -204.0432
2020-02-16 13:15 | -202.73
2020-02-16 13:30 | -224.8879
2020-02-16 13:45 | -221.4386
2020-02-16 14:00 | -207.8657
2020-02-16 14:15 | -226.8979
2020-02-16 14:30 | -258.1331
2020-02-16 14:45 | -272.4038
2020-02-16 15:00 | -261.096
2020-02-16 15:15 | -179.2135
2020-02-16 15:30 | -176.0723
2020-02-16 15:45 | -171.938
2020-02-16 16:00 | -206.0599
2020-02-16 16:15 | -252.7517
2020-02-16 16:30 | -330.7206
2020-02-16 16:45 | -265.9385
2020-02-16 17:00 | -148.4483
2020-02-16 17:15 | -88.3548
2020-02-16 17:30 | -46.4883
2020-02-16 17:45 | 4.8027
2020-02-16 18:00 | 119.378
2020-02-16 18:15 | 170.0712
2020-02-16 18:30 | 148.7378
2020-02-16 18:45 | 130.6001
2020-02-16 19:00 | 173.7099
2020-02-16 19:15 | 56.3351
2020-02-16 19:30 | -4.9209
2020-02-16 19:45 | -20.2164
2020-02-16 20:00 | 11.2913
2020-02-16 20:15 | 78.9116
2020-02-16 20:30 | 139.8251
2020-02-16 20:45 | 139.7307
2020-02-16 21:00 | 77.1771
2020-02-16 21:15 | 98.5495
2020-02-16 21:30 | 89.4666
2020-02-16 21:45 | 54.5238
2020-02-16 22:00 | 34.0655
2020-02-16 22:15 | 71.0044
2020-02-16 22:30 | 53.4205
2020-02-16 22:45 | 61.2647
2020-02-16 23:00 | -2.892
2020-02-16 23:15 | 0.9973
2020-02-16 23:30 | 3.9014
2020-02-16 23:45 | -7.5939
2020-02-17 | -41.0276
2020-02-17 00:15 | -64.6235
2020-02-17 00:30 | -65.5459
2020-02-17 00:45 | -87.7872
2020-02-17 01:00 | -112.9888
2020-02-17 01:15 | -159.7741
2020-02-17 01:30 | -173.2883
2020-02-17 01:45 | -186.8404
2020-02-17 02:00 | -186.5764
2020-02-17 02:15 | -226.7007
2020-02-17 02:30 | -249.4022
2020-02-17 02:45 | -290.583
2020-02-17 03:00 | -290.9675
2020-02-17 03:15 | -316.0851
2020-02-17 03:30 | -333.7807
2020-02-17 03:45 | -294.7692
2020-02-17 04:00 | -285.7321
2020-02-17 04:15 | -369.2733
2020-02-17 04:30 | -355.0267
2020-02-17 04:45 | -275.1441
2020-02-17 05:00 | -251.9747
2020-02-17 05:15 | -348.6214
2020-02-17 05:30 | -334.3924
2020-02-17 05:45 | -328.2667
2020-02-17 06:00 | -429.1635
2020-02-17 06:15 | -474.5613
2020-02-17 06:30 | -453.4006
2020-02-17 06:45 | -389.5759
2020-02-17 07:00 | -352.7664
2020-02-17 07:15 | -295.0976
2020-02-17 07:30 | -247.1596
2020-02-17 07:45 | -226.3861
2020-02-17 08:00 | -242.7005
2020-02-17 08:15 | -197.6218
2020-02-17 08:30 | -203.6281
2020-02-17 08:45 | -284.8954
2020-02-17 09:00 | -423.7147
2020-02-17 09:15 | -328.9522
2020-02-17 09:30 | -308.6971
2020-02-17 09:45 | -348.6142
2020-02-17 10:00 | -322.8527
2020-02-17 10:15 | -329.2025
2020-02-17 10:30 | -285.3408
2020-02-17 10:45 | -297.8628
2020-02-17 11:00 | -304.7011
2020-02-17 11:15 | -307.1631
2020-02-17 11:30 | -311.6103
2020-02-17 11:45 | -291.6292
2020-02-17 12:00 | -313.8948
2020-02-17 12:15 | -298.3292
2020-02-17 12:30 | -279.4702
2020-02-17 12:45 | -255.6188
2020-02-17 13:00 | -281.8049
2020-02-17 13:15 | -304.7048
2020-02-17 13:30 | -306.7766
2020-02-17 13:45 | -305.2777
2020-02-17 14:00 | -301.3521
2020-02-17 14:15 | -254.8678
2020-02-17 14:30 | -313.0442
2020-02-17 14:45 | -322.6328
2020-02-17 15:00 | -288.5121
2020-02-17 15:15 | -264.8518
2020-02-17 15:30 | -296.1004
2020-02-17 15:45 | -237.1006
2020-02-17 16:00 | -180.7068
2020-02-17 16:15 | -346.7825
2020-02-17 16:30 | -309.0531
2020-02-17 16:45 | -256.16
2020-02-17 17:00 | -191.844
2020-02-17 17:15 | -258.9417
2020-02-17 17:30 | -288.6856
2020-02-17 17:45 | -218.0759
2020-02-17 18:00 | -230.6873
2020-02-17 18:15 | -231.7351
2020-02-17 18:30 | -206.3459
2020-02-17 18:45 | -176.3004
2020-02-17 19:00 | -199.0762
2020-02-17 19:15 | -110.9604
2020-02-17 19:30 | -53.5877
2020-02-17 19:45 | -72.9527
2020-02-17 20:00 | -111.7827
2020-02-17 20:15 | -29.9879
2020-02-17 20:30 | 16.0428
2020-02-17 20:45 | -21.9619
2020-02-17 21:00 | -40.6415
2020-02-17 21:15 | 71.0296
2020-02-17 21:30 | 55.9171
2020-02-17 21:45 | 20.9767
2020-02-17 22:00 | 18.3275
2020-02-17 22:15 | 118.0261
2020-02-17 22:30 | 180.7107
2020-02-17 22:45 | 146.5278
2020-02-17 23:00 | 105.7978
2020-02-17 23:15 | 74.697
2020-02-17 23:30 | 17.3533
2020-02-17 23:45 | -33.7695
2020-02-18 | -21.8269
2020-02-18 00:15 | 40.6157
2020-02-18 00:30 | 40.1983
2020-02-18 00:45 | -1.3455
2020-02-18 01:00 | -55.7538
2020-02-18 01:15 | -50.1434
2020-02-18 01:30 | -76.5094
2020-02-18 01:45 | -105.0262
2020-02-18 02:00 | -105.6895
2020-02-18 02:15 | -83.4115
2020-02-18 02:30 | -97.3758
2020-02-18 02:45 | -116.8834
2020-02-18 03:00 | -141.3583
2020-02-18 03:15 | -220.3446
2020-02-18 03:30 | -244.1381
2020-02-18 03:45 | -212.9377
2020-02-18 04:00 | -207.6914
2020-02-18 04:15 | -199.0823
2020-02-18 04:30 | -166.9921
2020-02-18 04:45 | -141.7771
2020-02-18 05:00 | -106.2985
2020-02-18 05:15 | -99.8692
2020-02-18 05:30 | -103.9541
2020-02-18 05:45 | -66.316
2020-02-18 06:00 | -24.5852
2020-02-18 06:15 | -107.6379
2020-02-18 06:30 | -100.8982
2020-02-18 06:45 | 7.7647
2020-02-18 07:00 | 75.716
2020-02-18 07:15 | 123.1157
2020-02-18 07:30 | 167.6716
2020-02-18 07:45 | 179.9171
2020-02-18 08:00 | 219.1807
2020-02-18 08:15 | 280.3458
2020-02-18 08:30 | 271.9312
2020-02-18 08:45 | 239.6434
2020-02-18 09:00 | 189.6665
2020-02-18 09:15 | 229.7075
2020-02-18 09:30 | 151.7395
2020-02-18 09:45 | 71.2104
2020-02-18 10:00 | 58.7071
2020-02-18 10:15 | 73.2725
2020-02-18 10:30 | 71.7801
2020-02-18 10:45 | 85.0835
2020-02-18 11:00 | 108.948
2020-02-18 11:15 | 230.1776
2020-02-18 11:30 | 204.9046
2020-02-18 11:45 | 180.3683
2020-02-18 12:00 | 197.6609
2020-02-18 12:15 | 55.8775
2020-02-18 12:30 | 74.2186
2020-02-18 12:45 | 70.0532
2020-02-18 13:00 | 24.3516
2020-02-18 13:15 | 42.9615
2020-02-18 13:30 | 35.2895
2020-02-18 13:45 | -35.9477
2020-02-18 14:00 | -26.9116
2020-02-18 14:15 | -31.4225
2020-02-18 14:30 | -46.8455
2020-02-18 14:45 | -111.4952
2020-02-18 15:00 | -86.4003
2020-02-18 15:15 | -32.3005
2020-02-18 15:30 | 11.7248
2020-02-18 15:45 | 61.4548
2020-02-18 16:00 | -1.3552
2020-02-18 16:15 | -186.0082
2020-02-18 16:30 | -171.2727
2020-02-18 16:45 | -109.4686
2020-02-18 17:00 | -78.3411
2020-02-18 17:15 | -112.9757
2020-02-18 17:30 | -86.4627
2020-02-18 17:45 | -10.1513
2020-02-18 18:00 | 38.0242
2020-02-18 18:15 | 45.6535
2020-02-18 18:30 | 52.5257
2020-02-18 18:45 | 36.4017
2020-02-18 19:00 | 35.6463
2020-02-18 19:15 | 40.0668
2020-02-18 19:30 | 31.3025
2020-02-18 19:45 | 12.9209
2020-02-18 20:00 | 49.8658
2020-02-18 20:15 | 105.4537
2020-02-18 20:30 | 116.6852
2020-02-18 20:45 | 142.6617
2020-02-18 21:00 | 132.7034
2020-02-18 21:15 | 158.3457
2020-02-18 21:30 | 94.2578
2020-02-18 21:45 | 78.6769
2020-02-18 22:00 | -1.8869
2020-02-18 22:15 | 57.6592
2020-02-18 22:30 | 81.9702
2020-02-18 22:45 | -2.0568
2020-02-18 23:00 | -36.1149
2020-02-18 23:15 | -24.1074
2020-02-18 23:30 | -41.312
2020-02-18 23:45 | -90.2092
2020-02-19 | -103.1908
2020-02-19 00:15 | 62.3519
2020-02-19 00:30 | 101.8011
2020-02-19 00:45 | 56.6285
2020-02-19 01:00 | 13.1525
2020-02-19 01:15 | 47.4719
2020-02-19 01:30 | 36.0453
2020-02-19 01:45 | 41.8996
2020-02-19 02:00 | 32.0195
2020-02-19 02:15 | 0.34585
2020-02-19 02:30 | -15.0801
2020-02-19 02:45 | 10.0162
2020-02-19 03:00 | 24.3358
2020-02-19 03:15 | 7.2873
2020-02-19 03:30 | 5.6874
2020-02-19 03:45 | 49.8673
2020-02-19 04:00 | 64.7512
2020-02-19 04:15 | -15.6998
2020-02-19 04:30 | -45.6227
2020-02-19 04:45 | -1.9386
2020-02-19 05:00 | -16.0496
2020-02-19 05:15 | -73.4859
2020-02-19 05:30 | -100.9748
2020-02-19 05:45 | -107.0179
2020-02-19 06:00 | -111.9067
2020-02-19 06:15 | -163.6906
2020-02-19 06:30 | -156.7495
2020-02-19 06:45 | -66.8912
2020-02-19 07:00 | 30.4367
2020-02-19 07:15 | 118.9089
2020-02-19 07:30 | 228.0422
2020-02-19 07:45 | 242.188
2020-02-19 08:00 | 234.2786
2020-02-19 08:15 | 303.9012
2020-02-19 08:30 | 311.4263
2020-02-19 08:45 | 284.3163
2020-02-19 09:00 | 216.1329
2020-02-19 09:15 | 205.328
2020-02-19 09:30 | 208.3018
2020-02-19 09:45 | 231.2956
2020-02-19 10:00 | 188.4216
2020-02-19 10:15 | 165.994
2020-02-19 10:30 | 205.0965
2020-02-19 10:45 | 146.4942
2020-02-19 11:00 | 182.7655
2020-02-19 11:15 | 263.0773
2020-02-19 11:30 | 265.5014
2020-02-19 11:45 | 247.6273
2020-02-19 12:00 | 223.7538
2020-02-19 12:15 | 149.765
2020-02-19 12:30 | 112.1019
2020-02-19 12:45 | 92.1092
2020-02-19 13:00 | 104.82
2020-02-19 13:15 | 121.0586
2020-02-19 13:30 | 25.6159
2020-02-19 13:45 | 37.2273
2020-02-19 14:00 | -4.7019
2020-02-19 14:15 | -42.4514
2020-02-19 14:30 | -71.7499
2020-02-19 14:45 | -72.8596
2020-02-19 15:00 | -54.7345
2020-02-19 15:15 | -89.2506
2020-02-19 15:30 | -153.1132
2020-02-19 15:45 | -180.0683
2020-02-19 16:00 | -201.9
2020-02-19 16:15 | -259.231
2020-02-19 16:30 | -293.1313
2020-02-19 16:45 | -328.3822
2020-02-19 17:00 | -288.1649
2020-02-19 17:15 | -233.8756
2020-02-19 17:30 | -201.1472
2020-02-19 17:45 | -131.1848
2020-02-19 18:00 | -42.0511
2020-02-19 18:15 | -60.5554
2020-02-19 18:30 | -91.481
2020-02-19 18:45 | -7.5563
2020-02-19 19:00 | -13.9341
2020-02-19 19:15 | 51.5551
2020-02-19 19:30 | 31.0004
2020-02-19 19:45 | -39.7435
2020-02-19 20:00 | -27.4487
2020-02-19 20:15 | 78.3747
2020-02-19 20:30 | 103.6192
2020-02-19 20:45 | 38.6068
2020-02-19 21:00 | 40.0871
2020-02-19 21:15 | 133.8118
2020-02-19 21:30 | 137.8717
2020-02-19 21:45 | 101.3915
2020-02-19 22:00 | 83.6474
2020-02-19 22:15 | 94.5536
2020-02-19 22:30 | 125.0701
2020-02-19 22:45 | 114.8689
2020-02-19 23:00 | 21.426
2020-02-19 23:15 | 62.7645
2020-02-19 23:30 | 35.1191
2020-02-19 23:45 | -17.6869
2020-02-20 | -30.1798
2020-02-20 00:15 | -25.6254
2020-02-20 00:30 | -51.3335
2020-02-20 00:45 | -91.7561
2020-02-20 01:00 | -111.9694
2020-02-20 01:15 | -113.4491
2020-02-20 01:30 | -98.5542
2020-02-20 01:45 | -93.5123
2020-02-20 02:00 | -103.5799
2020-02-20 02:15 | -122.5725
2020-02-20 02:30 | -155.4601
2020-02-20 02:45 | -147.3858
2020-02-20 03:00 | -124.1138
2020-02-20 03:15 | -79.7458
2020-02-20 03:30 | -99.5843
2020-02-20 03:45 | -86.1602
2020-02-20 04:00 | -58.9244
2020-02-20 04:15 | -63.7488
2020-02-20 04:30 | -71.4112
2020-02-20 04:45 | -23.0437
2020-02-20 05:00 | -38.083
2020-02-20 05:15 | -125.6981
2020-02-20 05:30 | -108.0829
2020-02-20 05:45 | 19.675
2020-02-20 06:00 | 107.4493
2020-02-20 06:15 | 64.3509
2020-02-20 06:30 | 99.9243
2020-02-20 06:45 | 197.5623
2020-02-20 07:00 | 279.8622
2020-02-20 07:15 | 289.7045
2020-02-20 07:30 | 294.072
2020-02-20 07:45 | 273.2386
2020-02-20 08:00 | 305.9901
2020-02-20 08:15 | 295.6638
2020-02-20 08:30 | 298.0616
2020-02-20 08:45 | 193.8105
2020-02-20 09:00 | 103.0282
2020-02-20 09:15 | 44.7393
2020-02-20 09:30
2020-02-20 09:45 | 138.3054
2020-02-20 10:00 | 122.3032
2020-02-20 10:15 | 137.0118
2020-02-20 10:30 | 148.1145
2020-02-20 10:45 | 80.6827
2020-02-20 11:00 | 63.8058
2020-02-20 11:15 | 29.4123
2020-02-20 11:30 | 23.9822
2020-02-20 11:45 | 32.935
2020-02-20 12:00 | 50.2148
2020-02-20 12:15 | 91.5824
2020-02-20 12:30 | 111.0256
2020-02-20 12:45 | 106.5898
2020-02-20 13:00 | 88.4081
2020-02-20 13:15 | 77.3107
2020-02-20 13:30 | 126.4975
2020-02-20 13:45 | 93.9106
2020-02-20 14:00 | 81.8102
2020-02-20 14:15 | 65.1987
2020-02-20 14:30 | 82.7191
2020-02-20 14:45 | 76.3508
2020-02-20 15:00 | 120.2544
2020-02-20 15:15 | 182.1112
2020-02-20 15:30 | 192.6987
2020-02-20 15:45 | 186.6383
2020-02-20 16:00 | 181.5416
2020-02-20 16:15 | 106.5994
2020-02-20 16:30 | 36.6688
2020-02-20 16:45 | 68.6922
2020-02-20 17:00 | 32.3927
2020-02-20 17:15 | -92.7235
2020-02-20 17:30 | -123.1104
2020-02-20 17:45 | -61.8466
2020-02-20 18:00 | 6.72
2020-02-20 18:15 | 25.8815
2020-02-20 18:30 | 35.6285
2020-02-20 18:45 | 60.8525
2020-02-20 19:00 | 55.3835
2020-02-20 19:15 | 33.7002
2020-02-20 19:30 | 17.8933
2020-02-20 19:45 | 15.4478
2020-02-20 20:00 | 36.2318
2020-02-20 20:15 | 55.5107
2020-02-20 20:30 | 71.6186
2020-02-20 20:45 | 42.2104
2020-02-20 21:00 | 20.7899
2020-02-20 21:15 | 80.902
2020-02-20 21:30 | 101.7002
2020-02-20 21:45 | 62.3783
2020-02-20 22:00 | 65.1889
2020-02-20 22:15 | 152.0863
2020-02-20 22:30 | 234.7486
2020-02-20 22:45 | 250.3401
2020-02-20 23:00 | 167.698
2020-02-20 23:15 | 137.3055
2020-02-20 23:30 | 111.6011
2020-02-20 23:45 | 61.121
2020-02-21 | 33.9152
2020-02-21 00:15 | 156.7472
2020-02-21 00:30 | 246.3689
2020-02-21 00:45 | 224.705
2020-02-21 01:00 | 205.5682
2020-02-21 01:15 | 208.4973
2020-02-21 01:30 | 190.0743
2020-02-21 01:45 | 185.1795
2020-02-21 02:00 | 141.1783
2020-02-21 02:15 | 150.6517
2020-02-21 02:30 | 149.074
2020-02-21 02:45 | 128.2885
2020-02-21 03:00 | 182.0097
2020-02-21 03:15 | 197.5412
2020-02-21 03:30 | 199.2867
2020-02-21 03:45 | 216.1645
2020-02-21 04:00 | 245.9791
2020-02-21 04:15 | 187.0188
2020-02-21 04:30 | 213.6
2020-02-21 04:45 | 313.1782
2020-02-21 05:00 | 276.9564
2020-02-21 05:15 | 199.0086
2020-02-21 05:30 | 221.3397
2020-02-21 05:45 | 241.5763
2020-02-21 06:00 | 216.3956
2020-02-21 06:15 | 137.5285
2020-02-21 06:30 | 159.7836
2020-02-21 06:45 | 262.6808
2020-02-21 07:00 | 339.1458
2020-02-21 07:15 | 396.8253
2020-02-21 07:30 | 529.6285
2020-02-21 07:45 | 566.7788
2020-02-21 08:00 | 567.8333
2020-02-21 08:15 | 637.0642
2020-02-21 08:30 | 608.6129
2020-02-21 08:45 | 581.1652
2020-02-21 09:00 | 464.4539
2020-02-21 09:15 | 496.4062
2020-02-21 09:30 | 492.0297
2020-02-21 09:45 | 475.6735
2020-02-21 10:00 | 449.7572
2020-02-21 10:15 | 502.7323
2020-02-21 10:30 | 481.7305
2020-02-21 10:45 | 511.1408
2020-02-21 11:00 | 528.0826
2020-02-21 11:15 | 531.4347
2020-02-21 11:30 | 552.2957
2020-02-21 11:45 | 491.0855
2020-02-21 12:00 | 398.9744
2020-02-21 12:15 | 378.6165
2020-02-21 12:30 | 319.7595
2020-02-21 12:45 | 308.5249
2020-02-21 13:00 | 282.5728
2020-02-21 13:15 | 320.0246
2020-02-21 13:30 | 376.4377
2020-02-21 13:45 | 382.7352
2020-02-21 14:00 | 381.5426
2020-02-21 14:15 | 360.4338
2020-02-21 14:30 | 352.4634
2020-02-21 14:45 | 351.3789
2020-02-21 15:00 | 366.7987
2020-02-21 15:15 | 317.5763
2020-02-21 15:30 | 256.819
2020-02-21 15:45 | 296.8301
2020-02-21 16:00 | 395.4443
2020-02-21 16:15 | 320.9681
2020-02-21 16:30 | 283.0729
2020-02-21 16:45 | 357.8365
2020-02-21 17:00 | 314.3744
2020-02-21 17:15 | 95.8276
2020-02-21 17:30 | 46.0038
2020-02-21 17:45 | 128.073
2020-02-21 18:00 | 252.3761
2020-02-21 18:15 | 284.1211
2020-02-21 18:30 | 303.9581
2020-02-21 18:45 | 324.0355
2020-02-21 19:00 | 331.92
2020-02-21 19:15 | 314.3333
2020-02-21 19:30 | 330.2096
2020-02-21 19:45 | 276.3087
2020-02-21 20:00 | 261.6143
2020-02-21 20:15 | 331.6555
2020-02-21 20:30 | 331.0248
2020-02-21 20:45 | 332.2845
2020-02-21 21:00 | 338.7435
2020-02-21 21:15 | 364.3768
2020-02-21 21:30 | 357.0394
2020-02-21 21:45 | 310.8268
2020-02-21 22:00 | 282.6864
2020-02-21 22:15 | 371.1642
2020-02-21 22:30 | 390.9185
2020-02-21 22:45 | 336.6895
2020-02-21 23:00 | 310.2164
2020-02-21 23:15 | 357.723
2020-02-21 23:30 | 395.2885
2020-02-21 23:45 | 346.1766
2020-02-22 | 365.179
2020-02-22 00:15 | 394.8108
2020-02-22 00:30 | 362.4489
2020-02-22 00:45 | 315.369
2020-02-22 01:00 | 296.0057
2020-02-22 01:15 | 301.8306
2020-02-22 01:30 | 318.7815
2020-02-22 01:45 | 295.9163
2020-02-22 02:00 | 319.4183
2020-02-22 02:15 | 395.189
2020-02-22 02:30 | 347.3148
2020-02-22 02:45 | 309.4384
2020-02-22 03:00 | 307.31
2020-02-22 03:15 | 309.5658
2020-02-22 03:30 | 251.7357
2020-02-22 03:45 | 198.8173
2020-02-22 04:00 | 183.8774
2020-02-22 04:15 | 151.8553
2020-02-22 04:30 | 154.892
2020-02-22 04:45 | 168.0586
2020-02-22 05:00 | 173.418
2020-02-22 05:15 | 148.8964
2020-02-22 05:30 | 116.442
2020-02-22 05:45 | 150.2855
2020-02-22 06:00 | 179.6503
2020-02-22 06:15 | 166.1459
2020-02-22 06:30 | 202.9413
2020-02-22 06:45 | 216.6996
2020-02-22 07:00 | 245.6746
2020-02-22 07:15 | 250.3176
2020-02-22 07:30 | 259.8801
2020-02-22 07:45 | 284.2656
2020-02-22 08:00 | 293.8973
2020-02-22 08:15 | 296.6529
2020-02-22 08:30 | 273.4292
2020-02-22 08:45 | 244.5485
2020-02-22 09:00 | 262.4641
2020-02-22 09:15 | 294.8593
2020-02-22 09:30 | 296.596
2020-02-22 09:45 | 266.0404
2020-02-22 10:00 | 180.1166
2020-02-22 10:15 | 225.0829
2020-02-22 10:30 | 168.5669
2020-02-22 10:45 | 65.0973
2020-02-22 11:00 | 18.3552
2020-02-22 11:15 | -30.4095
2020-02-22 11:30 | -30.6081
2020-02-22 11:45 | 25.9433
2020-02-22 12:00 | 54.2194
2020-02-22 12:15 | -12.1689
2020-02-22 12:30 | 56.5553
2020-02-22 12:45 | 72.1785
2020-02-22 13:00 | 137.0989
2020-02-22 13:15 | 133.3994
2020-02-22 13:30 | 13.2869
2020-02-22 13:45 | -36.6775
2020-02-22 14:00 | -108.3064
2020-02-22 14:15 | -188.3059
2020-02-22 14:30 | -251.1405
2020-02-22 14:45 | -230.7293
2020-02-22 15:00 | -235.6204
2020-02-22 15:15 | -181.0342
2020-02-22 15:30 | -123.9066
2020-02-22 15:45 | -88.5957
2020-02-22 16:00 | -21.821
2020-02-22 16:15 | -51.3257
2020-02-22 16:30 | -126.0112
2020-02-22 16:45 | -60.6956
2020-02-22 17:00 | -68.4921
2020-02-22 17:15 | -142.3284
2020-02-22 17:30 | -64.8426
2020-02-22 17:45 | 14.3142
2020-02-22 18:00 | 64.9492
2020-02-22 18:15 | 74.9717
2020-02-22 18:30 | 68.0167
2020-02-22 18:45 | 49.5774
2020-02-22 19:00 | 31.196
2020-02-22 19:15 | 48.9677
2020-02-22 19:30 | 0.35763
2020-02-22 19:45 | -46.7943
2020-02-22 20:00 | -28.5707
2020-02-22 20:15 | 82.7245
2020-02-22 20:30 | 77.4054
2020-02-22 20:45 | 43.0009
2020-02-22 21:00 | 26.4581
2020-02-22 21:15 | 44.9417
2020-02-22 21:30 | 29.3814
2020-02-22 21:45 | 15.8047
2020-02-22 22:00 | 68.1671
2020-02-22 22:15 | 140.9193
2020-02-22 22:30 | 190.3484
2020-02-22 22:45 | 156.5994
2020-02-22 23:00 | 138.0463
2020-02-22 23:15 | 215.4466
2020-02-22 23:30 | 216.3862
2020-02-22 23:45 | 192.8484
2020-02-23 | 147.0539
2020-02-23 00:15 | 130.8101
2020-02-23 00:30 | 176.3795
2020-02-23 00:45 | 163.7888
2020-02-23 01:00 | 165.6351
2020-02-23 01:15 | 157.9563
2020-02-23 01:30 | 144.6896
2020-02-23 01:45 | 108.8601
2020-02-23 02:00 | 70.9146
2020-02-23 02:15 | 52.2746
2020-02-23 02:30 | 42.9857
2020-02-23 02:45 | 24.0037
2020-02-23 03:00 | -3.5423
2020-02-23 03:15 | -13.0392
2020-02-23 03:30 | -77.3695
2020-02-23 03:45 | -107.6821
2020-02-23 04:00 | -83.0589
2020-02-23 04:15 | -114.5208
2020-02-23 04:30 | -77.4933
2020-02-23 04:45 | -32.9788
2020-02-23 05:00 | -10.6252
2020-02-23 05:15 | -61.6322
2020-02-23 05:30 | -4.2344
2020-02-23 05:45 | 45.4075
2020-02-23 06:00 | 55.847
2020-02-23 06:15 | 41.5985
2020-02-23 06:30 | 46.917
2020-02-23 06:45 | 52.9973
2020-02-23 07:00 | 115.2068
2020-02-23 07:15 | 189.222
2020-02-23 07:30 | 172.1966
2020-02-23 07:45 | 158.5001
2020-02-23 08:00 | 111.7248
2020-02-23 08:15 | 23.2384
2020-02-23 08:30 | -2.8455
2020-02-23 08:45 | -13.5472
2020-02-23 09:00 | -45.7819
2020-02-23 09:15 | -20.2756
2020-02-23 09:30 | -3.1022
2020-02-23 09:45 | -22.1014
2020-02-23 10:00 | -15.4771
2020-02-23 10:15 | -39.0848
2020-02-23 10:30 | -76.7628
2020-02-23 10:45 | -65.8175
2020-02-23 11:00 | -67.0036
2020-02-23 11:15 | -101.1747
2020-02-23 11:30 | -112.6374
2020-02-23 11:45 | -101.4539
2020-02-23 12:00 | -143.9039
2020-02-23 12:15 | -129.5002
2020-02-23 12:30 | -91.8963
2020-02-23 12:45 | -84.2679
2020-02-23 13:00 | -38.0521
2020-02-23 13:15 | -77.2041
2020-02-23 13:30 | -62.662
2020-02-23 13:45 | -50.959
2020-02-23 14:00 | -93.9216
2020-02-23 14:15 | -134.0674
2020-02-23 14:30 | -140.0783
2020-02-23 14:45 | -141.2874
2020-02-23 15:00 | -120.6234
2020-02-23 15:15 | -107.6437
2020-02-23 15:30 | -101.7333
2020-02-23 15:45 | -129.486
2020-02-23 16:00 | -181.4693
2020-02-23 16:15 | -172.0275
2020-02-23 16:30 | -152.5615
2020-02-23 16:45 | -97.241
2020-02-23 17:00 | 26.4483
2020-02-23 17:15 | 114.0426
2020-02-23 17:30 | 208.9907
2020-02-23 17:45 | 312.5008
2020-02-23 18:00 | 429.8087
2020-02-23 18:15 | 429.893
2020-02-23 18:30 | 418.111
2020-02-23 18:45 | 436.5135
2020-02-23 19:00 | 489.6935
2020-02-23 19:15 | 537.3752
2020-02-23 19:30 | 460.5705
2020-02-23 19:45 | 501.9355
2020-02-23 20:00 | 493.3224
2020-02-23 20:15 | 557.3532
2020-02-23 20:30 | 559.7693
2020-02-23 20:45 | 539.777
2020-02-23 21:00 | 551.1211
2020-02-23 21:15 | 557.4048
2020-02-23 21:30 | 516.5752
2020-02-23 21:45 | 492.4226
2020-02-23 22:00 | 446.0134
2020-02-23 22:15 | 403.9054
2020-02-23 22:30 | 400.1881
2020-02-23 22:45 | 335.1138
2020-02-23 23:00 | 255.3703
2020-02-23 23:15 | 286.9851
2020-02-23 23:30 | 257.3069
2020-02-23 23:45 | 245.8584
2020-02-24 | 221.416
2020-02-24 00:15 | 254.1363
2020-02-24 00:30 | 276.6757
2020-02-24 00:45 | 271.3503
2020-02-24 01:00 | 260.6628
2020-02-24 01:15 | 241.2637
2020-02-24 01:30 | 204.7525
2020-02-24 01:45 | 178.9206
2020-02-24 02:00 | 181.2741
2020-02-24 02:15 | 198.2118
2020-02-24 02:30 | 184.6411
2020-02-24 02:45 | 175.7017
2020-02-24 03:00 | 162.6882
2020-02-24 03:15 | 178.1787
2020-02-24 03:30 | 173.526
2020-02-24 03:45 | 163.133
2020-02-24 04:00 | 158.4814
2020-02-24 04:15 | 150.672
2020-02-24 04:30 | 160.585
2020-02-24 04:45 | 175.0002
2020-02-24 05:00 | 204.0641
2020-02-24 05:15 | 176.4661
2020-02-24 05:30 | 142.5871
2020-02-24 05:45 | 180.8537
2020-02-24 06:00 | 267.6177
2020-02-24 06:15 | 220.7702
2020-02-24 06:30 | 232.5893
2020-02-24 06:45 | 311.2729
2020-02-24 07:00 | 388.0948
2020-02-24 07:15 | 376.5299
2020-02-24 07:30 | 404.5127
2020-02-24 07:45 | 438.0031
2020-02-24 08:00 | 441.1006
2020-02-24 08:15 | 381.5487
2020-02-24 08:30 | 395.813
2020-02-24 08:45 | 373.1498
2020-02-24 09:00 | 361.6023
2020-02-24 09:15 | 322.3606
2020-02-24 09:30 | 333.5175
2020-02-24 09:45 | 284.5482
2020-02-24 10:00 | 278.7892
2020-02-24 10:15 | 180.8588
2020-02-24 10:30 | 164.8428
2020-02-24 10:45 | 212.6965
2020-02-24 11:00 | 195.6538
2020-02-24 11:15 | 192.8206
2020-02-24 11:30 | 202.218
2020-02-24 11:45 | 190.2647
2020-02-24 12:00 | 179.7555
2020-02-24 12:15 | 140.3259
2020-02-24 12:30 | 147.4625
2020-02-24 12:45 | 126.1101
2020-02-24 13:00 | 133.2639
2020-02-24 13:15 | 181.4405
2020-02-24 13:30 | 147.3584
2020-02-24 13:45 | 151.4638
2020-02-24 14:00 | 205.1901
2020-02-24 14:15 | 219.741
2020-02-24 14:30 | 214.4873
2020-02-24 14:45 | 234.1385
2020-02-24 15:00 | 163.2896
2020-02-24 15:15 | 128.0976
2020-02-24 15:30 | 84.6095
2020-02-24 15:45 | 139.5109
2020-02-24 16:00 | 105.0074
2020-02-24 16:15 | 104.8933
2020-02-24 16:30 | 91.2661
2020-02-24 16:45 | 92.15
2020-02-24 17:00 | 106.9521
2020-02-24 17:15 | 13.5505
2020-02-24 17:30 | 35.5374
2020-02-24 17:45 | 114.6279
2020-02-24 18:00 | 156.8117
2020-02-24 18:15 | 149.4494
2020-02-24 18:30 | 133.4181
2020-02-24 18:45 | 94.4326
2020-02-24 19:00 | 110.3936
2020-02-24 19:15 | 150.921
2020-02-24 19:30 | 193.7133
2020-02-24 19:45 | 203.5786
2020-02-24 20:00 | 201.6685
2020-02-24 20:15 | 252.4932
2020-02-24 20:30 | 245.4974
2020-02-24 20:45 | 223.2807
2020-02-24 21:00 | 206.8557
2020-02-24 21:15 | 231.5961
2020-02-24 21:30 | 240.5756
2020-02-24 21:45 | 238.9534
2020-02-24 22:00 | 204.2559
2020-02-24 22:15 | 254.5602
2020-02-24 22:30 | 288.2888
2020-02-24 22:45 | 181.4724
2020-02-24 23:00 | 116.9751
2020-02-24 23:15 | 142.1411
2020-02-24 23:30 | 151.9917
2020-02-24 23:45 | 134.7732
2020-02-25 | 117.4565
2020-02-25 00:15 | 126.0149
2020-02-25 00:30 | 161.7211
2020-02-25 00:45 | 140.7912
2020-02-25 01:00 | 110.6354
2020-02-25 01:15 | 112.1257
2020-02-25 01:30 | 76.0833
2020-02-25 01:45 | 63.0518
2020-02-25 02:00 | 39.127
2020-02-25 02:15 | 39.1402
2020-02-25 02:30 | 46.7241
2020-02-25 02:45 | 81.8381
2020-02-25 03:00 | 81.4614
2020-02-25 03:15 | 47.1741
2020-02-25 03:30 | 34.705
2020-02-25 03:45 | 20.864
2020-02-25 04:00 | 30.3413
2020-02-25 04:15 | -20.1605
2020-02-25 04:30 | -13.8121
2020-02-25 04:45 | 30.6145
2020-02-25 05:00 | 48.9182
2020-02-25 05:15 | -2.4508
2020-02-25 05:30 | -39.5293
2020-02-25 05:45 | -2.0461
2020-02-25 06:00 | 45.8349
2020-02-25 06:15 | -15.3266
2020-02-25 06:30 | 11.1612
2020-02-25 06:45 | 118.0649
2020-02-25 07:00 | 199.5665
2020-02-25 07:15 | 288.0653
2020-02-25 07:30 | 346.8353
2020-02-25 07:45 | 326.862
2020-02-25 08:00 | 312.1344
2020-02-25 08:15 | 327.3047
2020-02-25 08:30 | 321.708
2020-02-25 08:45 | 301.3058
2020-02-25 09:00 | 210.9846
2020-02-25 09:15 | 163.5132
2020-02-25 09:30 | 125.4643
2020-02-25 09:45 | 143.693
2020-02-25 10:00 | 108.106
2020-02-25 10:15 | 83.2272
2020-02-25 10:30 | 51.9977
2020-02-25 10:45 | 65.7884
2020-02-25 11:00 | 39.3661
2020-02-25 11:15 | 2.5858
2020-02-25 11:30 | -1.7545
2020-02-25 11:45 | -1.8996
2020-02-25 12:00 | -19.3944
2020-02-25 12:15 | 11.966
2020-02-25 12:30 | -23.9082
2020-02-25 12:45 | -28.0965
2020-02-25 13:00 | -16.566
2020-02-25 13:15 | 20.3898
2020-02-25 13:30 | 6.5117
2020-02-25 13:45 | 0.32682
2020-02-25 14:00 | 14.2467
2020-02-25 14:15 | 30.4214
2020-02-25 14:30 | 31.911
2020-02-25 14:45 | 55.9857
2020-02-25 15:00 | 49.7512
2020-02-25 15:15 | 60.3163
2020-02-25 15:30 | 54.9901
2020-02-25 15:45 | 45.5847
2020-02-25 16:00 | 13.2234
2020-02-25 16:15 | 0.28395
2020-02-25 16:30 | -12.4195
2020-02-25 16:45 | 27.8056
2020-02-25 17:00 | 43.2681
2020-02-25 17:15 | -73.385
2020-02-25 17:30 | 11.5109
2020-02-25 17:45 | 51.7061
2020-02-25 18:00 | 82.1268
2020-02-25 18:15 | 65.4126
2020-02-25 18:30 | 96.7786
2020-02-25 18:45 | 164.4117
2020-02-25 19:00 | 158.0423
2020-02-25 19:15 | 243.2003
2020-02-25 19:30 | 216.1437
2020-02-25 19:45 | 223.2017
2020-02-25 20:00 | 235.415
2020-02-25 20:15 | 303.232
2020-02-25 20:30 | 292.9339
2020-02-25 20:45 | 307.7581
2020-02-25 21:00 | 313.6428
2020-02-25 21:15 | 369.3434
2020-02-25 21:30 | 361.6957
2020-02-25 21:45 | 348.3615
2020-02-25 22:00 | 351.7274
2020-02-25 22:15 | 431.5473
2020-02-25 22:30 | 431.628
2020-02-25 22:45 | 372.8736
2020-02-25 23:00 | 271.9655
2020-02-25 23:15 | 319.019
2020-02-25 23:30 | 300.7366
2020-02-25 23:45 | 253.0759
2020-02-26 | 206.5503
2020-02-26 00:15 | 161.1639
2020-02-26 00:30 | 104.6211
2020-02-26 00:45 | 39.3274
2020-02-26 01:00 | 5.134
2020-02-26 01:15 | 19.5758
2020-02-26 01:30 | 37.072
2020-02-26 01:45 | 37.0592
2020-02-26 02:00 | 31.1855
2020-02-26 02:15 | 14.8596
2020-02-26 02:30 | 27.9243
2020-02-26 02:45 | 42.2586
2020-02-26 03:00 | 27.7245
2020-02-26 03:15 | 63.069
2020-02-26 03:30 | 59.1352
2020-02-26 03:45 | 50.1287
2020-02-26 04:00 | 38.1443
2020-02-26 04:15 | 34.6322
2020-02-26 04:30 | 87.2536
2020-02-26 04:45 | 124.2152
2020-02-26 05:00 | 114.1535
2020-02-26 05:15 | 17.3482
2020-02-26 05:30 | 8.7058
2020-02-26 05:45 | 74.6149
2020-02-26 06:00 | 90.1136
2020-02-26 06:15 | 35.9012
2020-02-26 06:30 | 80.0313
2020-02-26 06:45 | 217.9674
2020-02-26 07:00 | 246.7554
2020-02-26 07:15 | 245.3545
2020-02-26 07:30 | 268.5458
2020-02-26 07:45 | 229.4213
2020-02-26 08:00 | 205.8089
2020-02-26 08:15 | 139.3453
2020-02-26 08:30 | 144.7157
2020-02-26 08:45 | 144.0766
2020-02-26 09:00 | 117.7741
2020-02-26 09:15 | 94.5659
2020-02-26 09:30 | 153.9026
2020-02-26 09:45 | 171.0604
2020-02-26 10:00 | 185.9982
2020-02-26 10:15 | 127.2277
2020-02-26 10:30 | 90.8399
2020-02-26 10:45 | 90.5767
2020-02-26 11:00 | 112.9284
2020-02-26 11:15 | 54.3299
2020-02-26 11:30 | 40.3423
2020-02-26 11:45 | 50.7107
2020-02-26 12:00 | 12.6878
2020-02-26 12:15 | 42.527
2020-02-26 12:30 | 13.4385
2020-02-26 12:45 | -22.67
2020-02-26 13:00 | -61.6231
2020-02-26 13:15 | -48.3112
2020-02-26 13:30 | -48.0496
2020-02-26 13:45 | -64.1447
2020-02-26 14:00 | -81.573
2020-02-26 14:15 | -67.9198
2020-02-26 14:30 | -109.3536
2020-02-26 14:45 | -102.4651
2020-02-26 15:00 | -44.0861
2020-02-26 15:15 | -8.1497
2020-02-26 15:30 | -13.9589
2020-02-26 15:45 | 2.8113
2020-02-26 16:00 | -35.3021
2020-02-26 16:15 | -80.5472
2020-02-26 16:30 | -116.7935
2020-02-26 16:45 | -132.0868
2020-02-26 17:00 | -178.882
2020-02-26 17:15 | -180.752
2020-02-26 17:30 | -78.4094
2020-02-26 17:45 | 24.4312
2020-02-26 18:00 | 182.1407
2020-02-26 18:15 | 165.5893
2020-02-26 18:30 | 169.5742
2020-02-26 18:45 | 144.477
2020-02-26 19:00 | 148.2583
2020-02-26 19:15 | 174.8937
2020-02-26 19:30 | 137.6826
2020-02-26 19:45 | 139.5956
2020-02-26 20:00 | 111.3333
2020-02-26 20:15 | 143.3845
2020-02-26 20:30 | 147.2916
2020-02-26 20:45 | 118.2582
2020-02-26 21:00 | 75.4692
2020-02-26 21:15 | 59.832
2020-02-26 21:30 | 34.428
2020-02-26 21:45 | 56.103
2020-02-26 22:00 | 79.7383
2020-02-26 22:15 | 111.8241
2020-02-26 22:30 | 136.8071
2020-02-26 22:45 | 137.4927
2020-02-26 23:00 | 145.8067
2020-02-26 23:15 | 110.5748
2020-02-26 23:30 | 95.4585
2020-02-26 23:45 | 72.8023
2020-02-27 | 46.6394
2020-02-27 00:15 | 28.8717
2020-02-27 00:30 | 33.6685
2020-02-27 00:45 | 9.4012
2020-02-27 01:00 | -19.489
2020-02-27 01:15 | -53.8493
2020-02-27 01:30 | -57.6488
2020-02-27 01:45 | -73.0743
2020-02-27 02:00 | -65.3559
2020-02-27 02:15 | -49.8771
2020-02-27 02:30 | -64.4187
2020-02-27 02:45 | -95.724
2020-02-27 03:00 | -106.0269
2020-02-27 03:15 | -102.2831
2020-02-27 03:30 | -90.9967
2020-02-27 03:45 | -82.499
2020-02-27 04:00 | -74.6914
2020-02-27 04:15 | -125.3348
2020-02-27 04:30 | -72.3567
2020-02-27 04:45 | -38.3086
2020-02-27 05:00 | -16.9219
2020-02-27 05:15 | -84.1253
2020-02-27 05:30 | -11.8379
2020-02-27 05:45 | 66.2298
2020-02-27 06:00 | 74.7077
2020-02-27 06:15 | 12.9697
2020-02-27 06:30 | 31.3579
2020-02-27 06:45 | 131.8238
2020-02-27 07:00 | 211.6829
2020-02-27 07:15 | 235.3221
2020-02-27 07:30 | 273.7106
2020-02-27 07:45 | 269.039
2020-02-27 08:00 | 130.9955
2020-02-27 08:15 | 187.4709
2020-02-27 08:30 | 123.1554
2020-02-27 08:45 | 59.7917
2020-02-27 09:00 | 22.1368
2020-02-27 09:15 | 106.2049
2020-02-27 09:30
2020-02-27 09:45 | 47.6809
2020-02-27 10:00 | -2.4288
2020-02-27 10:15 | -51.9098
2020-02-27 10:30 | -46.0869
2020-02-27 10:45 | -69.1603
2020-02-27 11:00 | -49.259
2020-02-27 11:15 | 83.05
2020-02-27 11:30 | 67.3146
2020-02-27 11:45 | 99.4933
2020-02-27 12:00 | 30.152
2020-02-27 12:15 | 67.7851
2020-02-27 12:30 | 90.4822
2020-02-27 12:45 | 37.7219
2020-02-27 13:00 | -17.2532
2020-02-27 13:15 | -43.3629
2020-02-27 13:30 | 37.8351
2020-02-27 13:45 | 70.2703
2020-02-27 14:00 | 188.091
2020-02-27 14:15 | 244.1712
2020-02-27 14:30 | 267.6302
2020-02-27 14:45 | 302.2193
2020-02-27 15:00 | 324.308
2020-02-27 15:15 | 351.6635
2020-02-27 15:30 | 314.9868
2020-02-27 15:45 | 282.6186
2020-02-27 16:00 | 275.9904
2020-02-27 16:15 | 249.3601
2020-02-27 16:30 | 204.4397
2020-02-27 16:45 | 197.3817
2020-02-27 17:00 | 178.7279
2020-02-27 17:15 | 123.3193
2020-02-27 17:30 | 115.754
2020-02-27 17:45 | 144.7489
2020-02-27 18:00 | 171.6578
2020-02-27 18:15 | 144.2424
2020-02-27 18:30 | 154.1489
2020-02-27 18:45 | 182.4776
2020-02-27 19:00 | 207.7062
2020-02-27 19:15 | 232.4178
2020-02-27 19:30 | 222.2622
2020-02-27 19:45 | 219.0204
2020-02-27 20:00 | 242.4871
2020-02-27 20:15 | 243.6958
2020-02-27 20:30 | 264.4574
2020-02-27 20:45 | 252.2367
2020-02-27 21:00 | 255.7912
2020-02-27 21:15 | 275.8111
2020-02-27 21:30 | 261.8813
2020-02-27 21:45 | 223.0146
2020-02-27 22:00 | 228.2815
2020-02-27 22:15 | 299.9763
2020-02-27 22:30 | 327.5272
2020-02-27 22:45 | 250.7338
2020-02-27 23:00 | 186.8303
2020-02-27 23:15 | 206.0555
2020-02-27 23:30 | 198.5407
2020-02-27 23:45 | 146.4621
2020-02-28 | 115.5348
2020-02-28 00:15 | 157.598
2020-02-28 00:30 | 164.421
2020-02-28 00:45 | 153.7521
2020-02-28 01:00 | 122.9869
2020-02-28 01:15 | 68.5159
2020-02-28 01:30 | 94.6905
2020-02-28 01:45 | 105.5376
2020-02-28 02:00 | 102.7186
2020-02-28 02:15 | 125.7666
2020-02-28 02:30 | 116.3903
2020-02-28 02:45 | 112.0235
2020-02-28 03:00 | 122.8547
2020-02-28 03:15 | 106.6289
2020-02-28 03:30 | 110.7385
2020-02-28 03:45 | 122.3221
2020-02-28 04:00 | 136.6973
2020-02-28 04:15 | 119.2529
2020-02-28 04:30 | 128.3275
2020-02-28 04:45 | 166.9343
2020-02-28 05:00 | 189.5236
2020-02-28 05:15 | 92.8304
2020-02-28 05:30 | 30.3965
2020-02-28 05:45 | 66.4833
2020-02-28 06:00 | 110.2103
2020-02-28 06:15 | 74.3583
2020-02-28 06:30 | 132.1311
2020-02-28 06:45 | 220.4236
2020-02-28 07:00 | 264.9656
2020-02-28 07:15 | 249.1087
2020-02-28 07:30 | 269.7232
2020-02-28 07:45 | 299.6194
2020-02-28 08:00 | 286.529
2020-02-28 08:15 | 298.4329
2020-02-28 08:30 | 324.6713
2020-02-28 08:45 | 318.3682
2020-02-28 09:00 | 265.2622
2020-02-28 09:15 | 243.5918
2020-02-28 09:30 | 265.9443
2020-02-28 09:45 | 247.3139
2020-02-28 10:00 | 263.1085
2020-02-28 10:15 | 293.6546
2020-02-28 10:30 | 317.0256
2020-02-28 10:45 | 228.151
2020-02-28 11:00 | 263.0861
2020-02-28 11:15 | 243.0928
2020-02-28 11:30 | 152.0023
2020-02-28 11:45 | 236.9531
2020-02-28 12:00 | 194.3914
2020-02-28 12:15 | 176.1925
2020-02-28 12:30 | 193.5747
2020-02-28 12:45 | 136.5332
2020-02-28 13:00 | 170.7822
2020-02-28 13:15 | 150.5997
2020-02-28 13:30 | 124.1771
2020-02-28 13:45 | 195.831
2020-02-28 14:00 | 213.4738
2020-02-28 14:15 | 211.333
2020-02-28 14:30 | 161.3183
2020-02-28 14:45 | 165.3319
2020-02-28 15:00 | 225.916
2020-02-28 15:15 | 182.9839
2020-02-28 15:30 | 148.5059
2020-02-28 15:45 | 172.6752
2020-02-28 16:00 | 121.457
2020-02-28 16:15 | 104.8213
2020-02-28 16:30 | 114.6529
2020-02-28 16:45 | 86.4492
2020-02-28 17:00 | 15.3719
2020-02-28 17:15 | -78.9349
2020-02-28 17:30 | -90.8202
2020-02-28 17:45 | -53.8348
2020-02-28 18:00 | 2.4841
2020-02-28 18:15 | -57.6505
2020-02-28 18:30 | -74.6907
2020-02-28 18:45 | -104.575
2020-02-28 19:00 | -157.7999
2020-02-28 19:15 | -197.3437
2020-02-28 19:30 | -254.1613
2020-02-28 19:45 | -206.1984
2020-02-28 20:00 | -173.828
2020-02-28 20:15 | -173.652
2020-02-28 20:30 | -134.7173
2020-02-28 20:45 | -117.2213
2020-02-28 21:00 | -113.6208
2020-02-28 21:15 | -114.7695
2020-02-28 21:30 | -97.1049
2020-02-28 21:45 | -93.9374
2020-02-28 22:00 | -105.0796
2020-02-28 22:15 | -62.0957
2020-02-28 22:30 | -63.5695
2020-02-28 22:45 | -39.9773
2020-02-28 23:00 | -42.7364
2020-02-28 23:15 | -56.2937
2020-02-28 23:30 | -30.067
2020-02-28 23:45 | -23.5327
2020-02-29 | -6.3335
2020-02-29 00:15 | 81.4594
2020-02-29 00:30 | 124.7292
2020-02-29 00:45 | 144.1966
2020-02-29 01:00 | 125.8643
2020-02-29 01:15 | 140.5249
2020-02-29 01:30 | 131.6343
2020-02-29 01:45 | 101.2395
2020-02-29 02:00 | 133.1644
2020-02-29 02:15 | 151.7905
2020-02-29 02:30 | 132.2716
2020-02-29 02:45 | 130.3103
2020-02-29 03:00 | 119.479
2020-02-29 03:15 | 139.8393
2020-02-29 03:30 | 120.1818
2020-02-29 03:45 | 122.5335
2020-02-29 04:00 | 149.8461
2020-02-29 04:15 | 153.0146
2020-02-29 04:30 | 113.7415
2020-02-29 04:45 | 91.5219
2020-02-29 05:00 | 109.74
2020-02-29 05:15 | 97.9961
2020-02-29 05:30 | 101.178
2020-02-29 05:45 | 114.1074
2020-02-29 06:00 | 111.3029
2020-02-29 06:15 | 24.2257
2020-02-29 06:30 | 17.6898
2020-02-29 06:45 | 89.3226
2020-02-29 07:00 | 99.2353
2020-02-29 07:15 | 84.7961
2020-02-29 07:30 | 77.1525
2020-02-29 07:45 | 130.941
2020-02-29 08:00 | 131.8468
2020-02-29 08:15 | 125.0359
2020-02-29 08:30 | 182.1821
2020-02-29 08:45 | 182.7016
2020-02-29 09:00 | 136.1984
2020-02-29 09:15 | 100.89
2020-02-29 09:30 | 131.2654
2020-02-29 09:45 | 132.0474
2020-02-29 10:00 | 115.4284
2020-02-29 10:15 | 94.239
2020-02-29 10:30 | 92.0758
2020-02-29 10:45 | 99.5985
2020-02-29 11:00 | 101.3991
2020-02-29 11:15 | 105.1739
2020-02-29 11:30 | 123.3945
2020-02-29 11:45 | 114.8491
2020-02-29 12:00 | 118.0516
2020-02-29 12:15 | 95.2001
2020-02-29 12:30 | 127.5976
2020-02-29 12:45 | 134.4671
2020-02-29 13:00 | 142.179
2020-02-29 13:15 | 123.6776
2020-02-29 13:30 | 140.1117
2020-02-29 13:45 | 185.9794
2020-02-29 14:00 | 175.6642
2020-02-29 14:15 | 113.3947
2020-02-29 14:30 | 70.829
2020-02-29 14:45 | 77.2421
2020-02-29 15:00 | 87.5206
2020-02-29 15:15 | 138.6237
2020-02-29 15:30 | 172.6214
2020-02-29 15:45 | 206.5631
2020-02-29 16:00 | 196.5315
2020-02-29 16:15 | 124.7039
2020-02-29 16:30 | 80.7408
2020-02-29 16:45 | 103.6345
2020-02-29 17:00 | 24.5093
2020-02-29 17:15 | -80.614
2020-02-29 17:30 | -87.543
2020-02-29 17:45 | -70.8499
2020-02-29 18:00 | -22.336
2020-02-29 18:15 | 34.671
2020-02-29 18:30 | 91.9695
2020-02-29 18:45 | 83.8341
2020-02-29 19:00 | 69.2105
2020-02-29 19:15 | 88.4042
2020-02-29 19:30 | 113.0532
2020-02-29 19:45 | 118.0423
2020-02-29 20:00 | 106.6506
2020-02-29 20:15 | 139.4891
2020-02-29 20:30 | 162.9067
2020-02-29 20:45 | 145.5126
2020-02-29 21:00 | 130.1807
2020-02-29 21:15 | 100.6885
2020-02-29 21:30 | 110.8913
2020-02-29 21:45 | 110.096
2020-02-29 22:00 | 132.1783
2020-02-29 22:15 | 207.6904
2020-02-29 22:30 | 283.3857
2020-02-29 22:45 | 287.5315
2020-02-29 23:00 | 269.568
2020-02-29 23:15 | 336.0588
2020-02-29 23:30 | 352.0196
2020-02-29 23:45 | 327.3136
2020-03-01 | 343.3702

## Notes
HEMINGWAY-SUMMER LAKE 500kV
Actual Loadings: 02/01/2020 - 03/01/2020 (29 Days)
Source: 15-minute average of 2-second SCADA MW readings via PI
SCADA/PI Point HEMINGWY.ZBR.500KV.MW.110863 (Hemingway-Summer Lake: Actual)
Actual Averages, All Hours: 41. Heavy Hours only: 49. Light Hours Only: 30.
BPA Technical Operations/TOT-OpInfo@bpa.gov/Mar 01, 2020