## Data
HEMINGWAY-SUMMER LAKE 500kV
See Notes tab for additional details
Date/Period Ending | Hemingway-Summer Lake: Actual (110863)
2023-02-01 00:15 | 349.2438
2023-02-01 00:30 | 335.7913
2023-02-01 00:45 | 315.6574
2023-02-01 01:00 | 336.4739
2023-02-01 01:15 | 344.4162
2023-02-01 01:30 | 344.1406
2023-02-01 01:45 | 362.6769
2023-02-01 02:00 | 399.5122
2023-02-01 02:15 | 459.8622
2023-02-01 02:30 | 462.8248
2023-02-01 02:45 | 437.1892
2023-02-01 03:00 | 457.8788
2023-02-01 03:15 | 455.003
2023-02-01 03:30 | 435.4559
2023-02-01 03:45 | 443.6834
2023-02-01 04:00 | 450.2337
2023-02-01 04:15 | 452.6458
2023-02-01 04:30 | 425.5803
2023-02-01 04:45 | 422.5558
2023-02-01 05:00 | 443.4152
2023-02-01 05:15 | 334.6219
2023-02-01 05:30 | 277.2147
2023-02-01 05:45 | 284.0737
2023-02-01 06:00 | 281.8717
2023-02-01 06:15 | 111.6681
2023-02-01 06:30 | 92.7697
2023-02-01 06:45 | 137.2187
2023-02-01 07:00 | 167.8618
2023-02-01 07:15 | 267.6698
2023-02-01 07:30 | 404.6093
2023-02-01 07:45 | 572.372
2023-02-01 08:00 | 635.3401
2023-02-01 08:15 | 717.2725
2023-02-01 08:30 | 802.7654
2023-02-01 08:45 | 829.8973
2023-02-01 09:00 | 841.4665
2023-02-01 09:15 | 823.5966
2023-02-01 09:30 | 819.032
2023-02-01 09:45 | 873.683
2023-02-01 10:00 | 877.1813
2023-02-01 10:15 | 833.5109
2023-02-01 10:30 | 767.7572
2023-02-01 10:45 | 735.67
2023-02-01 11:00 | 734.613
2023-02-01 11:15 | 733.1753
2023-02-01 11:30 | 736.6331
2023-02-01 11:45 | 684.7086
2023-02-01 12:00 | 651.3427
2023-02-01 12:15 | 638.0565
2023-02-01 12:30 | 653.7365
2023-02-01 12:45 | 687.7466
2023-02-01 13:00 | 702.1502
2023-02-01 13:15 | 715.7064
2023-02-01 13:30 | 733.967
2023-02-01 13:45 | 716.5554
2023-02-01 14:00 | 731.1039
2023-02-01 14:15 | 753.4393
2023-02-01 14:30 | 729.4874
2023-02-01 14:45 | 713.8167
2023-02-01 15:00 | 673.3342
2023-02-01 15:15 | 656.8501
2023-02-01 15:30 | 535.3903
2023-02-01 15:45 | 353.2657
2023-02-01 16:00 | 220.0083
2023-02-01 16:15 | 15.3327
2023-02-01 16:30 | -115.6624
2023-02-01 16:45 | -120.385
2023-02-01 17:00 | -75.9082
2023-02-01 17:15 | -63.6074
2023-02-01 17:30 | -5.7478
2023-02-01 17:45 | 87.7684
2023-02-01 18:00 | 137.9262
2023-02-01 18:15 | 166.9792
2023-02-01 18:30 | 176.0465
2023-02-01 18:45 | 157.2805
2023-02-01 19:00 | 148.1843
2023-02-01 19:15 | 138.8569
2023-02-01 19:30 | 169.13
2023-02-01 19:45 | 151.9254
2023-02-01 20:00 | 175.7939
2023-02-01 20:15 | 234.2832
2023-02-01 20:30 | 224.6556
2023-02-01 20:45 | 267.8583
2023-02-01 21:00 | 253.5007
2023-02-01 21:15 | 348.7708
2023-02-01 21:30 | 396.4887
2023-02-01 21:45 | 381.9119
2023-02-01 22:00 | 360.5057
2023-02-01 22:15 | 387.5785
2023-02-01 22:30 | 351.7257
2023-02-01 22:45 | 325.6623
2023-02-01 23:00 | 342.5321
2023-02-01 23:15 | 383.685
2023-02-01 23:30 | 421.051
2023-02-01 23:45 | 445.6786
2023-02-02 | 447.4028
2023-02-02 00:15 | 521.3768
2023-02-02 00:30 | 527.1409
2023-02-02 00:45 | 504.7509
2023-02-02 01:00 | 547.6774
2023-02-02 01:15 | 565.7805
2023-02-02 01:30 | 579.4849
2023-02-02 01:45 | 590.1996
2023-02-02 02:00 | 578.7495
2023-02-02 02:15 | 578.6133
2023-02-02 02:30 | 586.2678
2023-02-02 02:45 | 574.0186
2023-02-02 03:00 | 533.0377
2023-02-02 03:15 | 517.6136
2023-02-02 03:30 | 538.8878
2023-02-02 03:45 | 532.3519
2023-02-02 04:00 | 506.6244
2023-02-02 04:15 | 463.7474
2023-02-02 04:30 | 415.4922
2023-02-02 04:45 | 369.582
2023-02-02 05:00 | 358.6603
2023-02-02 05:15 | 292.3878
2023-02-02 05:30 | 240.7513
2023-02-02 05:45 | 217.7974
2023-02-02 06:00 | 150.6864
2023-02-02 06:15 | 86.8204
2023-02-02 06:30 | 48.7699
2023-02-02 06:45 | 104.2725
2023-02-02 07:00 | 216.3138
2023-02-02 07:15 | 353.096
2023-02-02 07:30 | 446.6622
2023-02-02 07:45 | 614.322
2023-02-02 08:00 | 766.5234
2023-02-02 08:15 | 902.5186
2023-02-02 08:30 | 911.2964
2023-02-02 08:45 | 910.5128
2023-02-02 09:00 | 926.6524
2023-02-02 09:15 | 963.3364
2023-02-02 09:30 | 866.1519
2023-02-02 09:45 | 781.564
2023-02-02 10:00 | 726.7973
2023-02-02 10:15 | 711.7758
2023-02-02 10:30 | 671.6774
2023-02-02 10:45 | 674.7064
2023-02-02 11:00 | 686.5973
2023-02-02 11:15 | 642.0258
2023-02-02 11:30 | 630.1245
2023-02-02 11:45 | 629.5474
2023-02-02 12:00 | 599.2618
2023-02-02 12:15 | 623.9498
2023-02-02 12:30 | 631.0303
2023-02-02 12:45 | 637.7143
2023-02-02 13:00 | 669.202
2023-02-02 13:15 | 685.064
2023-02-02 13:30 | 704.4556
2023-02-02 13:45 | 716.5612
2023-02-02 14:00 | 708.3494
2023-02-02 14:15 | 771.0784
2023-02-02 14:30 | 812.3361
2023-02-02 14:45 | 867.5151
2023-02-02 15:00 | 899.9315
2023-02-02 15:15 | 894.9951
2023-02-02 15:30 | 851.1191
2023-02-02 15:45 | 797.4952
2023-02-02 16:00 | 636.0732
2023-02-02 16:15 | 455.6307
2023-02-02 16:30 | 309.874
2023-02-02 16:45 | 223.8461
2023-02-02 17:00 | 209.7518
2023-02-02 17:15 | 252.1046
2023-02-02 17:30 | 273.3174
2023-02-02 17:45 | 275.6897
2023-02-02 18:00 | 327.1087
2023-02-02 18:15 | 309.3207
2023-02-02 18:30 | 341.3051
2023-02-02 18:45 | 305.3473
2023-02-02 19:00 | 263.3471
2023-02-02 19:15 | 342.8547
2023-02-02 19:30 | 337.8477
2023-02-02 19:45 | 345.4027
2023-02-02 20:00 | 366.4646
2023-02-02 20:15 | 380.8358
2023-02-02 20:30 | 336.1768
2023-02-02 20:45 | 318.1339
2023-02-02 21:00 | 335.1808
2023-02-02 21:15 | 355.4046
2023-02-02 21:30 | 395.3517
2023-02-02 21:45 | 406.3741
2023-02-02 22:00 | 411.4037
2023-02-02 22:15 | 452.8936
2023-02-02 22:30 | 458.0734
2023-02-02 22:45 | 422.2392
2023-02-02 23:00 | 428.5946
2023-02-02 23:15 | 415.278
2023-02-02 23:30 | 425.3184
2023-02-02 23:45 | 392.7905
2023-02-03 | 383.6278
2023-02-03 00:15 | 404.7546
2023-02-03 00:30 | 414.4546
2023-02-03 00:45 | 432.3546
2023-02-03 01:00 | 464.1234
2023-02-03 01:15 | 509.7622
2023-02-03 01:30 | 512.9999
2023-02-03 01:45 | 523.3008
2023-02-03 02:00 | 501.0688
2023-02-03 02:15 | 519.7982
2023-02-03 02:30 | 511.9711
2023-02-03 02:45 | 486.2915
2023-02-03 03:00 | 472.4571
2023-02-03 03:15 | 485.1969
2023-02-03 03:30 | 433.3774
2023-02-03 03:45 | 370.0837
2023-02-03 04:00 | 330.4416
2023-02-03 04:15 | 289.2133
2023-02-03 04:30 | 276.7574
2023-02-03 04:45 | 302.95
2023-02-03 05:00 | 278.8889
2023-02-03 05:15 | 257.5908
2023-02-03 05:30 | 178.2555
2023-02-03 05:45 | 172.9947
2023-02-03 06:00 | 138.9091
2023-02-03 06:15 | 62.8899
2023-02-03 06:30 | 33.7869
2023-02-03 06:45 | 96.2079
2023-02-03 07:00 | 159.5454
2023-02-03 07:15 | 172.3256
2023-02-03 07:30 | 242.0399
2023-02-03 07:45 | 358.0045
2023-02-03 08:00 | 481.3239
2023-02-03 08:15 | 493.2754
2023-02-03 08:30 | 530.5416
2023-02-03 08:45 | 529.8178
2023-02-03 09:00 | 511.1761
2023-02-03 09:15 | 648.7797
2023-02-03 09:30 | 680.3401
2023-02-03 09:45 | 692.988
2023-02-03 10:00 | 703.7848
2023-02-03 10:15 | 677.5518
2023-02-03 10:30 | 647.2681
2023-02-03 10:45 | 583.478
2023-02-03 11:00 | 631.6088
2023-02-03 11:15 | 653.5052
2023-02-03 11:30 | 656.9705
2023-02-03 11:45 | 624.0533
2023-02-03 12:00 | 600.2294
2023-02-03 12:15 | 580.7214
2023-02-03 12:30 | 564.7044
2023-02-03 12:45 | 508.7017
2023-02-03 13:00 | 469.2167
2023-02-03 13:15 | 443.5984
2023-02-03 13:30 | 475.3577
2023-02-03 13:45 | 504.6891
2023-02-03 14:00 | 528.2504
2023-02-03 14:15 | 520.1353
2023-02-03 14:30 | 515.2499
2023-02-03 14:45 | 527.9901
2023-02-03 15:00 | 549.5768
2023-02-03 15:15 | 553.6068
2023-02-03 15:30 | 501.0297
2023-02-03 15:45 | 323.744
2023-02-03 16:00 | 239.9942
2023-02-03 16:15 | 253.9049
2023-02-03 16:30 | 135.1783
2023-02-03 16:45 | 20.6215
2023-02-03 17:00 | 125.9329
2023-02-03 17:15 | 121.2674
2023-02-03 17:30 | 156.5811
2023-02-03 17:45 | 217.7066
2023-02-03 18:00 | 255.054
2023-02-03 18:15 | 349.1423
2023-02-03 18:30 | 339.5917
2023-02-03 18:45 | 319.808
2023-02-03 19:00 | 305.6055
2023-02-03 19:15 | 341.5415
2023-02-03 19:30 | 340.612
2023-02-03 19:45 | 322.1536
2023-02-03 20:00 | 301.9753
2023-02-03 20:15 | 305.8409
2023-02-03 20:30 | 293.7485
2023-02-03 20:45 | 254.7292
2023-02-03 21:00 | 255.9505
2023-02-03 21:15 | 279.9082
2023-02-03 21:30 | 317.8094
2023-02-03 21:45 | 333.3738
2023-02-03 22:00 | 320.056
2023-02-03 22:15 | 289.6057
2023-02-03 22:30 | 271.2683
2023-02-03 22:45 | 274.2267
2023-02-03 23:00 | 258.1113
2023-02-03 23:15 | 320.7133
2023-02-03 23:30 | 305.1803
2023-02-03 23:45 | 327.1925
2023-02-04 | 325.9236
2023-02-04 00:15 | 355.9728
2023-02-04 00:30 | 368.1975
2023-02-04 00:45 | 381.1209
2023-02-04 01:00 | 390.9604
2023-02-04 01:15 | 468.3044
2023-02-04 01:30 | 494.164
2023-02-04 01:45 | 492.97
2023-02-04 02:00 | 504.0724
2023-02-04 02:15 | 481.2809
2023-02-04 02:30 | 508.9773
2023-02-04 02:45 | 473.8831
2023-02-04 03:00 | 423.3201
2023-02-04 03:15 | 419.6153
2023-02-04 03:30 | 394.7876
2023-02-04 03:45 | 392.9134
2023-02-04 04:00 | 408.2371
2023-02-04 04:15 | 368.1264
2023-02-04 04:30 | 399.7171
2023-02-04 04:45 | 410.0319
2023-02-04 05:00 | 413.7157
2023-02-04 05:15 | 397.4201
2023-02-04 05:30 | 348.7645
2023-02-04 05:45 | 350.0033
2023-02-04 06:00 | 355.95
2023-02-04 06:15 | 316.4399
2023-02-04 06:30 | 281.8629
2023-02-04 06:45 | 263.9722
2023-02-04 07:00 | 320.4462
2023-02-04 07:15 | 318.3024
2023-02-04 07:30 | 389.232
2023-02-04 07:45 | 495.5831
2023-02-04 08:00 | 558.1667
2023-02-04 08:15 | 615.9729
2023-02-04 08:30 | 688.7757
2023-02-04 08:45 | 708.9611
2023-02-04 09:00 | 785.2368
2023-02-04 09:15 | 751.2003
2023-02-04 09:30 | 738.3498
2023-02-04 09:45 | 732.8961
2023-02-04 10:00 | 728.2759
2023-02-04 10:15 | 707.2674
2023-02-04 10:30 | 690.9306
2023-02-04 10:45 | 675.2943
2023-02-04 11:00 | 770.7189
2023-02-04 11:15 | 793.3197
2023-02-04 11:30 | 793.246
2023-02-04 11:45 | 792.6979
2023-02-04 12:00 | 788.0868
2023-02-04 12:15 | 723.6215
2023-02-04 12:30 | 705.1798
2023-02-04 12:45 | 673.9878
2023-02-04 13:00 | 740.637
2023-02-04 13:15 | 773.8838
2023-02-04 13:30 | 752.6373
2023-02-04 13:45 | 731.0673
2023-02-04 14:00 | 743.8615
2023-02-04 14:15 | 808.7316
2023-02-04 14:30 | 763.4049
2023-02-04 14:45 | 737.8115
2023-02-04 15:00 | 692.3647
2023-02-04 15:15 | 582.5782
2023-02-04 15:30 | 508.7665
2023-02-04 15:45 | 442.878
2023-02-04 16:00 | 347.9785
2023-02-04 16:15 | 381.6587
2023-02-04 16:30 | 313.9973
2023-02-04 16:45 | 214.0288
2023-02-04 17:00 | 144.6414
2023-02-04 17:15 | 162.4306
2023-02-04 17:30 | 134.9163
2023-02-04 17:45 | 140.2342
2023-02-04 18:00 | 124.8399
2023-02-04 18:15 | 148.0142
2023-02-04 18:30 | 170.5858
2023-02-04 18:45 | 174.3426
2023-02-04 19:00 | 153.6597
2023-02-04 19:15 | 208.9274
2023-02-04 19:30 | 228.285
2023-02-04 19:45 | 265.2313
2023-02-04 20:00 | 232.8902
2023-02-04 20:15 | 259.046
2023-02-04 20:30 | 283.6911
2023-02-04 20:45 | 280.3315
2023-02-04 21:00 | 256.2368
2023-02-04 21:15 | 250.1346
2023-02-04 21:30 | 239.2655
2023-02-04 21:45 | 195.0671
2023-02-04 22:00 | 220.7589
2023-02-04 22:15 | 275.8432
2023-02-04 22:30 | 338.9489
2023-02-04 22:45 | 347.7044
2023-02-04 23:00 | 354.837
2023-02-04 23:15 | 393.615
2023-02-04 23:30 | 442.4217
2023-02-04 23:45 | 457.6784
2023-02-05 | 442.7225
2023-02-05 00:15 | 419.6385
2023-02-05 00:30 | 398.0589
2023-02-05 00:45 | 378.3738
2023-02-05 01:00 | 372.5992
2023-02-05 01:15 | 373.9579
2023-02-05 01:30 | 384.0201
2023-02-05 01:45 | 367.7598
2023-02-05 02:00 | 379.2014
2023-02-05 02:15 | 398.3972
2023-02-05 02:30 | 423.8368
2023-02-05 02:45 | 459.9814
2023-02-05 03:00 | 455.2288
2023-02-05 03:15 | 444.7587
2023-02-05 03:30 | 443.617
2023-02-05 03:45 | 432.3477
2023-02-05 04:00 | 452.9026
2023-02-05 04:15 | 475.0334
2023-02-05 04:30 | 463.899
2023-02-05 04:45 | 454.3617
2023-02-05 05:00 | 483.6498
2023-02-05 05:15 | 486.497
2023-02-05 05:30 | 469.8937
2023-02-05 05:45 | 426.2562
2023-02-05 06:00 | 373.3864
2023-02-05 06:15 | 300.3535
2023-02-05 06:30 | 266.7444
2023-02-05 06:45 | 260.5729
2023-02-05 07:00 | 291.3253
2023-02-05 07:15 | 331.1151
2023-02-05 07:30 | 332.1675
2023-02-05 07:45 | 371.0226
2023-02-05 08:00 | 424.65
2023-02-05 08:15 | 464.582
2023-02-05 08:30 | 488.3051
2023-02-05 08:45 | 524.1277
2023-02-05 09:00 | 520.3011
2023-02-05 09:15 | 506.3884
2023-02-05 09:30 | 431.3105
2023-02-05 09:45 | 415.8604
2023-02-05 10:00 | 431.8422
2023-02-05 10:15 | 367.1064
2023-02-05 10:30 | 348.5683
2023-02-05 10:45 | 345.6039
2023-02-05 11:00 | 348.6274
2023-02-05 11:15 | 393.0412
2023-02-05 11:30 | 404.8703
2023-02-05 11:45 | 428.6727
2023-02-05 12:00 | 405.6236
2023-02-05 12:15 | 402.6666
2023-02-05 12:30 | 425.1548
2023-02-05 12:45 | 438.9488
2023-02-05 13:00 | 458.1674
2023-02-05 13:15 | 458.7971
2023-02-05 13:30 | 415.0297
2023-02-05 13:45 | 456.6153
2023-02-05 14:00 | 483.4597
2023-02-05 14:15 | 501.1763
2023-02-05 14:30 | 479.4749
2023-02-05 14:45 | 463.4067
2023-02-05 15:00 | 494.5422
2023-02-05 15:15 | 502.2095
2023-02-05 15:30 | 459.1736
2023-02-05 15:45 | 419.8254
2023-02-05 16:00 | 435.6143
2023-02-05 16:15 | 392.9881
2023-02-05 16:30 | 335.7318
2023-02-05 16:45 | 381.1925
2023-02-05 17:00 | 370.0591
2023-02-05 17:15 | 393.6208
2023-02-05 17:30 | 440.6427
2023-02-05 17:45 | 474.5981
2023-02-05 18:00 | 467.0068
2023-02-05 18:15 | 474.2559
2023-02-05 18:30 | 420.1278
2023-02-05 18:45 | 404.2027
2023-02-05 19:00 | 424.9837
2023-02-05 19:15 | 423.7656
2023-02-05 19:30 | 416.0614
2023-02-05 19:45 | 395.7603
2023-02-05 20:00 | 386.7225
2023-02-05 20:15 | 440.8876
2023-02-05 20:30 | 416.6227
2023-02-05 20:45 | 391.7015
2023-02-05 21:00 | 424.9815
2023-02-05 21:15 | 449.1712
2023-02-05 21:30 | 505.9503
2023-02-05 21:45 | 554.1418
2023-02-05 22:00 | 536.8165
2023-02-05 22:15 | 633.0867
2023-02-05 22:30 | 653.3494
2023-02-05 22:45 | 611.9951
2023-02-05 23:00 | 588.6832
2023-02-05 23:15 | 584.3913
2023-02-05 23:30 | 591.4894
2023-02-05 23:45 | 584.9773
2023-02-06 | 561.4771
2023-02-06 00:15 | 576.9813
2023-02-06 00:30 | 590.9563
2023-02-06 00:45 | 591.9845
2023-02-06 01:00 | 571.2346
2023-02-06 01:15 | 593.0089
2023-02-06 01:30 | 600.0629
2023-02-06 01:45 | 573.4992
2023-02-06 02:00 | 584.5056
2023-02-06 02:15 | 573.663
2023-02-06 02:30 | 553.7671
2023-02-06 02:45 | 561.076
2023-02-06 03:00 | 525.7943
2023-02-06 03:15 | 533.8091
2023-02-06 03:30 | 537.0429
2023-02-06 03:45 | 548.0482
2023-02-06 04:00 | 541.8467
2023-02-06 04:15 | 474.5269
2023-02-06 04:30 | 470.4529
2023-02-06 04:45 | 491.8407
2023-02-06 05:00 | 493.8882
2023-02-06 05:15 | 487.541
2023-02-06 05:30 | 456.2427
2023-02-06 05:45 | 425.4251
2023-02-06 06:00 | 378.8099
2023-02-06 06:15 | 316.6778
2023-02-06 06:30 | 253.0014
2023-02-06 06:45 | 296.1617
2023-02-06 07:00 | 373.2048
2023-02-06 07:15 | 476.8558
2023-02-06 07:30 | 574.1752
2023-02-06 07:45 | 589.5257
2023-02-06 08:00 | 685.0176
2023-02-06 08:15 | 621.069
2023-02-06 08:30 | 648.2329
2023-02-06 08:45 | 676.4056
2023-02-06 09:00 | 724.7809
2023-02-06 09:15 | 710.5026
2023-02-06 09:30 | 726.5695
2023-02-06 09:45 | 758.8221
2023-02-06 10:00 | 762.2992
2023-02-06 10:15 | 742.2194
2023-02-06 10:30 | 738.1295
2023-02-06 10:45 | 762.9636
2023-02-06 11:00 | 769.0641
2023-02-06 11:15 | 745.798
2023-02-06 11:30 | 755.1064
2023-02-06 11:45 | 735.7625
2023-02-06 12:00 | 726.7516
2023-02-06 12:15 | 742.6435
2023-02-06 12:30 | 730.2914
2023-02-06 12:45 | 709.2374
2023-02-06 13:00 | 674.739
2023-02-06 13:15 | 659.8993
2023-02-06 13:30 | 648.2214
2023-02-06 13:45 | 616.677
2023-02-06 14:00 | 570.4482
2023-02-06 14:15 | 651.5483
2023-02-06 14:30 | 656.8467
2023-02-06 14:45 | 629.4462
2023-02-06 15:00 | 569.2435
2023-02-06 15:15 | 573.8574
2023-02-06 15:30 | 495.3188
2023-02-06 15:45 | 500.8194
2023-02-06 16:00 | 400.2015
2023-02-06 16:15 | 297.8552
2023-02-06 16:30 | 288.8576
2023-02-06 16:45 | 269.3252
2023-02-06 17:00 | 276.9715
2023-02-06 17:15 | 310.4491
2023-02-06 17:30 | 294.2755
2023-02-06 17:45 | 320.78
2023-02-06 18:00 | 339.1892
2023-02-06 18:15 | 359.7777
2023-02-06 18:30 | 340.3673
2023-02-06 18:45 | 285.9086
2023-02-06 19:00 | 269.7192
2023-02-06 19:15 | 319.3649
2023-02-06 19:30 | 302.2639
2023-02-06 19:45 | 292.6442
2023-02-06 20:00 | 299.1567
2023-02-06 20:15 | 397.5437
2023-02-06 20:30 | 418.0439
2023-02-06 20:45 | 402.6146
2023-02-06 21:00 | 406.7766
2023-02-06 21:15 | 411.2448
2023-02-06 21:30 | 443.1522
2023-02-06 21:45 | 446.6705
2023-02-06 22:00 | 416.2846
2023-02-06 22:15 | 454.4966
2023-02-06 22:30 | 452.3606
2023-02-06 22:45 | 443.4633
2023-02-06 23:00 | 463.1026
2023-02-06 23:15 | 436.5974
2023-02-06 23:30 | 455.2367
2023-02-06 23:45 | 445.0974
2023-02-07 | 434.3548
2023-02-07 00:15 | 503.1383
2023-02-07 00:30 | 480.6581
2023-02-07 00:45 | 445.4443
2023-02-07 01:00 | 481.7977
2023-02-07 01:15 | 496.6737
2023-02-07 01:30 | 493.8308
2023-02-07 01:45 | 444.6104
2023-02-07 02:00 | 441.7615
2023-02-07 02:15 | 392.3002
2023-02-07 02:30 | 382.9972
2023-02-07 02:45 | 380.3868
2023-02-07 03:00 | 341.3935
2023-02-07 03:15 | 314.5229
2023-02-07 03:30 | 278.3132
2023-02-07 03:45 | 258.9268
2023-02-07 04:00 | 286.8851
2023-02-07 04:15 | 278.9256
2023-02-07 04:30 | 255.9976
2023-02-07 04:45 | 237.1339
2023-02-07 05:00 | 287.9999
2023-02-07 05:15 | 275.7455
2023-02-07 05:30 | 216.0666
2023-02-07 05:45 | 235.265
2023-02-07 06:00 | 278.0544
2023-02-07 06:15 | 319.4955
2023-02-07 06:30 | 347.3708
2023-02-07 06:45 | 424.4352
2023-02-07 07:00 | 514.2272
2023-02-07 07:15 | 546.9769
2023-02-07 07:30 | 625.4675
2023-02-07 07:45 | 689.6755
2023-02-07 08:00 | 750.2533
2023-02-07 08:15 | 760.219
2023-02-07 08:30 | 797.88
2023-02-07 08:45 | 852.5641
2023-02-07 09:00 | 878.215
2023-02-07 09:15 | 867.6117
2023-02-07 09:30 | 897.0289
2023-02-07 09:45 | 902.8391
2023-02-07 10:00 | 891.4636
2023-02-07 10:15 | 861.9204
2023-02-07 10:30 | 896.8791
2023-02-07 10:45 | 898.5751
2023-02-07 11:00 | 903.4905
2023-02-07 11:15 | 862.1781
2023-02-07 11:30 | 855.4455
2023-02-07 11:45 | 837.6471
2023-02-07 12:00 | 848.5053
2023-02-07 12:15 | 858.5944
2023-02-07 12:30 | 805.2408
2023-02-07 12:45 | 801.9778
2023-02-07 13:00 | 862.463
2023-02-07 13:15 | 870.5721
2023-02-07 13:30 | 841.0482
2023-02-07 13:45 | 836.6558
2023-02-07 14:00 | 818.328
2023-02-07 14:15 | 840.1107
2023-02-07 14:30 | 860.4124
2023-02-07 14:45 | 811.8309
2023-02-07 15:00 | 767.8132
2023-02-07 15:15 | 738.8418
2023-02-07 15:30 | 661.1422
2023-02-07 15:45 | 547.8317
2023-02-07 16:00 | 415.4919
2023-02-07 16:15 | 467.6892
2023-02-07 16:30 | 305.8222
2023-02-07 16:45 | 302.1389
2023-02-07 17:00 | 188.6454
2023-02-07 17:15 | 94.9551
2023-02-07 17:30 | 71.7307
2023-02-07 17:45 | 55.8261
2023-02-07 18:00 | 53.3187
2023-02-07 18:15 | 147.0445
2023-02-07 18:30 | 158.2045
2023-02-07 18:45 | 160.2413
2023-02-07 19:00 | 164.555
2023-02-07 19:15 | 211.6978
2023-02-07 19:30 | 181.9651
2023-02-07 19:45 | 140.5918
2023-02-07 20:00 | 145.2981
2023-02-07 20:15 | 175.3353
2023-02-07 20:30 | 229.6842
2023-02-07 20:45 | 216.5813
2023-02-07 21:00 | 227.631
2023-02-07 21:15 | 247.7624
2023-02-07 21:30 | 272.7584
2023-02-07 21:45 | 313.9399
2023-02-07 22:00 | 321.5216
2023-02-07 22:15 | 278.6313
2023-02-07 22:30 | 323.2467
2023-02-07 22:45 | 317.1933
2023-02-07 23:00 | 325.7321
2023-02-07 23:15 | 379.8151
2023-02-07 23:30 | 401.7499
2023-02-07 23:45 | 404.1701
2023-02-08 | 398.8557
2023-02-08 00:15 | 372.1301
2023-02-08 00:30 | 367.8852
2023-02-08 00:45 | 339.3874
2023-02-08 01:00 | 336.3341
2023-02-08 01:15 | 332.5545
2023-02-08 01:30 | 325.7377
2023-02-08 01:45 | 331.7927
2023-02-08 02:00 | 356.8952
2023-02-08 02:15 | 366.3521
2023-02-08 02:30 | 373.6834
2023-02-08 02:45 | 365.4127
2023-02-08 03:00 | 377.0051
2023-02-08 03:15 | 366.5528
2023-02-08 03:30 | 362.6647
2023-02-08 03:45 | 366.2247
2023-02-08 04:00 | 381.7191
2023-02-08 04:15 | 322.918
2023-02-08 04:30 | 280.0981
2023-02-08 04:45 | 294.2498
2023-02-08 05:00 | 329.4195
2023-02-08 05:15 | 293.4892
2023-02-08 05:30 | 363.4639
2023-02-08 05:45 | 409.4387
2023-02-08 06:00 | 406.3953
2023-02-08 06:15 | 351.2892
2023-02-08 06:30 | 361.9139
2023-02-08 06:45 | 443.7673
2023-02-08 07:00 | 537.3272
2023-02-08 07:15 | 595.1801
2023-02-08 07:30 | 718.213
2023-02-08 07:45 | 795.8073
2023-02-08 08:00 | 784.5161
2023-02-08 08:15 | 809.0702
2023-02-08 08:30 | 846.4877
2023-02-08 08:45 | 867.2521
2023-02-08 09:00 | 874.8289
2023-02-08 09:15 | 1024.1914
2023-02-08 09:30 | 1084.3053
2023-02-08 09:45 | 1101.8453
2023-02-08 10:00 | 1086.3263
2023-02-08 10:15 | 1085.5624
2023-02-08 10:30 | 1113.8342
2023-02-08 10:45 | 1070.4064
2023-02-08 11:00 | 1028.4468
2023-02-08 11:15 | 1028.9285
2023-02-08 11:30 | 1049.325
2023-02-08 11:45 | 1059.5854
2023-02-08 12:00 | 1078.6552
2023-02-08 12:15 | 1084.4323
2023-02-08 12:30 | 1100.2261
2023-02-08 12:45 | 1101.4629
2023-02-08 13:00 | 1124.312
2023-02-08 13:15 | 1116.8813
2023-02-08 13:30 | 1131.4191
2023-02-08 13:45 | 1149.8756
2023-02-08 14:00 | 1130.884
2023-02-08 14:15 | 1135.3215
2023-02-08 14:30 | 1136.4561
2023-02-08 14:45 | 1148.2811
2023-02-08 15:00 | 1201.8016
2023-02-08 15:15 | 1204.1692
2023-02-08 15:30 | 1153.988
2023-02-08 15:45 | 1010.2066
2023-02-08 16:00 | 886.628
2023-02-08 16:15 | 816.6039
2023-02-08 16:30 | 716.1516
2023-02-08 16:45 | 669.1475
2023-02-08 17:00 | 602.3259
2023-02-08 17:15 | 653.8521
2023-02-08 17:30 | 650.0275
2023-02-08 17:45 | 619.7924
2023-02-08 18:00 | 633.1028
2023-02-08 18:15 | 679.6396
2023-02-08 18:30 | 690.8851
2023-02-08 18:45 | 674.1272
2023-02-08 19:00 | 682.857
2023-02-08 19:15 | 650.9774
2023-02-08 19:30 | 618.8156
2023-02-08 19:45 | 570.2979
2023-02-08 20:00 | 577.3165
2023-02-08 20:15 | 538.8981
2023-02-08 20:30 | 552.7861
2023-02-08 20:45 | 547.0013
2023-02-08 21:00 | 531.8816
2023-02-08 21:15 | 496.3111
2023-02-08 21:30 | 525.6282
2023-02-08 21:45 | 501.9227
2023-02-08 22:00 | 474.9726
2023-02-08 22:15 | 487.9764
2023-02-08 22:30 | 510.0878
2023-02-08 22:45 | 463.0911
2023-02-08 23:00 | 444.1444
2023-02-08 23:15 | 491.0668
2023-02-08 23:30 | 496.2969
2023-02-08 23:45 | 422.5852
2023-02-09 | 359.1161
2023-02-09 00:15 | 382.2246
2023-02-09 00:30 | 421.1599
2023-02-09 00:45 | 392.2339
2023-02-09 01:00 | 390.1809
2023-02-09 01:15 | 374.7747
2023-02-09 01:30 | 341.3142
2023-02-09 01:45 | 329.0572
2023-02-09 02:00 | 317.4982
2023-02-09 02:15 | 297.4859
2023-02-09 02:30 | 316.9222
2023-02-09 02:45 | 352.9771
2023-02-09 03:00 | 375.3702
2023-02-09 03:15 | 374.5893
2023-02-09 03:30 | 369.5722
2023-02-09 03:45 | 369.4364
2023-02-09 04:00 | 390.7738
2023-02-09 04:15 | 340.0978
2023-02-09 04:30 | 336.4251
2023-02-09 04:45 | 379.3856
2023-02-09 05:00 | 353.7199
2023-02-09 05:15 | 304.9378
2023-02-09 05:30 | 292.916
2023-02-09 05:45 | 254.0698
2023-02-09 06:00 | 237.4575
2023-02-09 06:15 | 131.753
2023-02-09 06:30 | 127.5872
2023-02-09 06:45 | 234.7649
2023-02-09 07:00 | 324.9653
2023-02-09 07:15 | 455.0408
2023-02-09 07:30 | 582.4127
2023-02-09 07:45 | 659.5042
2023-02-09 08:00 | 718.5317
2023-02-09 08:15 | 833.7216
2023-02-09 08:30 | 888.8012
2023-02-09 08:45 | 851.7801
2023-02-09 09:00 | 859.4741
2023-02-09 09:15 | 872.8079
2023-02-09 09:30 | 920.6309
2023-02-09 09:45 | 851.0056
2023-02-09 10:00 | 827.7477
2023-02-09 10:15 | 916.9891
2023-02-09 10:30 | 957.9998
2023-02-09 10:45 | 877.1458
2023-02-09 11:00 | 816.9792
2023-02-09 11:15 | 908.912
2023-02-09 11:30 | 855.6383
2023-02-09 11:45 | 842.7677
2023-02-09 12:00 | 846.976
2023-02-09 12:15 | 831.2458
2023-02-09 12:30 | 826.8871
2023-02-09 12:45 | 825.5602
2023-02-09 13:00 | 830.2792
2023-02-09 13:15 | 876.0504
2023-02-09 13:30 | 896.2952
2023-02-09 13:45 | 878.4382
2023-02-09 14:00 | 907.0627
2023-02-09 14:15 | 938.2012
2023-02-09 14:30 | 947.8638
2023-02-09 14:45 | 924.3912
2023-02-09 15:00 | 891.2603
2023-02-09 15:15 | 885.5515
2023-02-09 15:30 | 811.5428
2023-02-09 15:45 | 662.1063
2023-02-09 16:00 | 596.795
2023-02-09 16:15 | 517.9635
2023-02-09 16:30 | 382.126
2023-02-09 16:45 | 318.5089
2023-02-09 17:00 | 242.395
2023-02-09 17:15 | 189.3911
2023-02-09 17:30 | 139.2112
2023-02-09 17:45 | 171.9276
2023-02-09 18:00 | 175.4161
2023-02-09 18:15 | 214.6448
2023-02-09 18:30 | 210.8453
2023-02-09 18:45 | 223.3414
2023-02-09 19:00 | 222.7113
2023-02-09 19:15 | 220.964
2023-02-09 19:30 | 218.6002
2023-02-09 19:45 | 219.4144
2023-02-09 20:00 | 221.8582
2023-02-09 20:15 | 214.3661
2023-02-09 20:30 | 293.8832
2023-02-09 20:45 | 316.4006
2023-02-09 21:00 | 270.3403
2023-02-09 21:15 | 255.6651
2023-02-09 21:30 | 286.0012
2023-02-09 21:45 | 257.4443
2023-02-09 22:00 | 265.9567
2023-02-09 22:15 | 356.0944
2023-02-09 22:30 | 375.9523
2023-02-09 22:45 | 321.5562
2023-02-09 23:00 | 268.251
2023-02-09 23:15 | 289.7971
2023-02-09 23:30 | 284.7945
2023-02-09 23:45 | 261.5828
2023-02-10 | 235.3277
2023-02-10 00:15 | 245.8082
2023-02-10 00:30 | 262.2767
2023-02-10 00:45 | 259.711
2023-02-10 01:00 | 264.699
2023-02-10 01:15 | 276.5151
2023-02-10 01:30 | 299.8479
2023-02-10 01:45 | 276.8215
2023-02-10 02:00 | 253.2708
2023-02-10 02:15 | 230.2584
2023-02-10 02:30 | 205.8978
2023-02-10 02:45 | 193.9751
2023-02-10 03:00 | 179.2314
2023-02-10 03:15 | 187.5268
2023-02-10 03:30 | 179.9056
2023-02-10 03:45 | 189.6929
2023-02-10 04:00 | 222.3383
2023-02-10 04:15 | 199.522
2023-02-10 04:30 | 213.765
2023-02-10 04:45 | 234.7027
2023-02-10 05:00 | 270.5597
2023-02-10 05:15 | 282.4535
2023-02-10 05:30 | 299.4744
2023-02-10 05:45 | 337.6293
2023-02-10 06:00 | 325.8099
2023-02-10 06:15 | 263.4552
2023-02-10 06:30 | 235.5461
2023-02-10 06:45 | 240.5082
2023-02-10 07:00 | 265.669
2023-02-10 07:15 | 304.4591
2023-02-10 07:30 | 445.9692
2023-02-10 07:45 | 544.3888
2023-02-10 08:00 | 595.8961
2023-02-10 08:15 | 604.8991
2023-02-10 08:30 | 657.0909
2023-02-10 08:45 | 697.9684
2023-02-10 09:00 | 724.4497
2023-02-10 09:15 | 722.9835
2023-02-10 09:30 | 708.8102
2023-02-10 09:45 | 737.3115
2023-02-10 10:00 | 761.6108
2023-02-10 10:15 | 790.2704
2023-02-10 10:30 | 774.2418
2023-02-10 10:45 | 760.4667
2023-02-10 11:00 | 739.8865
2023-02-10 11:15 | 767.8968
2023-02-10 11:30 | 765.0043
2023-02-10 11:45 | 757.8141
2023-02-10 12:00 | 719.2101
2023-02-10 12:15 | 725.1791
2023-02-10 12:30 | 720.9526
2023-02-10 12:45 | 746.6893
2023-02-10 13:00 | 760.7936
2023-02-10 13:15 | 788.9744
2023-02-10 13:30 | 811.8605
2023-02-10 13:45 | 817.6216
2023-02-10 14:00 | 829.5862
2023-02-10 14:15 | 789.187
2023-02-10 14:30 | 784.1
2023-02-10 14:45 | 789.4572
2023-02-10 15:00 | 781.2578
2023-02-10 15:15 | 692.1978
2023-02-10 15:30 | 570.329
2023-02-10 15:45 | 453.6292
2023-02-10 16:00 | 352.9485
2023-02-10 16:15 | 260.4579
2023-02-10 16:30 | 128.6154
2023-02-10 16:45 | -13.48
2023-02-10 17:00 | -79.7736
2023-02-10 17:15 | 27.6267
2023-02-10 17:30 | 5.7426
2023-02-10 17:45 | -36.4444
2023-02-10 18:00 | 1.0594
2023-02-10 18:15 | 63.2369
2023-02-10 18:30 | 51.134
2023-02-10 18:45 | 45.3446
2023-02-10 19:00 | 8.9653
2023-02-10 19:15 | 51.5951
2023-02-10 19:30 | 61.8971
2023-02-10 19:45 | 25.4873
2023-02-10 20:00 | -16.6387
2023-02-10 20:15 | 47.8728
2023-02-10 20:30 | 108.3424
2023-02-10 20:45 | 152.4476
2023-02-10 21:00 | 168.2519
2023-02-10 21:15 | 207.678
2023-02-10 21:30 | 225.7318
2023-02-10 21:45 | 196.6459
2023-02-10 22:00 | 216.763
2023-02-10 22:15 | 269.882
2023-02-10 22:30 | 314.0994
2023-02-10 22:45 | 324.2021
2023-02-10 23:00 | 269.324
2023-02-10 23:15 | 287.6431
2023-02-10 23:30 | 248.9878
2023-02-10 23:45 | 235.8032
2023-02-11 | 201.8057
2023-02-11 00:15 | 237.8476
2023-02-11 00:30 | 247.4083
2023-02-11 00:45 | 217.2696
2023-02-11 01:00 | 203.367
2023-02-11 01:15 | 217.0922
2023-02-11 01:30 | 237.4255
2023-02-11 01:45 | 273.9158
2023-02-11 02:00 | 300.7484
2023-02-11 02:15 | 332.0666
2023-02-11 02:30 | 355.3075
2023-02-11 02:45 | 350.8405
2023-02-11 03:00 | 368.9863
2023-02-11 03:15 | 436.2789
2023-02-11 03:30 | 447.9884
2023-02-11 03:45 | 427.0887
2023-02-11 04:00 | 466.7441
2023-02-11 04:15 | 495.2828
2023-02-11 04:30 | 473.9626
2023-02-11 04:45 | 470.3485
2023-02-11 05:00 | 480.169
2023-02-11 05:15 | 411.4791
2023-02-11 05:30 | 350.611
2023-02-11 05:45 | 355.25
2023-02-11 06:00 | 305.4348
2023-02-11 06:15 | 166.4931
2023-02-11 06:30 | 142.0743
2023-02-11 06:45 | 132.3908
2023-02-11 07:00 | 94.3633
2023-02-11 07:15 | 104.6948
2023-02-11 07:30 | 134.799
2023-02-11 07:45 | 199.4558
2023-02-11 08:00 | 261.9303
2023-02-11 08:15 | 238.1058
2023-02-11 08:30 | 265.8541
2023-02-11 08:45 | 319.8038
2023-02-11 09:00 | 319.6457
2023-02-11 09:15 | 299.8394
2023-02-11 09:30 | 379.3729
2023-02-11 09:45 | 348.7109
2023-02-11 10:00 | 367.2846
2023-02-11 10:15 | 404.1924
2023-02-11 10:30 | 406.9768
2023-02-11 10:45 | 423.7973
2023-02-11 11:00 | 467.7526
2023-02-11 11:15 | 510.0224
2023-02-11 11:30 | 520.7787
2023-02-11 11:45 | 544.5161
2023-02-11 12:00 | 575.6182
2023-02-11 12:15 | 591.3869
2023-02-11 12:30 | 576.7808
2023-02-11 12:45 | 565.3513
2023-02-11 13:00 | 583.3008
2023-02-11 13:15 | 575.7595
2023-02-11 13:30 | 590.2547
2023-02-11 13:45 | 624.1723
2023-02-11 14:00 | 611.5122
2023-02-11 14:15 | 570.5338
2023-02-11 14:30 | 561.2223
2023-02-11 14:45 | 569.488
2023-02-11 15:00 | 543.3008
2023-02-11 15:15 | 539.3375
2023-02-11 15:30 | 504.2747
2023-02-11 15:45 | 471.5677
2023-02-11 16:00 | 398.1951
2023-02-11 16:15 | 387.7757
2023-02-11 16:30 | 302.3082
2023-02-11 16:45 | 256.4727
2023-02-11 17:00 | 207.025
2023-02-11 17:15 | 179.1325
2023-02-11 17:30 | 154.7578
2023-02-11 17:45 | 198.2189
2023-02-11 18:00 | 236.4979
2023-02-11 18:15 | 253.51
2023-02-11 18:30 | 266.1115
2023-02-11 18:45 | 279.1041
2023-02-11 19:00 | 273.5886
2023-02-11 19:15 | 271.5911
2023-02-11 19:30 | 234.0607
2023-02-11 19:45 | 216.2747
2023-02-11 20:00 | 166.6058
2023-02-11 20:15 | 180.7349
2023-02-11 20:30 | 233.2019
2023-02-11 20:45 | 259.0665
2023-02-11 21:00 | 280.1916
2023-02-11 21:15 | 310.1172
2023-02-11 21:30 | 327.577
2023-02-11 21:45 | 344.5122
2023-02-11 22:00 | 343.7467
2023-02-11 22:15 | 367.7997
2023-02-11 22:30 | 370.5819
2023-02-11 22:45 | 400.6915
2023-02-11 23:00 | 436.4187
2023-02-11 23:15 | 458.0739
2023-02-11 23:30 | 454.9282
2023-02-11 23:45 | 456.2981
2023-02-12 | 450.1678
2023-02-12 00:15 | 440.7838
2023-02-12 00:30 | 389.9281
2023-02-12 00:45 | 374.3111
2023-02-12 01:00 | 384.8541
2023-02-12 01:15 | 428.392
2023-02-12 01:30 | 403.5737
2023-02-12 01:45 | 371.2
2023-02-12 02:00 | 331.933
2023-02-12 02:15 | 322.6432
2023-02-12 02:30 | 276.5596
2023-02-12 02:45 | 263.0164
2023-02-12 03:00 | 272.2915
2023-02-12 03:15 | 309.9071
2023-02-12 03:30 | 292.3615
2023-02-12 03:45 | 304.4469
2023-02-12 04:00 | 314.0424
2023-02-12 04:15 | 344.7103
2023-02-12 04:30 | 367.0694
2023-02-12 04:45 | 328.4638
2023-02-12 05:00 | 297.8141
2023-02-12 05:15 | 266.2002
2023-02-12 05:30 | 282.0785
2023-02-12 05:45 | 247.5622
2023-02-12 06:00 | 247.3334
2023-02-12 06:15 | 245.5333
2023-02-12 06:30 | 247.1178
2023-02-12 06:45 | 306.4122
2023-02-12 07:00 | 405.3597
2023-02-12 07:15 | 415.9211
2023-02-12 07:30 | 494.8592
2023-02-12 07:45 | 629.1592
2023-02-12 08:00 | 678.3339
2023-02-12 08:15 | 682.3924
2023-02-12 08:30 | 745.5833
2023-02-12 08:45 | 765.6386
2023-02-12 09:00 | 808.3913
2023-02-12 09:15 | 776.2642
2023-02-12 09:30 | 787.0095
2023-02-12 09:45 | 844.122
2023-02-12 10:00 | 878.5697
2023-02-12 10:15 | 829.715
2023-02-12 10:30 | 850.3835
2023-02-12 10:45 | 860.3514
2023-02-12 11:00 | 854.9788
2023-02-12 11:15 | 822.8849
2023-02-12 11:30 | 796.1938
2023-02-12 11:45 | 752.4764
2023-02-12 12:00 | 728.1125
2023-02-12 12:15 | 722.0828
2023-02-12 12:30 | 726.9693
2023-02-12 12:45 | 712.6772
2023-02-12 13:00 | 755.9462
2023-02-12 13:15 | 767.9872
2023-02-12 13:30 | 762.6336
2023-02-12 13:45 | 750.3978
2023-02-12 14:00 | 771.7565
2023-02-12 14:15 | 801.6375
2023-02-12 14:30 | 778.6352
2023-02-12 14:45 | 776.1453
2023-02-12 15:00 | 753.3347
2023-02-12 15:15 | 742.5181
2023-02-12 15:30 | 758.1159
2023-02-12 15:45 | 622.1885
2023-02-12 16:00 | 590.3278
2023-02-12 16:15 | 610.873
2023-02-12 16:30 | 503.7525
2023-02-12 16:45 | 442.7972
2023-02-12 17:00 | 437.8358
2023-02-12 17:15 | 437.033
2023-02-12 17:30 | 434.0282
2023-02-12 17:45 | 453.7167
2023-02-12 18:00 | 412.4488
2023-02-12 18:15 | 324.8294
2023-02-12 18:30 | 264.3098
2023-02-12 18:45 | 235.178
2023-02-12 19:00 | 258.7
2023-02-12 19:15 | 294.4882
2023-02-12 19:30 | 293.2131
2023-02-12 19:45 | 306.3511
2023-02-12 20:00 | 284.0662
2023-02-12 20:15 | 293.1901
2023-02-12 20:30 | 359.0601
2023-02-12 20:45 | 396.4289
2023-02-12 21:00 | 348.796
2023-02-12 21:15 | 313.4063
2023-02-12 21:30 | 315.9366
2023-02-12 21:45 | 320.7151
2023-02-12 22:00 | 344.0941
2023-02-12 22:15 | 369.1835
2023-02-12 22:30 | 334.005
2023-02-12 22:45 | 271.2929
2023-02-12 23:00 | 178.1958
2023-02-12 23:15 | 121.088
2023-02-12 23:30 | 82.0023
2023-02-12 23:45 | 9.8854
2023-02-13 | -36.6395
2023-02-13 00:15 | -49.9025
2023-02-13 00:30 | -79.9428
2023-02-13 00:45 | -85.0415
2023-02-13 01:00 | -90.889
2023-02-13 01:15 | -95.8413
2023-02-13 01:30 | -90.9655
2023-02-13 01:45 | -113.5428
2023-02-13 02:00 | -112.4271
2023-02-13 02:15 | -148.3651
2023-02-13 02:30 | -141.1503
2023-02-13 02:45 | -143.0352
2023-02-13 03:00 | -145.8416
2023-02-13 03:15 | -134.5333
2023-02-13 03:30 | -116.9395
2023-02-13 03:45 | -122.3944
2023-02-13 04:00 | -112.0906
2023-02-13 04:15 | -146.0817
2023-02-13 04:30 | -149.6501
2023-02-13 04:45 | -147.4011
2023-02-13 05:00 | -130.0898
2023-02-13 05:15 | -108.8407
2023-02-13 05:30 | -90.0383
2023-02-13 05:45 | -53.0249
2023-02-13 06:00 | -48.4497
2023-02-13 06:15 | -120.0474
2023-02-13 06:30 | -117.5459
2023-02-13 06:45 | -34.213
2023-02-13 07:00 | 20.3
2023-02-13 07:15 | 101.8339
2023-02-13 07:30 | 186.864
2023-02-13 07:45 | 209.9326
2023-02-13 08:00 | 209.686
2023-02-13 08:15 | 198.4426
2023-02-13 08:30 | 170.4032
2023-02-13 08:45 | 172.5221
2023-02-13 09:00 | 159.7472
2023-02-13 09:15 | 195.0134
2023-02-13 09:30 | 228.749
2023-02-13 09:45 | 242.1237
2023-02-13 10:00 | 274.0607
2023-02-13 10:15 | 255.1489
2023-02-13 10:30 | 247.2486
2023-02-13 10:45 | 289.4273
2023-02-13 11:00 | 342.0712
2023-02-13 11:15 | 313.9439
2023-02-13 11:30 | 347.6407
2023-02-13 11:45 | 370.559
2023-02-13 12:00 | 358.138
2023-02-13 12:15 | 380.0779
2023-02-13 12:30 | 408.0773
2023-02-13 12:45 | 458.5516
2023-02-13 13:00 | 481.0338
2023-02-13 13:15 | 490.9888
2023-02-13 13:30 | 477.5372
2023-02-13 13:45 | 475.2776
2023-02-13 14:00 | 437.8549
2023-02-13 14:15 | 448.6095
2023-02-13 14:30 | 398.823
2023-02-13 14:45 | 360.531
2023-02-13 15:00 | 320.4586
2023-02-13 15:15 | 347.4642
2023-02-13 15:30 | 329.2272
2023-02-13 15:45 | 273.0084
2023-02-13 16:00 | 196.7124
2023-02-13 16:15 | 226.3851
2023-02-13 16:30 | 102.3723
2023-02-13 16:45 | 105.0628
2023-02-13 17:00 | 144.9936
2023-02-13 17:15 | 145.8197
2023-02-13 17:30 | 183.1006
2023-02-13 17:45 | 266.9811
2023-02-13 18:00 | 299.96
2023-02-13 18:15 | 323.2784
2023-02-13 18:30 | 311.3889
2023-02-13 18:45 | 325.9329
2023-02-13 19:00 | 319.2292
2023-02-13 19:15 | 296.0272
2023-02-13 19:30 | 284.8871
2023-02-13 19:45 | 324.6196
2023-02-13 20:00 | 354.2841
2023-02-13 20:15 | 373.9962
2023-02-13 20:30 | 393.4526
2023-02-13 20:45 | 384.8839
2023-02-13 21:00 | 379.9974
2023-02-13 21:15 | 314.6031
2023-02-13 21:30 | 302.8623
2023-02-13 21:45 | 351.8205
2023-02-13 22:00 | 368.0302
2023-02-13 22:15 | 360.7673
2023-02-13 22:30 | 379.0192
2023-02-13 22:45 | 398.3446
2023-02-13 23:00 | 375.0792
2023-02-13 23:15 | 374.2314
2023-02-13 23:30 | 347.1381
2023-02-13 23:45 | 349.9001
2023-02-14 | 399.133
2023-02-14 00:15 | 471.5806
2023-02-14 00:30 | 509.68
2023-02-14 00:45 | 452.5258
2023-02-14 01:00 | 438.4702
2023-02-14 01:15 | 403.2748
2023-02-14 01:30 | 407.0043
2023-02-14 01:45 | 422.8582
2023-02-14 02:00 | 456.0141
2023-02-14 02:15 | 492.053
2023-02-14 02:30 | 520.8879
2023-02-14 02:45 | 532.6339
2023-02-14 03:00 | 531.0852
2023-02-14 03:15 | 512.777
2023-02-14 03:30 | 513.4479
2023-02-14 03:45 | 515.796
2023-02-14 04:00 | 580.6915
2023-02-14 04:15 | 570.2525
2023-02-14 04:30 | 579.7166
2023-02-14 04:45 | 562.4245
2023-02-14 05:00 | 544.8206
2023-02-14 05:15 | 485.0825
2023-02-14 05:30 | 483.4766
2023-02-14 05:45 | 463.5071
2023-02-14 06:00 | 471.8277
2023-02-14 06:15 | 391.4326
2023-02-14 06:30 | 394.1509
2023-02-14 06:45 | 497.4784
2023-02-14 07:00 | 595.3673
2023-02-14 07:15 | 641.2757
2023-02-14 07:30 | 714.8348
2023-02-14 07:45 | 749.9076
2023-02-14 08:00 | 724.9982
2023-02-14 08:15 | 681.6176
2023-02-14 08:30 | 695.4818
2023-02-14 08:45 | 679.8068
2023-02-14 09:00 | 674.4633
2023-02-14 09:15 | 661.2385
2023-02-14 09:30 | 660.0293
2023-02-14 09:45 | 653.2803
2023-02-14 10:00 | 662.8573
2023-02-14 10:15 | 618.4784
2023-02-14 10:30 | 583.1943
2023-02-14 10:45 | 580.7523
2023-02-14 11:00 | 578.2579
2023-02-14 11:15 | 638.5011
2023-02-14 11:30 | 710.0804
2023-02-14 11:45 | 694.7066
2023-02-14 12:00 | 717.1179
2023-02-14 12:15 | 684.7806
2023-02-14 12:30 | 689.4208
2023-02-14 12:45 | 694.2922
2023-02-14 13:00 | 680.9743
2023-02-14 13:15 | 648.4117
2023-02-14 13:30 | 669.4041
2023-02-14 13:45 | 652.2399
2023-02-14 14:00 | 633.5777
2023-02-14 14:15 | 609.9775
2023-02-14 14:30 | 568.8008
2023-02-14 14:45 | 571.0206
2023-02-14 15:00 | 530.867
2023-02-14 15:15 | 548.793
2023-02-14 15:30 | 521.3339
2023-02-14 15:45 | 478.8712
2023-02-14 16:00 | 404.2319
2023-02-14 16:15 | 474.0229
2023-02-14 16:30 | 423.1248
2023-02-14 16:45 | 338.2092
2023-02-14 17:00 | 298.4257
2023-02-14 17:15 | 274.1675
2023-02-14 17:30 | 247.8746
2023-02-14 17:45 | 305.8632
2023-02-14 18:00 | 365.5206
2023-02-14 18:15 | 344.7707
2023-02-14 18:30 | 341.4475
2023-02-14 18:45 | 321.2292
2023-02-14 19:00 | 323.2316
2023-02-14 19:15 | 356.6508
2023-02-14 19:30 | 345.8893
2023-02-14 19:45 | 328.494
2023-02-14 20:00 | 327.0448
2023-02-14 20:15 | 345.1333
2023-02-14 20:30 | 323.9157
2023-02-14 20:45 | 301.6895
2023-02-14 21:00 | 309.7094
2023-02-14 21:15 | 340.4402
2023-02-14 21:30 | 392.349
2023-02-14 21:45 | 389.4123
2023-02-14 22:00 | 427.2477
2023-02-14 22:15 | 469.7826
2023-02-14 22:30 | 390.6696
2023-02-14 22:45 | 369.425
2023-02-14 23:00 | 339.6731
2023-02-14 23:15 | 264.8302
2023-02-14 23:30 | 279.5876
2023-02-14 23:45 | 296.811
2023-02-15 | 271.4347
2023-02-15 00:15 | 316.5026
2023-02-15 00:30 | 329.8212
2023-02-15 00:45 | 316.8507
2023-02-15 01:00 | 340.0929
2023-02-15 01:15 | 407.4303
2023-02-15 01:30 | 425.0554
2023-02-15 01:45 | 403.869
2023-02-15 02:00 | 430.7
2023-02-15 02:15 | 516.3231
2023-02-15 02:30 | 510.1231
2023-02-15 02:45 | 504.6993
2023-02-15 03:00 | 482.6601
2023-02-15 03:15 | 435.231
2023-02-15 03:30 | 427.7493
2023-02-15 03:45 | 434.2966
2023-02-15 04:00 | 425.3312
2023-02-15 04:15 | 356.5696
2023-02-15 04:30 | 328.3703
2023-02-15 04:45 | 301.438
2023-02-15 05:00 | 279.6358
2023-02-15 05:15 | 202.1888
2023-02-15 05:30 | 133.5687
2023-02-15 05:45 | 109.8868
2023-02-15 06:00 | 64.1283
2023-02-15 06:15 | -12.2446
2023-02-15 06:30 | -58.8277
2023-02-15 06:45 | -8.1872
2023-02-15 07:00 | 83.2823
2023-02-15 07:15 | 154.2405
2023-02-15 07:30 | 158.6758
2023-02-15 07:45 | 167.3872
2023-02-15 08:00 | 229.0838
2023-02-15 08:15 | 272.8206
2023-02-15 08:30 | 396.5135
2023-02-15 08:45 | 536.8799
2023-02-15 09:00 | 524.3134
2023-02-15 09:15 | 572.4417
2023-02-15 09:30 | 537.635
2023-02-15 09:45 | 530.282
2023-02-15 10:00 | 440.1747
2023-02-15 10:15 | 463.8845
2023-02-15 10:30 | 513.8493
2023-02-15 10:45 | 521.4598
2023-02-15 11:00 | 569.1877
2023-02-15 11:15 | 527.9712
2023-02-15 11:30 | 484.2133
2023-02-15 11:45 | 439.1589
2023-02-15 12:00 | 456.3019
2023-02-15 12:15 | 481.1275
2023-02-15 12:30 | 493.7734
2023-02-15 12:45 | 458.1388
2023-02-15 13:00 | 495.7481
2023-02-15 13:15 | 473.4063
2023-02-15 13:30 | 489.0038
2023-02-15 13:45 | 512.9233
2023-02-15 14:00 | 455.1553
2023-02-15 14:15 | 436.2951
2023-02-15 14:30 | 428.4261
2023-02-15 14:45 | 426.7108
2023-02-15 15:00 | 388.8025
2023-02-15 15:15 | 418.8567
2023-02-15 15:30 | 408.4887
2023-02-15 15:45 | 363.3997
2023-02-15 16:00 | 288.5329
2023-02-15 16:15 | 101.1395
2023-02-15 16:30 | -7.0294
2023-02-15 16:45 | -15.2034
2023-02-15 17:00 | -66.1808
2023-02-15 17:15 | -16.3597
2023-02-15 17:30 | 8.5935
2023-02-15 17:45 | -15.5258
2023-02-15 18:00 | 10.4757
2023-02-15 18:15 | 119.9238
2023-02-15 18:30 | 129.4542
2023-02-15 18:45 | 97.0127
2023-02-15 19:00 | 135.6952
2023-02-15 19:15 | 115.5704
2023-02-15 19:30 | 117.0545
2023-02-15 19:45 | 106.3132
2023-02-15 20:00 | 81.8812
2023-02-15 20:15 | 3.619
2023-02-15 20:30 | 40.7325
2023-02-15 20:45 | 63.3244
2023-02-15 21:00 | 91.1974
2023-02-15 21:15 | 144.3732
2023-02-15 21:30 | 173.0907
2023-02-15 21:45 | 144.7903
2023-02-15 22:00 | 133.3378
2023-02-15 22:15 | 164.1701
2023-02-15 22:30 | 139.8296
2023-02-15 22:45 | 102.676
2023-02-15 23:00 | 93.5542
2023-02-15 23:15 | 116.1479
2023-02-15 23:30 | 111.0851
2023-02-15 23:45 | 111.1548
2023-02-16 | 102.9336
2023-02-16 00:15 | 131.8344
2023-02-16 00:30 | 163.1128
2023-02-16 00:45 | 159.5103
2023-02-16 01:00 | 187.5092
2023-02-16 01:15 | 224.582
2023-02-16 01:30 | 226.9214
2023-02-16 01:45 | 207.4249
2023-02-16 02:00 | 217.9259
2023-02-16 02:15 | 203.1864
2023-02-16 02:30 | 187.5466
2023-02-16 02:45 | 175.8725
2023-02-16 03:00 | 175.7603
2023-02-16 03:15 | 177.3744
2023-02-16 03:30 | 183.1535
2023-02-16 03:45 | 187.8013
2023-02-16 04:00 | 194.4419
2023-02-16 04:15 | 159.9015
2023-02-16 04:30 | 107.2541
2023-02-16 04:45 | 106.1291
2023-02-16 05:00 | 52.9551
2023-02-16 05:15 | -36.9123
2023-02-16 05:30 | -93.0096
2023-02-16 05:45 | -96.8768
2023-02-16 06:00 | -134.2449
2023-02-16 06:15 | -123.6724
2023-02-16 06:30 | -164.7071
2023-02-16 06:45 | -96.8408
2023-02-16 07:00 | 33.8578
2023-02-16 07:15 | 175.1993
2023-02-16 07:30 | 296.7341
2023-02-16 07:45 | 395.2451
2023-02-16 08:00 | 478.1041
2023-02-16 08:15 | 490.3874
2023-02-16 08:30 | 536.1466
2023-02-16 08:45 | 556.2698
2023-02-16 09:00 | 556.0233
2023-02-16 09:15 | 658.2287
2023-02-16 09:30 | 667.4333
2023-02-16 09:45 | 605.6555
2023-02-16 10:00 | 600.825
2023-02-16 10:15 | 617.7507
2023-02-16 10:30 | 599.1776
2023-02-16 10:45 | 577.7424
2023-02-16 11:00 | 524.1663
2023-02-16 11:15 | 484.1286
2023-02-16 11:30 | 529.9211
2023-02-16 11:45 | 491.3943
2023-02-16 12:00 | 494.8858
2023-02-16 12:15 | 488.1916
2023-02-16 12:30 | 511.9494
2023-02-16 12:45 | 569.9829
2023-02-16 13:00 | 589.5504
2023-02-16 13:15 | 553.3701
2023-02-16 13:30 | 540.3431
2023-02-16 13:45 | 545.5139
2023-02-16 14:00 | 555.4224
2023-02-16 14:15 | 535.6143
2023-02-16 14:30 | 496.3748
2023-02-16 14:45 | 482.1508
2023-02-16 15:00 | 522.3826
2023-02-16 15:15 | 500.9273
2023-02-16 15:30 | 393.1619
2023-02-16 15:45 | 308.8856
2023-02-16 16:00 | 179.4075
2023-02-16 16:15 | 167.9126
2023-02-16 16:30 | 89.2829
2023-02-16 16:45 | 44.2996
2023-02-16 17:00 | 8.0041
2023-02-16 17:15 | 10.9436
2023-02-16 17:30 | 16.8152
2023-02-16 17:45 | 49.7793
2023-02-16 18:00 | 62.8691
2023-02-16 18:15 | 132.5799
2023-02-16 18:30 | 175.4283
2023-02-16 18:45 | 169.3094
2023-02-16 19:00 | 190.8071
2023-02-16 19:15 | 155.6547
2023-02-16 19:30 | 165.4172
2023-02-16 19:45 | 174.1256
2023-02-16 20:00 | 182.9343
2023-02-16 20:15 | 203.1764
2023-02-16 20:30 | 284.0521
2023-02-16 20:45 | 299.3342
2023-02-16 21:00 | 308.4979
2023-02-16 21:15 | 273.2542
2023-02-16 21:30 | 303.1431
2023-02-16 21:45 | 329.5421
2023-02-16 22:00 | 346.1403
2023-02-16 22:15 | 327.5447
2023-02-16 22:30 | 327.8864
2023-02-16 22:45 | 326.6299
2023-02-16 23:00 | 297.137
2023-02-16 23:15 | 301.32
2023-02-16 23:30 | 297.1917
2023-02-16 23:45 | 241.9456
2023-02-17 | 230.3855
2023-02-17 00:15 | 203.25
2023-02-17 00:30 | 178.2005
2023-02-17 00:45 | 126.7626
2023-02-17 01:00 | 109.1361
2023-02-17 01:15 | 160.7981
2023-02-17 01:30 | 154.8882
2023-02-17 01:45 | 143.6463
2023-02-17 02:00 | 142.8194
2023-02-17 02:15 | 93.5088
2023-02-17 02:30 | 66.6905
2023-02-17 02:45 | 40.6917
2023-02-17 03:00 | 34.317
2023-02-17 03:15 | 87.1185
2023-02-17 03:30 | 91.1264
2023-02-17 03:45 | 95.8577
2023-02-17 04:00 | 72.7782
2023-02-17 04:15 | 77.4092
2023-02-17 04:30 | 33.095
2023-02-17 04:45 | 4.5632
2023-02-17 05:00 | 9.3048
2023-02-17 05:15 | -24.5245
2023-02-17 05:30 | -50.694
2023-02-17 05:45 | -7.8339
2023-02-17 06:00 | -51.1447
2023-02-17 06:15 | -45.4505
2023-02-17 06:30 | -23.226
2023-02-17 06:45 | 38.9096
2023-02-17 07:00 | 99.3148
2023-02-17 07:15 | 196.7861
2023-02-17 07:30 | 273.9495
2023-02-17 07:45 | 330.3337
2023-02-17 08:00 | 316.222
2023-02-17 08:15 | 273.969
2023-02-17 08:30 | 312.5568
2023-02-17 08:45 | 298.0563
2023-02-17 09:00 | 306.1831
2023-02-17 09:15 | 384.9191
2023-02-17 09:30 | 382.9391
2023-02-17 09:45 | 279.5892
2023-02-17 10:00 | 241.408
2023-02-17 10:15 | 295.2347
2023-02-17 10:30 | 303.1715
2023-02-17 10:45 | 289.9694
2023-02-17 11:00 | 282.386
2023-02-17 11:15 | 258.6786
2023-02-17 11:30 | 205.5539
2023-02-17 11:45 | 181.4707
2023-02-17 12:00 | 198.9455
2023-02-17 12:15 | 172.3428
2023-02-17 12:30 | 146.1525
2023-02-17 12:45 | 91.2231
2023-02-17 13:00 | 79.8757
2023-02-17 13:15 | 106.369
2023-02-17 13:30 | 85.9837
2023-02-17 13:45 | 77.6646
2023-02-17 14:00 | 123.5306
2023-02-17 14:15 | 42.3485
2023-02-17 14:30 | 66.1271
2023-02-17 14:45 | 19.2318
2023-02-17 15:00 | 16.059
2023-02-17 15:15 | -75.7263
2023-02-17 15:30 | -148.349
2023-02-17 15:45 | -257.4594
2023-02-17 16:00 | -302.0135
2023-02-17 16:15 | -375.8106
2023-02-17 16:30 | -350.696
2023-02-17 16:45 | -235.3454
2023-02-17 17:00 | -258.8274
2023-02-17 17:15 | -238.403
2023-02-17 17:30 | -213.1981
2023-02-17 17:45 | -137.3996
2023-02-17 18:00 | -68.4522
2023-02-17 18:15 | 28.6171
2023-02-17 18:30 | 7.2656
2023-02-17 18:45 | -31.9707
2023-02-17 19:00 | -86.9423
2023-02-17 19:15 | -115.709
2023-02-17 19:30 | -106.2239
2023-02-17 19:45 | -137.2142
2023-02-17 20:00 | -191.3034
2023-02-17 20:15 | -176.9662
2023-02-17 20:30 | -163.0047
2023-02-17 20:45 | -144.067
2023-02-17 21:00 | -160.923
2023-02-17 21:15 | -129.7969
2023-02-17 21:30 | -95.2784
2023-02-17 21:45 | -99.6651
2023-02-17 22:00 | -126.9927
2023-02-17 22:15 | -76.161
2023-02-17 22:30 | -113.203
2023-02-17 22:45 | -138.7792
2023-02-17 23:00 | -118.9988
2023-02-17 23:15 | -115.8799
2023-02-17 23:30 | -139.1047
2023-02-17 23:45 | -152.0418
2023-02-18 | -159.0778
2023-02-18 00:15 | -73.5212
2023-02-18 00:30 | -81.0987
2023-02-18 00:45 | -72.6723
2023-02-18 01:00 | -81.984
2023-02-18 01:15 | -83.7452
2023-02-18 01:30 | -93.5252
2023-02-18 01:45 | -109.3664
2023-02-18 02:00 | -66.835
2023-02-18 02:15 | -28.5885
2023-02-18 02:30 | -28.483
2023-02-18 02:45 | -24.8685
2023-02-18 03:00 | -28.5899
2023-02-18 03:15 | -63.4422
2023-02-18 03:30 | -37.313
2023-02-18 03:45 | -37.0239
2023-02-18 04:00 | -34.2792
2023-02-18 04:15 | -47.5186
2023-02-18 04:30 | -42.148
2023-02-18 04:45 | -54.2044
2023-02-18 05:00 | -41.8035
2023-02-18 05:15 | -44.4318
2023-02-18 05:30 | -0.45255
2023-02-18 05:45 | 44.576
2023-02-18 06:00 | 20.5068
2023-02-18 06:15 | -63.3295
2023-02-18 06:30 | -106.1491
2023-02-18 06:45 | -41.6032
2023-02-18 07:00 | 2.7345
2023-02-18 07:15 | 110.7018
2023-02-18 07:30 | 147.9583
2023-02-18 07:45 | 180.4034
2023-02-18 08:00 | 214.9326
2023-02-18 08:15 | 180.3182
2023-02-18 08:30 | 241.3403
2023-02-18 08:45 | 252.029
2023-02-18 09:00 | 327.682
2023-02-18 09:15 | 374.1019
2023-02-18 09:30 | 404.5603
2023-02-18 09:45 | 404.4788
2023-02-18 10:00 | 401.2814
2023-02-18 10:15 | 363.9633
2023-02-18 10:30 | 382.6169
2023-02-18 10:45 | 380.8086
2023-02-18 11:00 | 322.551
2023-02-18 11:15 | 356.7698
2023-02-18 11:30 | 358.5421
2023-02-18 11:45 | 392.7013
2023-02-18 12:00 | 389.5196
2023-02-18 12:15 | 399.474
2023-02-18 12:30 | 409.7365
2023-02-18 12:45 | 416.3851
2023-02-18 13:00 | 432.7353
2023-02-18 13:15 | 437.585
2023-02-18 13:30 | 416.949
2023-02-18 13:45 | 438.4771
2023-02-18 14:00 | 459.8837
2023-02-18 14:15 | 468.7262
2023-02-18 14:30 | 453.6503
2023-02-18 14:45 | 468.6402
2023-02-18 15:00 | 421.5596
2023-02-18 15:15 | 397.8001
2023-02-18 15:30 | 381.4645
2023-02-18 15:45 | 321.7044
2023-02-18 16:00 | 283.9934
2023-02-18 16:15 | 172.8351
2023-02-18 16:30 | 119.2897
2023-02-18 16:45 | 111.1054
2023-02-18 17:00 | 129.9248
2023-02-18 17:15 | 115.6726
2023-02-18 17:30 | 180.0841
2023-02-18 17:45 | 211.5586
2023-02-18 18:00 | 215.2335
2023-02-18 18:15 | 192.2484
2023-02-18 18:30 | 198.9216
2023-02-18 18:45 | 214.8087
2023-02-18 19:00 | 223.0426
2023-02-18 19:15 | 225.924
2023-02-18 19:30 | 214.5372
2023-02-18 19:45 | 199.4232
2023-02-18 20:00 | 199.8225
2023-02-18 20:15 | 184.7704
2023-02-18 20:30 | 210.7112
2023-02-18 20:45 | 197.5631
2023-02-18 21:00 | 206.7038
2023-02-18 21:15 | 245.5747
2023-02-18 21:30 | 260.7875
2023-02-18 21:45 | 184.7514
2023-02-18 22:00 | 156.0855
2023-02-18 22:15 | 226.95
2023-02-18 22:30 | 259.8382
2023-02-18 22:45 | 240.1734
2023-02-18 23:00 | 241.9655
2023-02-18 23:15 | 297.8078
2023-02-18 23:30 | 278.607
2023-02-18 23:45 | 275.2918
2023-02-19 | 306.3696
2023-02-19 00:15 | 310.0526
2023-02-19 00:30 | 334.7883
2023-02-19 00:45 | 339.2978
2023-02-19 01:00 | 341.9834
2023-02-19 01:15 | 339.6739
2023-02-19 01:30 | 334.4335
2023-02-19 01:45 | 330.6986
2023-02-19 02:00 | 340.1537
2023-02-19 02:15 | 319.6511
2023-02-19 02:30 | 280.0775
2023-02-19 02:45 | 260.713
2023-02-19 03:00 | 253.5499
2023-02-19 03:15 | 227.8391
2023-02-19 03:30 | 233.5453
2023-02-19 03:45 | 210.1577
2023-02-19 04:00 | 186.7457
2023-02-19 04:15 | 238.6481
2023-02-19 04:30 | 201.9692
2023-02-19 04:45 | 197.7372
2023-02-19 05:00 | 209.9753
2023-02-19 05:15 | 196.1381
2023-02-19 05:30 | 202.4042
2023-02-19 05:45 | 216.6376
2023-02-19 06:00 | 200.8846
2023-02-19 06:15 | 140.7975
2023-02-19 06:30 | 143.9274
2023-02-19 06:45 | 178.9386
2023-02-19 07:00 | 250.0586
2023-02-19 07:15 | 372.7982
2023-02-19 07:30 | 425.7579
2023-02-19 07:45 | 435.2298
2023-02-19 08:00 | 441.9167
2023-02-19 08:15 | 526.0629
2023-02-19 08:30 | 474.5533
2023-02-19 08:45 | 530.3814
2023-02-19 09:00 | 533.6281
2023-02-19 09:15 | 519.3054
2023-02-19 09:30 | 489.8365
2023-02-19 09:45 | 506.642
2023-02-19 10:00 | 497.7231
2023-02-19 10:15 | 514.8212
2023-02-19 10:30 | 502.125
2023-02-19 10:45 | 542.7139
2023-02-19 11:00 | 546.4113
2023-02-19 11:15 | 611.4841
2023-02-19 11:30 | 581.8722
2023-02-19 11:45 | 610.0266
2023-02-19 12:00 | 542.6786
2023-02-19 12:15 | 511.7162
2023-02-19 12:30 | 498.1347
2023-02-19 12:45 | 512.4002
2023-02-19 13:00 | 492.1365
2023-02-19 13:15 | 503.7057
2023-02-19 13:30 | 509.9406
2023-02-19 13:45 | 481.182
2023-02-19 14:00 | 457.9167
2023-02-19 14:15 | 438.9516
2023-02-19 14:30 | 419.5683
2023-02-19 14:45 | 397.9214
2023-02-19 15:00 | 371.137
2023-02-19 15:15 | 349.0221
2023-02-19 15:30 | 411.4201
2023-02-19 15:45 | 434.2772
2023-02-19 16:00 | 343.7273
2023-02-19 16:15 | 314.9671
2023-02-19 16:30 | 234.3269
2023-02-19 16:45 | 179.656
2023-02-19 17:00 | 136.8313
2023-02-19 17:15 | 89.1295
2023-02-19 17:30 | 130.9678
2023-02-19 17:45 | 172.9632
2023-02-19 18:00 | 160.8609
2023-02-19 18:15 | 142.7788
2023-02-19 18:30 | 175.0798
2023-02-19 18:45 | 146.0247
2023-02-19 19:00 | 203.6797
2023-02-19 19:15 | 171.6902
2023-02-19 19:30 | 170.8114
2023-02-19 19:45 | 183.3605
2023-02-19 20:00 | 179.8848
2023-02-19 20:15 | 192.9223
2023-02-19 20:30 | 192.6178
2023-02-19 20:45 | 187.7636
2023-02-19 21:00 | 179.5977
2023-02-19 21:15 | 151.0373
2023-02-19 21:30 | 238.1211
2023-02-19 21:45 | 286.5883
2023-02-19 22:00 | 269.2466
2023-02-19 22:15 | 271.1746
2023-02-19 22:30 | 269.8087
2023-02-19 22:45 | 279.1113
2023-02-19 23:00 | 288.7431
2023-02-19 23:15 | 307.2193
2023-02-19 23:30 | 347.4466
2023-02-19 23:45 | 351.3683
2023-02-20 | 345.3137
2023-02-20 00:15 | 290.6084
2023-02-20 00:30 | 287.2592
2023-02-20 00:45 | 324.1817
2023-02-20 01:00 | 356.9922
2023-02-20 01:15 | 385.9127
2023-02-20 01:30 | 408.0813
2023-02-20 01:45 | 416.3442
2023-02-20 02:00 | 406.4266
2023-02-20 02:15 | 415.5544
2023-02-20 02:30 | 413.742
2023-02-20 02:45 | 414.8038
2023-02-20 03:00 | 387.8051
2023-02-20 03:15 | 308.0324
2023-02-20 03:30 | 291.1048
2023-02-20 03:45 | 291.9756
2023-02-20 04:00 | 308.7183
2023-02-20 04:15 | 278.0488
2023-02-20 04:30 | 268.6761
2023-02-20 04:45 | 274.0788
2023-02-20 05:00 | 288.9829
2023-02-20 05:15 | 216.2171
2023-02-20 05:30 | 216.0907
2023-02-20 05:45 | 266.2867
2023-02-20 06:00 | 301.0046
2023-02-20 06:15 | 248.2389
2023-02-20 06:30 | 226.127
2023-02-20 06:45 | 255.9063
2023-02-20 07:00 | 233.4525
2023-02-20 07:15 | 296.2071
2023-02-20 07:30 | 367.6106
2023-02-20 07:45 | 392.156
2023-02-20 08:00 | 390.6035
2023-02-20 08:15 | 365.1637
2023-02-20 08:30 | 383.8873
2023-02-20 08:45 | 467.8071
2023-02-20 09:00 | 471.2218
2023-02-20 09:15 | 451.1319
2023-02-20 09:30 | 429.7485
2023-02-20 09:45 | 452.1264
2023-02-20 10:00 | 476.8737
2023-02-20 10:15 | 517.7639
2023-02-20 10:30 | 499.0434
2023-02-20 10:45 | 514.408
2023-02-20 11:00 | 551.9825
2023-02-20 11:15 | 581.0439
2023-02-20 11:30 | 548.8287
2023-02-20 11:45 | 533.8969
2023-02-20 12:00 | 517.423
2023-02-20 12:15 | 543.512
2023-02-20 12:30 | 521.1118
2023-02-20 12:45 | 489.9176
2023-02-20 13:00 | 439.4691
2023-02-20 13:15 | 470.3579
2023-02-20 13:30 | 504.589
2023-02-20 13:45 | 530.3812
2023-02-20 14:00 | 488.7173
2023-02-20 14:15 | 441.0005
2023-02-20 14:30 | 415.598
2023-02-20 14:45 | 409.232
2023-02-20 15:00 | 403.0573
2023-02-20 15:15 | 381.748
2023-02-20 15:30 | 396.7037
2023-02-20 15:45 | 331.0309
2023-02-20 16:00 | 311.6664
2023-02-20 16:15 | 325.1435
2023-02-20 16:30 | 345.8324
2023-02-20 16:45 | 348.3026
2023-02-20 17:00 | 352.8481
2023-02-20 17:15 | 221.6466
2023-02-20 17:30 | 290.6996
2023-02-20 17:45 | 316.4701
2023-02-20 18:00 | 423.5448
2023-02-20 18:15 | 420.4641
2023-02-20 18:30 | 429.8947
2023-02-20 18:45 | 379.6956
2023-02-20 19:00 | 393.0218
2023-02-20 19:15 | 435.7073
2023-02-20 19:30 | 435.3007
2023-02-20 19:45 | 424.3799
2023-02-20 20:00 | 376.3342
2023-02-20 20:15 | 358.2635
2023-02-20 20:30 | 340.6827
2023-02-20 20:45 | 313.6668
2023-02-20 21:00 | 344.9437
2023-02-20 21:15 | 335.5856
2023-02-20 21:30 | 330.8813
2023-02-20 21:45 | 404.6137
2023-02-20 22:00 | 359.4601
2023-02-20 22:15 | 430.0549
2023-02-20 22:30 | 453.0841
2023-02-20 22:45 | 432.2919
2023-02-20 23:00 | 420.9678
2023-02-20 23:15 | 403.9798
2023-02-20 23:30 | 381.2563
2023-02-20 23:45 | 375.9458
2023-02-21 | 354.3228
2023-02-21 00:15 | 304.3062
2023-02-21 00:30 | 314.3803
2023-02-21 00:45 | 324.1949
2023-02-21 01:00 | 324.7887
2023-02-21 01:15 | 330.6566
2023-02-21 01:30 | 321.1896
2023-02-21 01:45 | 296.7716
2023-02-21 02:00 | 270.8115
2023-02-21 02:15 | 283.5934
2023-02-21 02:30 | 257.9394
2023-02-21 02:45 | 240.0205
2023-02-21 03:00 | 247.5051
2023-02-21 03:15 | 292.1607
2023-02-21 03:30 | 293.2138
2023-02-21 03:45 | 279.1626
2023-02-21 04:00 | 234.3581
2023-02-21 04:15 | 159.8258
2023-02-21 04:30 | 124.1355
2023-02-21 04:45 | 97.8335
2023-02-21 05:00 | 53.5889
2023-02-21 05:15 | 9.8453
2023-02-21 05:30 | -4.8087
2023-02-21 05:45 | -29.2376
2023-02-21 06:00 | -38.738
2023-02-21 06:15 | -96.5071
2023-02-21 06:30 | -52.4414
2023-02-21 06:45 | 24.5629
2023-02-21 07:00 | 151.4582
2023-02-21 07:15 | 155.4941
2023-02-21 07:30 | 321.4092
2023-02-21 07:45 | 309.1593
2023-02-21 08:00 | 329.2233
2023-02-21 08:15 | 256.0099
2023-02-21 08:30 | 236.4236
2023-02-21 08:45 | 256.5091
2023-02-21 09:00 | 280.2652
2023-02-21 09:15 | 287.2958
2023-02-21 09:30 | 332.2163
2023-02-21 09:45 | 404.2984
2023-02-21 10:00 | 362.9601
2023-02-21 10:15 | 383.611
2023-02-21 10:30 | 450.3155
2023-02-21 10:45 | 462.4554
2023-02-21 11:00 | 393.9631
2023-02-21 11:15 | 361.6844
2023-02-21 11:30 | 396.6675
2023-02-21 11:45 | 405.415
2023-02-21 12:00 | 442.2987
2023-02-21 12:15 | 450.8455
2023-02-21 12:30 | 424.237
2023-02-21 12:45 | 377.1405
2023-02-21 13:00 | 288.8706
2023-02-21 13:15 | 268.0054
2023-02-21 13:30 | 222.515
2023-02-21 13:45 | 192.5601
2023-02-21 14:00 | 91.7462
2023-02-21 14:15 | 107.1416
2023-02-21 14:30 | 106.7782
2023-02-21 14:45 | 128.0353
2023-02-21 15:00 | 94.5663
2023-02-21 15:15 | 129.6853
2023-02-21 15:30 | 150.4441
2023-02-21 15:45 | 137.4583
2023-02-21 16:00 | 173.9973
2023-02-21 16:15 | 206.7919
2023-02-21 16:30 | 203.2478
2023-02-21 16:45 | 131.0023
2023-02-21 17:00 | 124.71
2023-02-21 17:15 | 154.1898
2023-02-21 17:30 | 144.9949
2023-02-21 17:45 | 140.9223
2023-02-21 18:00 | 193.2553
2023-02-21 18:15 | 212.9016
2023-02-21 18:30 | 201.2523
2023-02-21 18:45 | 226.4972
2023-02-21 19:00 | 245.7214
2023-02-21 19:15 | 279.0698
2023-02-21 19:30 | 244.4556
2023-02-21 19:45 | 287.2365
2023-02-21 20:00 | 269.3186
2023-02-21 20:15 | 255.5728
2023-02-21 20:30 | 192.7906
2023-02-21 20:45 | 187.5037
2023-02-21 21:00 | 172.0052
2023-02-21 21:15 | 179.7866
2023-02-21 21:30 | 184.415
2023-02-21 21:45 | 160.261
2023-02-21 22:00 | 191.5863
2023-02-21 22:15 | 258.8715
2023-02-21 22:30 | 263.2004
2023-02-21 22:45 | 241.4667
2023-02-21 23:00 | 246.9211
2023-02-21 23:15 | 293.1412
2023-02-21 23:30 | 300.7458
2023-02-21 23:45 | 324.0576
2023-02-22 | 318.9747
2023-02-22 00:15 | 333.5428
2023-02-22 00:30 | 349.2525
2023-02-22 00:45 | 355.7327
2023-02-22 01:00 | 333.1967
2023-02-22 01:15 | 375.603
2023-02-22 01:30 | 415.5211
2023-02-22 01:45 | 434.09
2023-02-22 02:00 | 421.4852
2023-02-22 02:15 | 456.0849
2023-02-22 02:30 | 536.6703
2023-02-22 02:45 | 570.446
2023-02-22 03:00 | 560.7491
2023-02-22 03:15 | 548.42
2023-02-22 03:30 | 482.2148
2023-02-22 03:45 | 428.8685
2023-02-22 04:00 | 441.9559
2023-02-22 04:15 | 438.2437
2023-02-22 04:30 | 434.9348
2023-02-22 04:45 | 428.0728
2023-02-22 05:00 | 391.8932
2023-02-22 05:15 | 320.5053
2023-02-22 05:30 | 316.5755
2023-02-22 05:45 | 319.5468
2023-02-22 06:00 | 331.9428
2023-02-22 06:15 | 277.3426
2023-02-22 06:30 | 258.0275
2023-02-22 06:45 | 284.8586
2023-02-22 07:00 | 351.5189
2023-02-22 07:15 | 410.8927
2023-02-22 07:30 | 407.1006
2023-02-22 07:45 | 423.5909
2023-02-22 08:00 | 373.4289
2023-02-22 08:15 | 377.1966
2023-02-22 08:30 | 379.0943
2023-02-22 08:45 | 392.676
2023-02-22 09:00 | 405.9187
2023-02-22 09:15 | 443.3694
2023-02-22 09:30 | 472.1793
2023-02-22 09:45 | 470.1642
2023-02-22 10:00 | 478.4582
2023-02-22 10:15 | 471.5992
2023-02-22 10:30 | 342.5275
2023-02-22 10:45 | 356.9963
2023-02-22 11:00 | 320.4718
2023-02-22 11:15 | 143.0545
2023-02-22 11:30 | 9.8584
2023-02-22 11:45 | 83.5053
2023-02-22 12:00 | 73.6589
2023-02-22 12:15 | 113.6145
2023-02-22 12:30 | 130.5205
2023-02-22 12:45 | 89.0719
2023-02-22 13:00 | 86.9364
2023-02-22 13:15 | 67.1023
2023-02-22 13:30 | 27.7963
2023-02-22 13:45 | -22.2865
2023-02-22 14:00 | -25.4035
2023-02-22 14:15 | -9.7798
2023-02-22 14:30 | 0.66901
2023-02-22 14:45 | 78.1987
2023-02-22 15:00 | 87.3139
2023-02-22 15:15 | 36.6572
2023-02-22 15:30 | 51.9526
2023-02-22 15:45 | 84.6512
2023-02-22 16:00 | -19.3697
2023-02-22 16:15 | -5.4351
2023-02-22 16:30 | 45.7111
2023-02-22 16:45 | 73.3705
2023-02-22 17:00 | -66.2189
2023-02-22 17:15 | -180.6067
2023-02-22 17:30 | -238.1771
2023-02-22 17:45 | -221.285
2023-02-22 18:00 | -198.5628
2023-02-22 18:15 | -145.0508
2023-02-22 18:30 | -164.4368
2023-02-22 18:45 | -165.5791
2023-02-22 19:00 | -150.0379
2023-02-22 19:15 | -99.0658
2023-02-22 19:30 | -54.9398
2023-02-22 19:45 | -64.3417
2023-02-22 20:00 | -100.3409
2023-02-22 20:15 | -23.6667
2023-02-22 20:30 | 10.2989
2023-02-22 20:45 | 33.1057
2023-02-22 21:00 | 56.6929
2023-02-22 21:15 | 93.6344
2023-02-22 21:30 | 133.433
2023-02-22 21:45 | 132.3275
2023-02-22 22:00 | 112.5067
2023-02-22 22:15 | 126.9959
2023-02-22 22:30 | 162.5222
2023-02-22 22:45 | 160.9583
2023-02-22 23:00 | 133.5179
2023-02-22 23:15 | 123.0802
2023-02-22 23:30 | 165.8186
2023-02-22 23:45 | 201.7889
2023-02-23 | 192.0747
2023-02-23 00:15 | 90.2553
2023-02-23 00:30 | 158.2063
2023-02-23 00:45 | 144.2423
2023-02-23 01:00 | 105.9828
2023-02-23 01:15 | 112.8175
2023-02-23 01:30 | 143.1225
2023-02-23 01:45 | 123.5392
2023-02-23 02:00 | 113.9025
2023-02-23 02:15 | 124.2084
2023-02-23 02:30 | 148.6105
2023-02-23 02:45 | 141.0105
2023-02-23 03:00 | 121.1687
2023-02-23 03:15 | 126.3813
2023-02-23 03:30 | 135.9226
2023-02-23 03:45 | 82.5865
2023-02-23 04:00 | 40.2629
2023-02-23 04:15 | -23.076
2023-02-23 04:30 | -49.7201
2023-02-23 04:45 | -74.0746
2023-02-23 05:00 | -86.6666
2023-02-23 05:15 | -110.6253
2023-02-23 05:30 | -121.2815
2023-02-23 05:45 | -158.6542
2023-02-23 06:00 | -148.6387
2023-02-23 06:15 | -206.4836
2023-02-23 06:30 | -174.0768
2023-02-23 06:45 | -106.1194
2023-02-23 07:00 | -36.1191
2023-02-23 07:15 | -7.9324
2023-02-23 07:30 | 23.7136
2023-02-23 07:45 | 128.2088
2023-02-23 08:00 | 106.6547
2023-02-23 08:15 | 128.3697
2023-02-23 08:30 | 115.8923
2023-02-23 08:45 | 107.7199
2023-02-23 09:00 | 153.6028
2023-02-23 09:15 | 224.1708
2023-02-23 09:30 | 246.9867
2023-02-23 09:45 | 186.2339
2023-02-23 10:00 | 264.4874
2023-02-23 10:15 | 388.383
2023-02-23 10:30 | 362.072
2023-02-23 10:45 | 418.16
2023-02-23 11:00 | 405.9266
2023-02-23 11:15 | 542.6066
2023-02-23 11:30 | 526.2764
2023-02-23 11:45 | 531.0607
2023-02-23 12:00 | 556.6815
2023-02-23 12:15 | 640.1391
2023-02-23 12:30 | 668.0056
2023-02-23 12:45 | 708.1275
2023-02-23 13:00 | 677.7138
2023-02-23 13:15 | 640.5773
2023-02-23 13:30 | 617.6297
2023-02-23 13:45 | 626.3472
2023-02-23 14:00 | 604.2661
2023-02-23 14:15 | 683.2205
2023-02-23 14:30 | 681.2975
2023-02-23 14:45 | 620.6793
2023-02-23 15:00 | 659.1445
2023-02-23 15:15 | 573.3362
2023-02-23 15:30 | 491.3792
2023-02-23 15:45 | 429.4182
2023-02-23 16:00 | 344.8932
2023-02-23 16:15 | 229.2178
2023-02-23 16:30 | 198.3865
2023-02-23 16:45 | 196.451
2023-02-23 17:00 | 182.3662
2023-02-23 17:15 | 186.3497
2023-02-23 17:30 | 144.1982
2023-02-23 17:45 | 212.6356
2023-02-23 18:00 | 368.3973
2023-02-23 18:15 | 366.8947
2023-02-23 18:30 | 386.0875
2023-02-23 18:45 | 381.5739
2023-02-23 19:00 | 397.6121
2023-02-23 19:15 | 430.7496
2023-02-23 19:30 | 423.8005
2023-02-23 19:45 | 414.0546
2023-02-23 20:00 | 389.3619
2023-02-23 20:15 | 433.4958
2023-02-23 20:30 | 445.59
2023-02-23 20:45 | 464.8001
2023-02-23 21:00 | 454.5198
2023-02-23 21:15 | 566.0021
2023-02-23 21:30 | 595.096
2023-02-23 21:45 | 523.4278
2023-02-23 22:00 | 495.6373
2023-02-23 22:15 | 630.1261
2023-02-23 22:30 | 620.8221
2023-02-23 22:45 | 608.6888
2023-02-23 23:00 | 622.9139
2023-02-23 23:15 | 624.2881
2023-02-23 23:30 | 613.2644
2023-02-23 23:45 | 599.5266
2023-02-24 | 603.937
2023-02-24 00:15 | 615.0569
2023-02-24 00:30 | 662.7334
2023-02-24 00:45 | 589.412
2023-02-24 01:00 | 567.0199
2023-02-24 01:15 | 642.8799
2023-02-24 01:30 | 649.7402
2023-02-24 01:45 | 619.1166
2023-02-24 02:00 | 636.3167
2023-02-24 02:15 | 645.6536
2023-02-24 02:30 | 621.9311
2023-02-24 02:45 | 608.3757
2023-02-24 03:00 | 614.8531
2023-02-24 03:15 | 656.5074
2023-02-24 03:30 | 604.306
2023-02-24 03:45 | 536.2958
2023-02-24 04:00 | 498.5702
2023-02-24 04:15 | 616.8584
2023-02-24 04:30 | 593.1367
2023-02-24 04:45 | 641.0465
2023-02-24 05:00 | 636.5597
2023-02-24 05:15 | 541.4526
2023-02-24 05:30 | 514.1733
2023-02-24 05:45 | 492.6112
2023-02-24 06:00 | 409.4748
2023-02-24 06:15 | 313.993
2023-02-24 06:30 | 295.9614
2023-02-24 06:45 | 361.1935
2023-02-24 07:00 | 494.5468
2023-02-24 07:15 | 590.4824
2023-02-24 07:30 | 705.9178
2023-02-24 07:45 | 790.6959
2023-02-24 08:00 | 909.9807
2023-02-24 08:15 | 965.4876
2023-02-24 08:30 | 939.9488
2023-02-24 08:45 | 980.4441
2023-02-24 09:00 | 1039.2422
2023-02-24 09:15 | 1068.4586
2023-02-24 09:30 | 1115.2966
2023-02-24 09:45 | 1154.7458
2023-02-24 10:00 | 1209.6267
2023-02-24 10:15 | 1233.9073
2023-02-24 10:30 | 1310.4147
2023-02-24 10:45 | 1334.6035
2023-02-24 11:00 | 1324.9954
2023-02-24 11:15 | 1329.9856
2023-02-24 11:30 | 1325.349
2023-02-24 11:45 | 1202.3702
2023-02-24 12:00 | 1120.3566
2023-02-24 12:15 | 1120.2302
2023-02-24 12:30 | 1084.9265
2023-02-24 12:45 | 1046.6348
2023-02-24 13:00 | 1039.5518
2023-02-24 13:15 | 1002.8358
2023-02-24 13:30 | 956.9827
2023-02-24 13:45 | 922.6984
2023-02-24 14:00 | 867.5919
2023-02-24 14:15 | 900.952
2023-02-24 14:30 | 866.0699
2023-02-24 14:45 | 886.8329
2023-02-24 15:00 | 839.8762
2023-02-24 15:15 | 886.0106
2023-02-24 15:30 | 849.2905
2023-02-24 15:45 | 797.2884
2023-02-24 16:00 | 744.3359
2023-02-24 16:15 | 618.9629
2023-02-24 16:30 | 543.9754
2023-02-24 16:45 | 532.8187
2023-02-24 17:00 | 533.1567
2023-02-24 17:15 | 563.317
2023-02-24 17:30 | 529.7556
2023-02-24 17:45 | 570.3633
2023-02-24 18:00 | 569.8397
2023-02-24 18:15 | 554.0312
2023-02-24 18:30 | 584.3766
2023-02-24 18:45 | 583.7202
2023-02-24 19:00 | 570.7118
2023-02-24 19:15 | 593.0364
2023-02-24 19:30 | 606.1689
2023-02-24 19:45 | 621.072
2023-02-24 20:00 | 604.2583
2023-02-24 20:15 | 627.3452
2023-02-24 20:30 | 607.482
2023-02-24 20:45 | 599.8807
2023-02-24 21:00 | 598.5447
2023-02-24 21:15 | 613.5378
2023-02-24 21:30 | 591.1384
2023-02-24 21:45 | 595.3204
2023-02-24 22:00 | 582.8781
2023-02-24 22:15 | 620.3961
2023-02-24 22:30 | 645.9882
2023-02-24 22:45 | 651.255
2023-02-24 23:00 | 620.7126
2023-02-24 23:15 | 626.6864
2023-02-24 23:30 | 651.5796
2023-02-24 23:45 | 622.8959
2023-02-25 | 622.0179
2023-02-25 00:15 | 680.0693
2023-02-25 00:30 | 683.0055
2023-02-25 00:45 | 657.9024
2023-02-25 01:00 | 632.2426
2023-02-25 01:15 | 634.4667
2023-02-25 01:30 | 634.0958
2023-02-25 01:45 | 640.4597
2023-02-25 02:00 | 632.7678
2023-02-25 02:15 | 657.108
2023-02-25 02:30 | 646.5988
2023-02-25 02:45 | 650.1546
2023-02-25 03:00 | 627.6292
2023-02-25 03:15 | 621.6758
2023-02-25 03:30 | 598.8735
2023-02-25 03:45 | 604.8533
2023-02-25 04:00 | 599.8938
2023-02-25 04:15 | 614.0417
2023-02-25 04:30 | 579.2761
2023-02-25 04:45 | 563.6037
2023-02-25 05:00 | 564.3234
2023-02-25 05:15 | 559.7809
2023-02-25 05:30 | 575.4034
2023-02-25 05:45 | 586.0873
2023-02-25 06:00 | 576.9472
2023-02-25 06:15 | 546.7778
2023-02-25 06:30 | 517.3834
2023-02-25 06:45 | 522.0139
2023-02-25 07:00 | 604.8655
2023-02-25 07:15 | 701.4067
2023-02-25 07:30 | 854.8708
2023-02-25 07:45 | 886.0806
2023-02-25 08:00 | 874.1339
2023-02-25 08:15 | 832.6375
2023-02-25 08:30 | 848.1632
2023-02-25 08:45 | 831.6464
2023-02-25 09:00 | 867.0087
2023-02-25 09:15 | 896.2434
2023-02-25 09:30 | 959.0832
2023-02-25 09:45 | 945.1519
2023-02-25 10:00 | 932.3916
2023-02-25 10:15 | 935.0427
2023-02-25 10:30 | 903.9857
2023-02-25 10:45 | 824.8718
2023-02-25 11:00 | 797.8822
2023-02-25 11:15 | 813.2351
2023-02-25 11:30 | 763.8889
2023-02-25 11:45 | 713.2651
2023-02-25 12:00 | 744.8376
2023-02-25 12:15 | 717.2355
2023-02-25 12:30 | 756.9027
2023-02-25 12:45 | 742.5735
2023-02-25 13:00 | 627.6732
2023-02-25 13:15 | 696.4641
2023-02-25 13:30 | 726.9838
2023-02-25 13:45 | 699.6959
2023-02-25 14:00 | 660.4631
2023-02-25 14:15 | 663.1627
2023-02-25 14:30 | 631.6957
2023-02-25 14:45 | 635.2493
2023-02-25 15:00 | 665.5618
2023-02-25 15:15 | 637.4091
2023-02-25 15:30 | 602.4867
2023-02-25 15:45 | 615.2542
2023-02-25 16:00 | 622.1863
2023-02-25 16:15 | 463.8465
2023-02-25 16:30 | 399.3329
2023-02-25 16:45 | 415.5842
2023-02-25 17:00 | 427.5638
2023-02-25 17:15 | 380.3807
2023-02-25 17:30 | 335.6064
2023-02-25 17:45 | 384.5781
2023-02-25 18:00 | 396.1483
2023-02-25 18:15 | 441.316
2023-02-25 18:30 | 452.9502
2023-02-25 18:45 | 429.0284
2023-02-25 19:00 | 428.5648
2023-02-25 19:15 | 394.6981
2023-02-25 19:30 | 385.896
2023-02-25 19:45 | 410.171
2023-02-25 20:00 | 385.9029
2023-02-25 20:15 | 439.9453
2023-02-25 20:30 | 426.1588
2023-02-25 20:45 | 408.4479
2023-02-25 21:00 | 397.4537
2023-02-25 21:15 | 390.5309
2023-02-25 21:30 | 435.4995
2023-02-25 21:45 | 414.1156
2023-02-25 22:00 | 407.0117
2023-02-25 22:15 | 463.0087
2023-02-25 22:30 | 487.0303
2023-02-25 22:45 | 463.011
2023-02-25 23:00 | 464.6058
2023-02-25 23:15 | 476.9968
2023-02-25 23:30 | 479.9742
2023-02-25 23:45 | 452.4772
2023-02-26 | 430.3305
2023-02-26 00:15 | 428.112
2023-02-26 00:30 | 404.5792
2023-02-26 00:45 | 360.5711
2023-02-26 01:00 | 341.7427
2023-02-26 01:15 | 411.7238
2023-02-26 01:30 | 432.3535
2023-02-26 01:45 | 392.3659
2023-02-26 02:00 | 362.5232
2023-02-26 02:15 | 395.3753
2023-02-26 02:30 | 382.1141
2023-02-26 02:45 | 363.6892
2023-02-26 03:00 | 383.9066
2023-02-26 03:15 | 419.5172
2023-02-26 03:30 | 384.8305
2023-02-26 03:45 | 396.1985
2023-02-26 04:00 | 368.6922
2023-02-26 04:15 | 355.6444
2023-02-26 04:30 | 396.0234
2023-02-26 04:45 | 349.2097
2023-02-26 05:00 | 320.7342
2023-02-26 05:15 | 260.2828
2023-02-26 05:30 | 259.2
2023-02-26 05:45 | 289.5278
2023-02-26 06:00 | 277.6279
2023-02-26 06:15 | 132.2175
2023-02-26 06:30 | 149.4693
2023-02-26 06:45 | 238.802
2023-02-26 07:00 | 288.0166
2023-02-26 07:15 | 300.5677
2023-02-26 07:30 | 316.5034
2023-02-26 07:45 | 339.4476
2023-02-26 08:00 | 375.3195
2023-02-26 08:15 | 459.914
2023-02-26 08:30 | 390.0984
2023-02-26 08:45 | 376.1916
2023-02-26 09:00 | 412.8923
2023-02-26 09:15 | 337.2173
2023-02-26 09:30 | 339.848
2023-02-26 09:45 | 430.5229
2023-02-26 10:00 | 438.3185
2023-02-26 10:15 | 459.8386
2023-02-26 10:30 | 504.1969
2023-02-26 10:45 | 490.1043
2023-02-26 11:00 | 523.4186
2023-02-26 11:15 | 597.8668
2023-02-26 11:30 | 661.5789
2023-02-26 11:45 | 645.0419
2023-02-26 12:00 | 629.6324
2023-02-26 12:15 | 530.0342
2023-02-26 12:30 | 556.2702
2023-02-26 12:45 | 578.4092
2023-02-26 13:00 | 625.9225
2023-02-26 13:15 | 659.7094
2023-02-26 13:30 | 671.5522
2023-02-26 13:45 | 704.3686
2023-02-26 14:00 | 791.0012
2023-02-26 14:15 | 791.4006
2023-02-26 14:30 | 802.8776
2023-02-26 14:45 | 770.6221
2023-02-26 15:00 | 718.6531
2023-02-26 15:15 | 800.0897
2023-02-26 15:30 | 703.7828
2023-02-26 15:45 | 684.6519
2023-02-26 16:00 | 627.2238
2023-02-26 16:15 | 493.2891
2023-02-26 16:30 | 389.621
2023-02-26 16:45 | 339.0441
2023-02-26 17:00 | 312.3621
2023-02-26 17:15 | 255.4137
2023-02-26 17:30 | 184.8067
2023-02-26 17:45 | 242.16
2023-02-26 18:00 | 313.226
2023-02-26 18:15 | 366.831
2023-02-26 18:30 | 369.3145
2023-02-26 18:45 | 390.1521
2023-02-26 19:00 | 431.744
2023-02-26 19:15 | 438.0578
2023-02-26 19:30 | 547.671
2023-02-26 19:45 | 614.7134
2023-02-26 20:00 | 567.0124
2023-02-26 20:15 | 569.9393
2023-02-26 20:30 | 513.4516
2023-02-26 20:45 | 483.8074
2023-02-26 21:00 | 535.8311
2023-02-26 21:15 | 483.8316
2023-02-26 21:30 | 481.9618
2023-02-26 21:45 | 506.468
2023-02-26 22:00 | 500.5274
2023-02-26 22:15 | 618.185
2023-02-26 22:30 | 594.8942
2023-02-26 22:45 | 519.8962
2023-02-26 23:00 | 500.2304
2023-02-26 23:15 | 422.3388
2023-02-26 23:30 | 429.1392
2023-02-26 23:45 | 400.9504
2023-02-27 | 444.3837
2023-02-27 00:15 | 465.1192
2023-02-27 00:30 | 435.3433
2023-02-27 00:45 | 427.6348
2023-02-27 01:00 | 398.0648
2023-02-27 01:15 | 364.0683
2023-02-27 01:30 | 358.3639
2023-02-27 01:45 | 374.1648
2023-02-27 02:00 | 379.686
2023-02-27 02:15 | 420.7374
2023-02-27 02:30 | 415.6503
2023-02-27 02:45 | 443.6296
2023-02-27 03:00 | 446.5141
2023-02-27 03:15 | 393.2769
2023-02-27 03:30 | 376.7942
2023-02-27 03:45 | 414.6746
2023-02-27 04:00 | 431.4864
2023-02-27 04:15 | 353.8427
2023-02-27 04:30 | 354.7184
2023-02-27 04:45 | 417.9905
2023-02-27 05:00 | 457.1023
2023-02-27 05:15 | 351.1536
2023-02-27 05:30 | 347.4568
2023-02-27 05:45 | 388.5534
2023-02-27 06:00 | 411.7488
2023-02-27 06:15 | 363.3104
2023-02-27 06:30 | 346.1945
2023-02-27 06:45 | 413.7107
2023-02-27 07:00 | 527.7299
2023-02-27 07:15 | 584.7657
2023-02-27 07:30 | 610.4652
2023-02-27 07:45 | 633.3102
2023-02-27 08:00 | 634.4359
2023-02-27 08:15 | 633.1721
2023-02-27 08:30 | 639.9542
2023-02-27 08:45 | 620.2966
2023-02-27 09:00 | 606.1434
2023-02-27 09:15 | 696.9269
2023-02-27 09:30 | 847.5067
2023-02-27 09:45 | 884.4939
2023-02-27 10:00 | 916.0593
2023-02-27 10:15 | 939.3136
2023-02-27 10:30 | 899.7371
2023-02-27 10:45 | 931.7383
2023-02-27 11:00 | 945.7994
2023-02-27 11:15 | 966.7975
2023-02-27 11:30 | 1032.8572
2023-02-27 11:45 | 1057.7112
2023-02-27 12:00 | 1100.7759
2023-02-27 12:15 | 1100.714
2023-02-27 12:30 | 1043.5974
2023-02-27 12:45 | 988.5842
2023-02-27 13:00 | 958.644
2023-02-27 13:15 | 927.2287
2023-02-27 13:30 | 883.3057
2023-02-27 13:45 | 873.8234
2023-02-27 14:00 | 867.5848
2023-02-27 14:15 | 797.0357
2023-02-27 14:30 | 778.5154
2023-02-27 14:45 | 676.6011
2023-02-27 15:00 | 643.6093
2023-02-27 15:15 | 624.0536
2023-02-27 15:30 | 576.795
2023-02-27 15:45 | 542.5252
2023-02-27 16:00 | 578.1346
2023-02-27 16:15 | 502.5334
2023-02-27 16:30 | 390.9502
2023-02-27 16:45 | 329.4051
2023-02-27 17:00 | 360.8296
2023-02-27 17:15 | 291.8472
2023-02-27 17:30 | 303.4511
2023-02-27 17:45 | 407.2756
2023-02-27 18:00 | 501.0848
2023-02-27 18:15 | 454.83
2023-02-27 18:30 | 414.9168
2023-02-27 18:45 | 413.2091
2023-02-27 19:00 | 451.2773
2023-02-27 19:15 | 526.2346
2023-02-27 19:30 | 560.5726
2023-02-27 19:45 | 520.2822
2023-02-27 20:00 | 538.3046
2023-02-27 20:15 | 541.7439
2023-02-27 20:30 | 566.1444
2023-02-27 20:45 | 545.8511
2023-02-27 21:00 | 562.673
2023-02-27 21:15 | 648.0662
2023-02-27 21:30 | 624.0289
2023-02-27 21:45 | 600.7071
2023-02-27 22:00 | 594.476
2023-02-27 22:15 | 671.9874
2023-02-27 22:30 | 726.4972
2023-02-27 22:45 | 631.5929
2023-02-27 23:00 | 522.704
2023-02-27 23:15 | 483.4541
2023-02-27 23:30 | 511.8559
2023-02-27 23:45 | 469.9185
2023-02-28 | 430.3553
2023-02-28 00:15 | 581.616
2023-02-28 00:30 | 628.5574
2023-02-28 00:45 | 582.0015
2023-02-28 01:00 | 594.765
2023-02-28 01:15 | 582.55
2023-02-28 01:30 | 573.2028
2023-02-28 01:45 | 567.9761
2023-02-28 02:00 | 507.5754
2023-02-28 02:15 | 439.7444
2023-02-28 02:30 | 437.0994
2023-02-28 02:45 | 385.8701
2023-02-28 03:00 | 329.1594
2023-02-28 03:15 | 265.5921
2023-02-28 03:30 | 204.5467
2023-02-28 03:45 | 192.2189
2023-02-28 04:00 | 180.9146
2023-02-28 04:15 | 136.8255
2023-02-28 04:30 | 124.7161
2023-02-28 04:45 | 136.6844
2023-02-28 05:00 | 133.9385
2023-02-28 05:15 | 2.6648
2023-02-28 05:30 | 29.0996
2023-02-28 05:45 | 97.6947
2023-02-28 06:00 | 173.8434
2023-02-28 06:15 | 187.6559
2023-02-28 06:30 | 234.2923
2023-02-28 06:45 | 343.1461
2023-02-28 07:00 | 475.8975
2023-02-28 07:15 | 576.2676
2023-02-28 07:30 | 683.1478
2023-02-28 07:45 | 730.8905
2023-02-28 08:00 | 769.5274
2023-02-28 08:15 | 733.1449
2023-02-28 08:30 | 820.7719
2023-02-28 08:45 | 855.4994
2023-02-28 09:00 | 860.9467
2023-02-28 09:15 | 819.5602
2023-02-28 09:30 | 880.2687
2023-02-28 09:45 | 861.7478
2023-02-28 10:00 | 890.2136
2023-02-28 10:15 | 874.4816
2023-02-28 10:30 | 879.8472
2023-02-28 10:45 | 887.1106
2023-02-28 11:00 | 891.6652
2023-02-28 11:15 | 955.5645
2023-02-28 11:30 | 940.046
2023-02-28 11:45 | 917.8062
2023-02-28 12:00 | 867.9745
2023-02-28 12:15 | 867.8539
2023-02-28 12:30 | 864.5206
2023-02-28 12:45 | 814.0632
2023-02-28 13:00 | 823.5994
2023-02-28 13:15 | 798.1854
2023-02-28 13:30 | 794.6749
2023-02-28 13:45 | 803.9976
2023-02-28 14:00 | 791.0395
2023-02-28 14:15 | 841.7521
2023-02-28 14:30 | 884.5911
2023-02-28 14:45 | 882.6758
2023-02-28 15:00 | 880.6381
2023-02-28 15:15 | 946.744
2023-02-28 15:30 | 837.7663
2023-02-28 15:45 | 834.562
2023-02-28 16:00 | 832.5258
2023-02-28 16:15 | 700.7128
2023-02-28 16:30 | 591.6172
2023-02-28 16:45 | 493.7622
2023-02-28 17:00 | 409.7381
2023-02-28 17:15 | 363.3211
2023-02-28 17:30 | 262.0973
2023-02-28 17:45 | 331.7365
2023-02-28 18:00 | 431.7964
2023-02-28 18:15 | 456.3981
2023-02-28 18:30 | 437.8173
2023-02-28 18:45 | 462.7618
2023-02-28 19:00 | 489.5572
2023-02-28 19:15 | 570.3688
2023-02-28 19:30 | 588.2247
2023-02-28 19:45 | 589.8745
2023-02-28 20:00 | 552.511
2023-02-28 20:15 | 560.3602
2023-02-28 20:30 | 593.2848
2023-02-28 20:45 | 556.2483
2023-02-28 21:00 | 539.1846
2023-02-28 21:15 | 579.5466
2023-02-28 21:30 | 557.1168
2023-02-28 21:45 | 521.4696
2023-02-28 22:00 | 489.5956
2023-02-28 22:15 | 543.2897
2023-02-28 22:30 | 496.6972
2023-02-28 22:45 | 443.7364
2023-02-28 23:00 | 448.5883
2023-02-28 23:15 | 481.2632
2023-02-28 23:30 | 545.3486
2023-02-28 23:45 | 501.3384
2023-03-01 | 461.6349

## Notes
HEMINGWAY-SUMMER LAKE 500kV
Actual Loadings: 02/01/2023 - 03/01/2023 (28 Days)
Source: 15-minute average of 2-second SCADA MW readings via PI
SCADA/PI Point HEMINGWY.ZBR.500KV.MW.110863 (Hemingway-Summer Lake: Actual)
Actual Averages, All Hours: 411. Heavy Hours only: 457. Light Hours Only: 349.
BPA Technical Operations/TOT-OpInfo@bpa.gov/Mar 01, 2023